## Fornitura LOTTO 1
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | N.8 tavoli barelle corredate come segue dei seguenti accessori (in totale):
2 | n.8 aste portaflebo con due ganci
3 | n.8 appoggia braccio
4 | n.2 vano porta bombola per ossigeno
5 | n.16 sponde protezione caduta paziente removibili/abbattibili
6 | Tutti gli accessori che ne necessiteranno dovranno essere corredati dei relativi morsetti di fissaggio e/o tutte le parti necessarie per soddisfarne il totale e pieno utilizzo in sicurezza
7 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
8 | · Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore (tecnico e medico) delle UOC afferenti al Polo Endoscocpico e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto di assistenza tecnica.
9 | · Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.
10 | · installazione, configurazione a sistema, formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia

## Caratteristiche di Minime TPA
CARATTERISTICHE DI MINIMA
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CMi) | CRITERI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | CM/CP | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
CM1 |  | TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO | CM
CM2 |  | GENERALITA’: | CM
CM3 | CRITERIO A | Tavolo/barella ideale per la gestione di esami endoscopici;
CM4 | CRITERIO D | Tavolo/barella ideale per la movimentazione del paziente in sicurezza; | CM
CM5 | CRITERIO C | Base del tavolo/barella a C | CM
CM6 | CRITERIO A | Dotato/a di 4 ruote antistatiche frenabili; | CM
CM7 | CRITERIO D | Tavolo Barella che consenta un ampio e agevole utilizzo dell’amplificatore di brillanza; | CM
CM8 | CRITERIO E | Presenza di maniglioni posti all’estremità del tavolo/barella per consentire un maneggevole e sicuro trasporto; | CM
CM9 | CRITERIO A | Tavolo Barella in acciaio INOX o alluminio CrNi | CM
CM10 | CRITERIO B | regolazione in altezza del telaio di tipo idraulica | CM
CM11 | CRITERIO A | presenza maniglione di spinta | CM
CM12 |  | PIANO: | CM
CM13 | CRITERIO C | Il piano deve essere composto da due sezioni con struttura in acciaio inox e plexiglass o materiale equivalente che ne garantisca la totale radiotrasparenza; | CM
CM14 | CRITERIO A | sezione del piano inclinabile fino a 60° | CM
CM15 | CRITERIO A | Dimensioni di ingombro indicativamente max 220x800 cm; | CM
CM16 | CRITERIO A | Larghezza del piano almeno 60 cm. | CM
CM17 | CRITERIO E | Materiale di realizzazione del tavolo barella resistente ai disinfettanti e alla penetrazione dei liquidi. | CM
CM18 | CRITERIO E | Di facile pulizia per l’operatore | CM
CM19 | CRITERIO E | Materassini sterilizzabili in autoclave, asportabili nelle singole sezioni, radiotrasparenti, antidecubito, lattex free di altezza non inferiore a 6 cm. | CM
CM20 | CRITERIO E | Cuscino anatomico testa | CM
CM21 | CRITERIO A | Carico paziente non inferiore a 160 Kg; | CM
CM22 | CRITERIO D | I materassini devono garantire la copertura completa di tutti gli snodi e delle superfici con cui il paziente potrebbe venire a contatto; | CM
CM23 | CRITERIO D | Spondine laterali di protezione paziente | CM
CM24 | CRITERIO D | Spondine di tipo removibili | CM
CM25 | CRITERIO D | Spondine di tipo abbattibili | CM
CM26 | CRITERIO A | Presenza di rotaie porta accessori in acciaio almeno 4 per ogni barella | CM
CM27 | CRITERIO D | Materassino di emergenza scorrevole radiotrasparente | CM
CM28 | CRITERIO A | Elevata qualità costruttiva e funzionale degli Accessori | CM
CM29 | CRITERIO A | Tutti gli accessori dovranno essere corredati dei relativi morsetti di fissaggio con aggancio di tipo universale e/o tutte le parti necessarie per soddisfarne il totale e pieno utilizzo in sicurezza | CM
CM30 | CRITERIO G | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO | CM
CM31 | CRITERIO G | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 12 mesi) ≥ 0 mesi | CM
CM32 | CRITERIO F | Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk) | CM
CM33 | CRITERIO F | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | CM
CM34 | CRITERIO F | copertura 24hx7gg: NO | CM
CM35 | CRITERIO F | inclusa fornitura consumabile: NO | CM
CM36 | CRITERIO F | inclusa fornitura usurabile: NO | CM
CM37 | CRITERIO F | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | CM
CM38 | CRITERIO F | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): | CM
CM39 | CRITERIO F | o per guasto bloccante ≤ 12h | CM
CM40 | CRITERIO F | o per guasto non bloccante ≤ 48h | CM
CM41 | CRITERIO F | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive) | CM
CM42 | CRITERIO F | o per guasto bloccante ≤ 48h | CM
CM43 | CRITERIO F | o per guasto non bloccante ≤ 96h | CM
CM44 | CRITERIO F | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | CM
CM45 | CRITERIO F | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | CM
CM46 | CRITERIO F | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | CM
CM47 | CRITERIO F | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | CM
CM48 | CRITERIO F | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg | CM
CM49 | CRITERIO F | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | CM
CM50 | CRITERIO F | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | CM
CM51 | CRITERIO F | manutenzione remota, teleassistenza: NO | CM
CM52 | CRITERIO F | fornitura HW per manutenzione remota: NO | CM
CM53 | CRITERIO F | costo annuo contratto FULL RISK (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 4% | CM
CM54 | CRITERIO F | Servizi di Formazione e supporto scientifico | CM
CM55 | CRITERIO F | durata del corso per il personale tecnico e medico su più giornate ( copertura di almeno 3 turni lavorativi) ≥ 8h | CM
CM56 | CRITERIO F | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 6h | CM
CM57 | CRITERIO F | esaustività dei piani formativi | CM

## Caratteristiche Preferenziali
CARATTERISTICHE PREFERENZIALI
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali. Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CPi) |  | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | CM/CP | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
CP1 |  | TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO
CP2 |  | GENERALITA’:
CP3 | CRITERIO D | presenza paracolpi di sicurezza | CP
CP4 | CRITERIO A | regolazione in altezza del telaio di tipo elettrica | CP
CP5 |  | PIANO:
CP6 | CRITERIO B | Movimenti di serie elettrificati, trendellemburg e antitrendellemburg | CP
CP7 | CRITERIO E | Presenza di telecomando movimentazioni | CP
CP8 | CRITERIO B | Movimenti schienale superiore a 60° | CP
CP9 | CRITERIO B | Movimentazione sezione gambe | CP
CP10 | CRITERIO B | Caricabatterie / alimentatore integrato | CP
CP11 | CRITERIO E | Tastierino di comando facilmente sanificabile | CP
CP12 | CRITERIO A | Base del tavolo/barella completamente in acciaio INOX | CP
CP13 | CRITERIO E | Ruote del tavolo barella di grandi dimensioni e frenabili due a due | CP
CP14 | CRITERIO E | Materassini sterilizzabili in autoclave, asportabili nelle singole sezioni, radiotrasparenti, antidecubito, lattex free di altezza superiore a 6 cm; | CP
CP15 | CRITERIO A | Tavolo/barella robusto superiore a 160kg | CP
CP16 | CRITERIO C | Larghezza del piano radiotrasparente superiore a 60 cm; | CP
CP17 | CRITERIO B | Altre caratteristiche (descrivere) | CP