## MODULO OFFERTA
ALL. 2.3 - MODULO OFFERTA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LE VARIE UU.OO DI QUESTA AZIENDA
Il sottoscritto _______Roberto Carbini________________________________nella sua qualità di legale rapresentante della ditta __Carbini srl_____________, con sede legale in _Montecarotto(AN)_______________________, via__Saragat,32___________________________, C.F./P.Iva__02397660420___________________, in relazione alla procedura aperta per la fornitura, in lotti disinti, di arredi per le varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella lettera di invito, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale e relativi allegati, nonchè nel capitolato generale. Ai sensi del D.Lgs.50/2016 e del D.Lgs.81/2008, dichiara, altresì quanto segue: gli oneri per i costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’impresa sono pari a € _0,40%__________________; i prezzi offerti si intendono comprensivi dei citati oneri; nella determinazione dei prezzi offerti questa impresa non ha assoggettato a ribasso i citati costi.
LOTTO 4 - CARRELLI - Importo a base d'asta € 25.000,00 Iva esclusa
SERVIZIO RICHIEDENTE | DESCRIZIONE | Qu.tà | Codice Prodotto Offerto | Prezzo unitario Iva esclusa | Prezzo complessivo Iva esclusa | Prezzo complessivo Iva inclusa
ANATOMIA PATOLOGICA -P00303 | Carrello universale In acciaio inox. Ripiani n. 2 amovibili in lamiera di acciaio. Maniglione in tubo tondo di acciaio inox. Alla base 4 ruote diametro 125 mm con freno. Portata minima per piano kg 25 Dimensioni circa mm L 840 P540 H800. 1 | 4 | CA-L-32090-Q | 255 | 1020 | 1244.4
IMPORTO OFFERTO LOTTO 4 PER ANATOMIA PATOLOGICA |  |  |  |  | 1020 | 1244.4
SERVIZIO RICHIEDENTE | DESCRIZIONE | Qu.tà | Codice Prodotto Offerto | Prezzo unitario Iva esclusa | Prezzo complessivo Iva esclusa | Prezzo complessivo Iva inclusa
CHIRURGIA PESARO - P00904 | Carrello per terapia endovenosa/orale Struttura monoscocca in polietilene. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Nr.4 cassetti con colori e altezze diverse. Scocca con una pattumiera su un lato. Asta porta flebo regolabile in altezza con due ganci. Supporto per scatola guanti, distributore universale per disinfettante, porta sacco rifiuti , contenitore taglienti. Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno. Chiusura a chiave simultaneamente tutti i cassetti. Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000. | 2 | VM-C2210 | 962.5 | 1925 | 2348.5 | OK
| Carrello per rifacimento letto con porta sacchi per biancheria Scocca in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, o materiale migliorativo. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Dotato di netta separazione per biancheria sporca e biancheria pulita. Vano con due ante apertura a 270°, con ripiani interni regolabili in altezza per contenere la biancheria pulita. Porta sacco n. 2 con struttura in acciaio inox completa di anello porta sacco e anello ferma sacco adatto all’ancoraggio di qualsiasi tipo di sacco dotato di coperchio in polipropilene. Fianco dotato di almeno n. 1 barra per l’aggancio di accessori. Supporto per scatola guanti, distributore universale per disinfettante, porta sacco rifiuti. Base con 4 ruote piroettanti con freno, dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. | 1 | CP-251.2 | 840 | 840 | 1024.8 | OK
| Carrello universale In acciaio inox. Ripiani n. 2 amovibili in lamiera di acciaio. Maniglione in tubo tondo di acciaio inox. Alla base 4 ruote diametro 125 mm con freno. Portata minima per piano kg 25 Dimensioni circa mm L 840 P540 H800. | 2 | CA-L-32090-Q | 255 | 510 | 622.2 | OK
| Carrello per emergenza Struttura realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche con additivo antimicrobico. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio in materiale plastico antimacchia e antigraffio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Scocca con una pattumiera su un lato. N. 1 barra accessori con supporto scatola guanti, porta sondini, supporto contenitore taglienti. N. 4 cassetti con altezze diverse con chiusura a chiave e con sgilli di garanzia SG. Piattaforma per defibrillatore. Asta portaflebo regolabile in altezza con due ganci. Sopralzo alto sul piano di appoggio con: N . 9 distributori trasparenti disposte su due file. N. 1 distributore universale per disinfettante. N. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Gruppo prese multiple con interruttore e cavo di alimentazione certificato. Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000. | 3 | VM-S2210 | 1400 | 4200 | 5124 | 1 OK
IMPORTO OFFERTO LOTTO 4 PER CHIRURGIA |  |  |  |  | 7475 | 9119.5
SERVIZIO RICHIEDENTE | DESCRIZIONE | Qu.tà | Codice Prodotto Offerto | Prezzo unitario Iva esclusa | Prezzo complessivo Iva esclusa | Prezzo complessivo Iva inclusa
NEUROLOGIA - PESARO - P03201 | Carrello per rifacimento letto con porta sacchi per biancheria Scocca in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, o materiale migliorativo. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Dotato di netta separazione per biancheria sporca e biancheria pulita. Vano con due ante apertura a 270°, con ripiani interni regolabili in altezza per contenere la biancheria pulita. Porta sacco n. 2 con struttura in acciaio inox completa di anello porta sacco e anello ferma sacco adatto all’ancoraggio di qualsiasi tipo di sacco dotato di coperchio in polipropilene. Fianco dotato di almeno n. 1 barra per l’aggancio di accessori. Supporto per scatola guanti, distributore universale per disinfettante, porta sacco rifiuti. Base con 4 ruote piroettanti con freno, dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. | 1 | CP-251.2 | 840 | 840 | 1024.8
| Carrello universale In acciaio inox. Ripiani n. 2 amovibili in lamiera di acciaio. Maniglione in tubo tondo di acciaio inox. Alla base 4 ruote diametro 125 mm con freno. Portata minima per piano kg 25 Dimensioni circa mm L 840 P540 H800. 1 | 1 | CA-L-32090-Q | 255 | 255 | 311.1
| Carrello completo per medicazione Struttura monoscocca in polietilene. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio in materiale plastico antimacchia e antigraffio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Scocca con una pattumiera su un lato. N. 1 barra accessori con supporto scatola guanti, porta sacco rifiuti, supporto contenitore taglienti. Nr. 4 cassetti con altezze diverse. Sopralzo alto sul piano di appoggio con: N . 9 distributori trasparenti disposte su due file, Nr. 1 distributore universale per disinfettante. Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Chiusura a chiave simultaneamente tutti i cassetti. Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000. | 1 | VM-C2210 | 1025 | 1025 | 1250.5
IMPORTO OFFERTO LOTTO 4 PER NEUROLOGIA |  |  |  |  | 2120 | 2586.4
POLIAMBULATORI PESARO | Carrello completo per medicazione Struttura monoscocca in polietilene. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio in materiale plastico antimacchia e antigraffio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Scocca con una pattumiera su un lato. N. 1 barra accessori con supporto scatola guanti, porta sacco rifiuti, supporto contenitore taglienti. Nr. 4 cassetti con altezze diverse. Sopralzo alto sul piano di appoggio con: N . 9 distributori trasparenti disposte su due file, Nr. 1 distributore universale per disinfettante. Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Chiusura a chiave simultaneamente tutti i cassetti. Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000. | 6 | VM-C2210 | 1025 | 6150 | 7503
| Carrello universale In acciaio inox. Ripiani amovibili in lamiera di acciaio. Maniglione in tubo tondo di acciaio inox. Alla base 4 ruote diametro 125 mm con freno. Dimensioni circa mm L 600 P400 H800. | 2 | CA-L-32088-Q | 215 | 430 | 524.6
SUBTOTALE LOTTO 4 POLIAMBULATORI PESARO |  |  |  |  | 6580 | 8027.6
SERVIZIO RICHIEDENTE | DESCRIZIONE | Qu.tà | Codice Prodotto Offerto | Prezzo unitario Iva esclusa | Prezzo complessivo Iva esclusa | Prezzo complessivo Iva inclusa
DERMATOLOGIA AMBULATORIO FANO - F05203 | Carrello emergenza Struttura realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche con additivo antimicrobico. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio in materiale plastico antimacchia e antigraffio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Scocca con una pattumiera su un lato. N. 1 barra accessori con supporto scatola guanti, porta sondini, supporto contenitore taglienti. N. 4 cassetti con altezze diverse con chiusura a chiave e con sgilli di garanzia SG. Piattaforma per defibrillatore. Asta portaflebo regolabile in altezza con due ganci. Sopralzo alto sul piano di appoggio con: N . 9 distributori trasparenti disposte su due file. N. 1 distributore universale per disinfettante. N. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Gruppo prese multiple con interruttore e cavo di alimentazione certificato. Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000. | 1 | VM-S2210 | 1400 | 1400 | 1708
MEDICINA 1 e 2 FANO - F02601C | Carrello per terapia endovenosa/orale Struttura monoscocca in polietilene. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Nr.4 cassetti con colori e altezze diverse. Scocca con una pattumiera su un lato. Asta porta flebo regolabile in altezza con due ganci. Supporto per scatola guanti, distributore universale per disinfettante, porta sacco rifiuti , contenitore taglienti. Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno. Chiusura a chiave simultaneamente tutti i cassetti. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000. | 3 | VM-C2210 | 962.5 | 2887.5 | 3522.75
MEDICINA NUCLEARE - P06103 | Carrello universale In acciaio inox. Ripiani amovibili in lamiera di acciaio. Maniglione in tubo tondo di acciaio inox. Alla base 4 ruote diametro 125 mm con freno. Dimensioni circa mm L 600 P400 H800. | 2 | CA-L-32088-Q | 215 | 430 | 524.6
ONCOLOGIA FANO - F06402 | Carrello completo per medicazione Struttura monoscocca in polietilene. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio in materiale plastico antimacchia e antigraffio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Scocca con una pattumiera su un lato. N. 1 barra accessori con supporto scatola guanti, porta sacco rifiuti, supporto contenitore taglienti. Nr. 4 cassetti con altezze diverse. Sopralzo alto sul piano di appoggio con: N . 9 distributori trasparenti disposte su due file, Nr. 1 distributore universale per disinfettante. Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Chiusura a chiave simultaneamente tutti i cassetti. Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000. | 2 | VM-C2210 | 1025 | 2050 | 2501
IMPORTO OFFERTO LOTTO 4 PER SERVIZI VARI |  |  |  |  | 6767.5 | 8256.35
TOTALE COMPLESSIVO LOTTO 4 |  |  |  |  | 23962.5 | 29234.25