## MODULO OFFERTA
ALL. 2.3 - MODULO OFFERTA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LE VARIE UU.OO DI QUESTA AZIENDA
Il sottoscritto BERTO SILVIO nella sua qualità di AMMINISTRATORE UNICO della ditta GIVAS S.R.L. con sede legale a SAONARA (PD), VIALE VENETO, 2 C.F./P.Iva 01498810280, in relazione alla procedura aperta per la fornitura, in lotti disinti, di arredi per le varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella lettera di invito, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale e relativi allegati, nonchè nel capitolato generale. Ai sensi del D.Lgs.50/2016 e del D.Lgs.81/2008, dichiara, altresì quanto segue: gli oneri per i costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’impresa sono pari a € 1300,00; i prezzi offerti si intendono comprensivi dei citati oneri; nella determinazione dei prezzi offerti questa impresa non ha assoggettato a ribasso i citati costi.
LOTTO 3 - ARREDO DEGENZA - CIG: 6971286731 - Importo a base d'asta € 145.000,00 Iva esclusa
Ditta aggiudicataria: GIVAS SRL - Viale Veneto, 2 - 35020 Saonara (PD) - P.I. ITO1498810280
SERVIZIO RICHIEDENTE | DESCRIZIONE | Qu.tà | Codice Prodotto Offerto | Prezzo unitario Iva esclusa | Prezzo complessivo Iva esclusa | Prezzo complessivo Iva inclusa
CHIRURGIA - PESARO | "LETTO DEGENZA - Elettrificato, ad altezza variabile dotatto di n. 4 ruote direzionali con sistema antistatico e con sistema di frenatura. Piano letto realizzato in ABS a spigoli arrotondati. Struttura dotata di almeno 3 snodi e 4 sezioni di cui 2 retrotraslabili ( schienale e gambale) con schienale allungabile. Piano sezioni smontabili per una agevole sanificazione. Comandi elettrici sul letto e pulsantiera per gestire la regolazione delle movimentazioni. Pulsantiera a filo retro illuminata per il paziente. Testiera , pediera rimovibili. Sponde laterali a compasso. Comandi di emergenza CPR facilmente accessibili su entrambi i lati del letto, anche in assenza di alimentazione. Carico di lavoro di sicurezza non inferiore a 250 kg. Movimento elettrico Trendelenburg e Contro Trendelenburg da 0° al almeno +/- 12°. Altezza del letto variabile elettricamente indicativamente fino a 700 mm. Struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche. Piano rete, spalle e sponde con protezione antibatterica integrata al materiale. Tutte le superfici del letto devono essere in materiale resistente ai prodotti per la pulizia e la disinfezione di uso ospedaliero. Predisposizione per l'inserimento di accessori: asta flebo e pompe infusione sia nel lato testa che nel lato piedi, asta solleva malati con cinghia e trapezio, porta-monitor, sacche per i drenaggi ecc. Batteria per movimentare il letto in caso di assenza di rete elettrica. Conforme alla norma tecnica UNI CEI EN 60601-2-52. Grado di protezione IP 66. Garanzia almeno 36 mesi. | 33 | VLPCHA000+RA0061 | 1611.84 | 53190.72 | 64892.6784 | 1685.44 | 90474.4192
| Asta solleva malati Realizzata in tubo di acciaio. Completa cinghia regolabile in altezza e maniglione di sollevamento in materiale plastico. | 33 | RA0053 | 31.28 | 1032.24 | 1259.3328 |  | 18272.672
| Asta flebo con ganci Realizzata in acciaio inox con almeno due ganci, regolabile in altezza. | 33 | RA0043 | 32.2 | 1062.6 | 1296.372
| Piantane porta pompe infusione Realizzata in tubo di acciaio cromato telescopico con ruote | 4 | AH0397B | 42.78 | 171.12 | 208.7664 |  | 5576.0832
| Piantane porta flebo Realizzata in tubo di acciaio cromato telescopico con ruote | 10 | AH0396BG | 30.36 | 303.6 | 370.392 |  | 114323.1744
| Porta sacche urine in acciaio inox. | 33 | RA0076 | 10.12 | 333.96 | 407.4312
| Comodino bifronte Realizzato in tecnopolimero antibatterico, scocca in unico blocco con portabottiglie, circa cm 50 x 43 x 81, piano superiore con bordi di contenimento stampato, cassetto monoblocco asportabile con divisorio, anta girevole su cerniere, archetto porta salviette laterale, piano servitore incorporato regolabile in altezza, allungabile e inclinabile a leggio, completo di quattro ruote girevoli con paracolpi di diametro 50 mm circa. | 33 | HC6217+HZ6064 | 340.4 | 11233.2 | 13704.504
| Armadio a due posti Scocca realizzata in nobilitato, spessore minimo 18 mm circa. Dotato di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Ante a battente con bordi arrotondati, realizzate in MDF o tecnopolimero spessore minimo 18 mm circa. Cerniere in grado di garantire un'apertura di almeno 110°. Serratura con chiave in ogni anta. Maniglia ergonomica. Internamente dotato di asta appendiabiti in acciaio verniciato, nella parte superiore; di ripiani e di un cassetto estraibile nella parte inferiore. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 900 P 500 H 1900. | 15 | ZHA320503 | 293.02 | 4395.3 | 5362.266 | 3089.36 | 37690.192
| Armadio a un posto Scocca realizzata in nobilitato, spessore minimo 18 mm circa. Dotato di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Ante a battente con bordi arrotondati, realizzate in MDF o tecnopolimero spessore minimo 18 mm circa. Cerniere in grado di garantire un'apertura di almeno 110°. Serratura con chiave in ogni anta. Maniglia ergonomica. Internamente dotato di asta appendiabiti in acciaio verniciato, nella parte superiore; di ripiani e di un cassetto estraibile nella parte inferiore. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 450 P 500 H 1900. | 3 | ZHA31072 | 190.44 | 571.32 | 697.0104
| Sedia su gambe senza braccioli Scocca seduta, schienale e braccioli realizzata in polipropilene. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg. Dimensioni circa mm L590 P540 H820. | 18 | ZMU51403 | 61.64 | 1109.52 | 1353.6144
| Sedia su gambe con braccioli Scocca seduta, schienale e braccioli realizzata in polipropilene. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg. Dimensioni circa mm L590 P540 H820. | 15 | ZMU51014 | 115 | 1725 | 2104.5
| Poltrona relax per pazienti Schienale e gambale regolabili con comando a gas sincronizzato facilmente raggiungibile Reclinabile fino a raggiungere la posizione distesa Pedana poggiapiedi in materiale plastico, estraibile a ribalta , a scomparsa dietro il gambale quando chiusa Braccioli imbottiti e abbattibili N. 4 ruote diametro circa 125 mm di cui due bloccabili Maniglione di spinta Tavolino termoformato abbattibile Porta sacca Asta flebo con due ganci in acciaio Rivestimento della poltrona in similpelle ignifugo in classe 1/IM Ingombro posizione eretta: circa cm 74x90x127h Ingombro posizione distesa: circa cm 74x170x73h Larghezza sedile: circa cm 51 Altezza sedile da terra: circa cm 52 Portata: almeno kg 120 Rispondente alle normative di sicurezza vigenti in materia | 10 | MR1066+ACCESSORI | 644.92 | 6449.2 | 7868.024
| Tavolino Dimensioni circa mm L900 P550 H780 | 10 | TK10905A | 93.38 | 933.8 | 1139.236
IMPORTO OFFERTO LOTTO 3 PER CHIRURGIA |  |  |  |  | 82511.58 | 100664.1276
ORTOPEDIA - PESARO - P03601 | "LETTO DEGENZA - Elettrificato, ad altezza variabile dotatto di n. 4 ruote direzionali con sistema antistatico e con sistema di frenatura. Piano letto realizzato in ABS a spigoli arrotondati. Struttura dotata di almeno 3 snodi e 4 sezioni di cui 2 retrotraslabili ( schienale e gambale) con schienale allungabile. Piano sezioni smontabili per una agevole sanificazione. Comandi elettrici sul letto e pulsantiera per gestire la regolazione delle movimentazioni. Pulsantiera a filo retro illuminata per il paziente. Testiera , pediera rimovibili. Sponde laterali a compasso. Comandi di emergenza CPR facilmente accessibili su entrambi i lati del letto, anche in assenza di alimentazione. Carico di lavoro di sicurezza non inferiore a 250 kg. Movimento elettrico Trendelenburg e Contro Trendelenburg da 0° al almeno +/- 12°. Altezza del letto variabile elettricamente indicativamente fino a 700 mm. Struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche. Piano rete, spalle e sponde con protezione antibatterica integrata al materiale. Tutte le superfici del letto devono essere in materiale resistente ai prodotti per la pulizia e la disinfezione di uso ospedaliero. Predisposizione per l'inserimento di accessori: asta flebo e pompe infusione sia nel lato testa che nel lato piedi, asta solleva malati con cinghia e trapezio, porta-monitor, sacche per i drenaggi ecc. Batteria per movimentare il letto in caso di assenza di rete elettrica. Conforme alla norma tecnica UNI CEI EN 60601-2-52. Grado di protezione IP 66. Garanzia almeno 36 mesi. | 22 | VLPCHA000+RA0061 | 1611.84 | 35460.48 | 43261.7856
| Asta solleva malati Realizzata in tubo di acciaio. Completa cinghia regolabile in altezza e maniglione di sollevamento in materiale plastico. | 22 | RA0053 | 31.28 | 688.16 | 839.5552
| Asta flebo con ganci Realizzata in acciaio inox con almeno due ganci, regolabile in altezza. | 22 | RA0043 | 32.2 | 708.4 | 864.248
| Porta sacche urine in acciaio inox. | 22 | RA0076 | 10.12 | 222.64 | 271.6208
| Comodino bifronte Realizzato in tecnopolimero antibatterico, scocca in unico blocco con portabottiglie, circa cm 50 x 43 x 81, piano superiore con bordi di contenimento stampato, cassetto monoblocco asportabile con divisorio, anta girevole su cerniere, archetto porta salviette laterale, piano servitore incorporato regolabile in altezza, allungabile e inclinabile a leggio, completo di quattro ruote girevoli con paracolpi di diametro 50 mm circa. | 22 | HC6217+HZ6064 | 340.4 | 7488.8 | 9136.336
| Armadio a due posti Scocca realizzata in nobilitato, spessore minimo 18 mm circa. Dotato di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Ante a battente con bordi arrotondati, realizzate in MDF o tecnopolimero spessore minimo 18 mm circa. Cerniere in grado di garantire un'apertura di almeno 110°. Serratura con chiave in ogni anta. Maniglia ergonomica. Internamente dotato di asta appendiabiti in acciaio verniciato, nella parte superiore; di ripiani e di un cassetto estraibile nella parte inferiore. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 900 P 500 H 1900. | 8 | ZHA320503 | 293.02 | 2344.16 | 2859.8752
| Armadio a un posto Scocca realizzata in nobilitato, spessore minimo 18 mm circa. Dotato di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Ante a battente con bordi arrotondati, realizzate in MDF o tecnopolimero spessore minimo 18 mm circa. Cerniere in grado di garantire un'apertura di almeno 110°. Serratura con chiave in ogni anta. Maniglia ergonomica. Internamente dotato di asta appendiabiti in acciaio verniciato, nella parte superiore; di ripiani e di un cassetto estraibile nella parte inferiore. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 900 P 500 H 1900. | 6 | ZHA31072 | 190.44 | 1142.64 | 1394.0208
| Tavolino Dimensioni circa mm L900 P550 H780 | 14 | TK10905A | 93.38 | 1307.32 | 1594.9304
IMPORTO OFFERTO LOTTO 3 PER ORTOPEDIA |  |  |  |  | 49362.6 | 60222.372
CARDIOLOGIA FANO - F05101 | Poltrona relax per pazienti Schienale e gambale regolabili con comando a gas sincronizzato facilmente raggiungibile Reclinabile fino a raggiungere la posizione distesa Pedana poggiapiedi in materiale plastico, estraibile a ribalta , a scomparsa dietro il gambale quando chiusa Braccioli imbottiti e abbattibili N. 4 ruote diametro circa 125 mm di cui due bloccabili Maniglione di spinta Tavolino termoformato abbattibile Porta sacca Asta flebo con due ganci in acciaio Rivestimento della poltrona in similpelle ignifugo in classe 1/IM Ingombro posizione eretta: circa cm 74x90x127h Ingombro posizione distesa: circa cm 74x170x73h Larghezza sedile: circa cm 51 Altezza sedile da terra: circa cm 52 Portata: almeno kg 120 Rispondente alle normative di sicurezza vigenti in materia | 8 | MR1066+ACCESSORI | 644.92 | 5159.36 | 6294.4192
UROLOGIA PESARO - P04301 | ASTA FLEDO CON GANCI Realizzata in acciaio inox con almeno due ganci, regolabile in altezza,. | 15 | RA0043 | 32.2 | 483 | 589.26
NEUROLOGIA PESARO | Piantane porta pompe infusione Realizzata in tubo di acciaio cromato telescopico con ruote | 5 | AH0397B | 42.78 | 213.9 | 260.958
IMPORTO OFFERTO LOTTO 3 PER SERVIZI VARI |  |  |  |  | 5856.26 | 7144.6372
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO LOTTO 3 |  |  |  |  | 137730.44 | 168031.1368