## QUOT. TC-ESCLUSO USURABILE
Allegato n. 4 alla lettera d'invito
QUOTAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE nella modalità TC - TUTTO COMPRESO ESCLUSO USURABILE:
SERVIZI |  |  | Importo/anno (€) senza IVA | Anni | TOTALE (€) senza IVA | % aliquota IVA
(dettagliare per tutte le apparecchiature coperte dal servizio di manutenzione)
MODELLO | DESCRIZIONE | MATRICOLA
vedi allegato | Centrali di monitoraggio multiparametrico | vedi allegato |  | 4
vedi allegato | Monitor multiparametrici | vedi allegato |  | 4
vedi allegato | Telemetrie | vedi allegato |  | 4
vedi allegato | Rete di monitoraggio/Server | vedi allegato |  | 4
vedi allegato | Centrale di monitoraggio cardiotocografico | vedi allegato |  | 4
vedi allegato | Cardiotocografi | vedi allegato |  | 4
IE33 | Ecotomografi | 034VTY; 034VTW |  | 4
s5i Imaging System | Ecotomografi Volcano | 7002351001; 7002604001 |  | 4
vedi allegato | Workstation CMR42 + 2 Monitor + software Circle (CVI42) | CZC2375RZ7; CZC2375RZ6 |  | 4
HD15 | Ecotomografo | US41124170 |  | 4
BuckyDiagnost | Telecomandato diagnostico | 100328 |  | 4
BV Pulsera 9" | Portatile per radioscopia | FD038 |  | 4
Intera 1.5T | Risonanza Magnetica | 8434 |  | 4
Ingenia 1.5T | Risonanza Magnetica | 41399 |  | 4
data |  |  |  |  | per la Ditta
___________________
_____________________________
(timbro e firma leggibile)

## QUOT. PRIMO INTERVENTO AORMN
Allegato n. 4 alla lettera d'invito
QUOTAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE nella modalità PRIMO INTERVENTO A CARICO AORMN:
SERVIZI |  |  | Importo/anno (€) senza IVA | Anni | TOTALE (€) senza IVA | % aliquota IVA
(dettagliare per tutte le apparecchiature coperte dal servizio di manutenzione)
MODELLO | DESCRIZIONE | MATRICOLA
vedi allegato | Centrali di monitoraggio multiparametrico | vedi allegato |  | 4
vedi allegato | Monitor multiparametrici | vedi allegato |  | 4
vedi allegato | Telemetrie | vedi allegato |  | 4
vedi allegato | Rete di monitoraggio/Server | vedi allegato |  | 4
vedi allegato | Centrale di monitoraggio cardiotocografico | vedi allegato |  | 4
vedi allegato | Cardiotocografi | vedi allegato |  | 4
IE33 | Ecotomografi | 034VTY; 034VTW |  | 4
s5i Imaging System | Ecotomografi Volcano | 7002351001; 7002604001 |  | 4
vedi allegato | Workstation CMR42 + 2 Monitor + software Circle (CVI42) | CZC2375RZ7;CZC2375RZ6 |  | 4
HD15 | Ecotomografo | US41124170 |  | 4
BuckyDiagnost | Telecomandato diagnostico | 100328 |  | 4
BV Pulsera 9" | Portatile per radioscopia | FD038 |  | 4
Intera 1.5T | Risonanza Magnetica | 8434 |  | 4
Ingenia 1.5T | Risonanza Magnetica | 41399 |  | 4
data |  |  |  |  | per la Ditta
___________________
_____________________________
(timbro e firma leggibile)

## QUOT. MP-VF
Allegato n. 4 alla lettera d'invito
QUOTAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE nella modalità MP-VS-VF:
SERVIZI |  |  | Importo/anno (€) senza IVA | Anni | TOTALE (€) senza IVA | % aliquota IVA
(dettagliare per tutte le apparecchiature coperte dal servizio di manutenzione)
MODELLO | DESCRIZIONE | MATRICOLA
vedi allegato | Centrali di monitoraggio multiparametrico | vedi allegato |  | 4
vedi allegato | Monitor multiparametrici | vedi allegato |  | 4
vedi allegato | Telemetrie | vedi allegato |  | 4
vedi allegato | Rete di monitoraggio/Server | vedi allegato |  | 4
vedi allegato | Centrale di monitoraggio cardiotocografico | vedi allegato |  | 4
vedi allegato | Cardiotocografi | vedi allegato |  | 4
IE33 | Ecotomografi | 034VTY; 034VTW |  | 4
s5i Imaging System | Ecotomografi Volcano | 7002351001; 7002604001 |  | 4
vedi allegato | Workstation CMR42 + 2 Monitor + software Circle (CVI42) | CZC2375RZ7;CZC2375RZ6 |  | 4
HD15 | Ecotomografo | US41124170 |  | 4
BuckyDiagnost | Telecomandato diagnostico | 100328 |  | 4
BV Pulsera 9" | Portatile per radioscopia | FD038 |  | 4
Intera 1.5T | Risonanza Magnetica | 8434 |  | 4
Ingenia 1.5T | Risonanza Magnetica | 41399 |  | 4
data |  |  |  |  | per la Ditta
___________________
_____________________________
(timbro e firma leggibile)