| Codice | CodicePadre | Descrizione | Costruttore | Modello | Struttura | Reparto | Configurazione | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000369 | 0000366 | ARCHIVIAZIONE DATI, UNITA` PER | TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS | STORE CANVIO 1 TB | Presidio San Salvatore Centro | Dip. Chirurgico - S.S. Oculistica | Modulare | Descrizione: HARD DISK EXT (1TB) Costruttore: TOSHIBA Modello: STOR E CANVIO |
| 0004492 |  | PASSAPREPARATI RADIOATTIVI | PARTECO SRL | 900 X 900 X 1000 | Presidio San Salvatore Muraglia | Dip. Diagnostico Strum - S.C. Medicina Nucleare | Singolo | PASS BOX. Costruttore PARTECO |
| 0004493 |  | PASSAPREPARATI RADIOATTIVI | TEMA SINERGIE SRL | PTT V 350 5 | Presidio San Salvatore Muraglia | Dip. Diagnostico Strum - S.C. Medicina Nucleare | Singolo | PASS BOX TEMA SINERGIE PTT/V-350/5 |
| 0004494 |  | PASSAPREPARATI RADIOATTIVI | PARTECO SRL | 600 X 450 X 600 | Presidio San Salvatore Muraglia | Dip. Diagnostico Strum - S.C. Medicina Nucleare | Singolo | PASS BOX Costruttore PARTECO |
| 0004924 |  | CARROZZINA MECCANICA PER USO INTERNO | CABLAS SRL | R-MN-03 AMAGNETICA | Presidio San Salvatore Centro | Dip. Diagnostico Strum - S.C. Radiologia | Singolo | SEDIA A ROTELLE AMAGNETICA CABLAS R-MN-03 |
| 0004950 | 0004949 | MODEM/ROUTER/HUB/SWITCH | HEWLETT PACKARD CO | J 9559 A | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | A sistema | SWITCH - HP - J9559A. |
| 0005171 | 0005170 | MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO | GE HEALTHCARE | E-PSMP-01 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. Chirurgico - Blocco Operatorio | A sistema | MODULO EMODINAMICO - GE - PSPM |
| 0005178 | 0005174 | MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO | GE HEALTHCARE | E-PSMP-01 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. Chirurgico - Blocco Operatorio | A sistema | MODULO EMODINAMICO - GE - PSPM |
| 0006368 | 0006369 | ARCHIVIAZIONE DATI, UNITA` PER | BUFFALO TECHNOLOGY LTD | TS XL/R5 SERIES | Presidio San Salvatore Centro | Dip. Materno Infantile - S.C. Ostetricia Gin | A sistema | APPARECCHIO PER BACKUP DATI - BUFFALO - TS-XL/R5SERIES |
| 0035083 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Dip. Diagnostico Strum - S.C. Radiologia | Singolo | Descrizione: METAL DETECTOR Costruttore: EIA Modello: PD 140 |
| 0057094 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Dip. Materno Infantile - S.C. Pediatria | Singolo | Apparecchio: PUNTATORE Costruttore: OLYMPUS Modello: U-SD0 3-5 |
| 0074873 | 0074868 | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - S.C. Cardiologia | A sistema | Descrizione: ACCESS POINT Costruttore: BLUEGIGA Modello: WRAP ACCESS SERVER |
| 0076489 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - S.S. Anestesia Rianimazione | Singolo | Descrizione: ROUTER Costruttore: PHILIPS Modello: M8023A |
| 0076490 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - S.S. Anestesia Rianimazione | Singolo | Descrizione: ROUTER Costruttore: PHILIPS Modello: M8023A |
| 0077145 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Dip. delle Tecnostrutture - Poliambulatorio | Singolo | Descrizione: SERVER DATI - SOFTWARE PER ARCHIVIAZ ESAMI AUDIOM E IMPEDENZ Costruttore: TOSHIBA Modello: PRO A 300 |
| 0077193 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Dip. Chirurgico - Polo Endoscopico | Singolo | Descrizione: TESTER PER CONTROLLO TENUTA Costruttore: ENDO TECHNIK Modello: LEAKAGE MASTER. APPARECCHIO |
| 0079149 | 0073879 | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Dip. Medico - S.C. Medicina Interna | Modulare | Descricizione: CAVI ECG USB - Costruttore: GE - Modello: 5195563 |
| 0136426 | 0136424 | ARCHIVIAZIONE DATI, UNITA` PER | IBM CORP | TS 3200 | Ospedale Santa Croce - Fano | RADIOLOGIA | Modulare | server tsm costr. ibm mod. 7979-l2g |
| 0136427 | 0136424 | ARCHIVIAZIONE DATI, UNITA` PER | IBM CORP | TS 3200 | Ospedale Santa Croce - Fano | RADIOLOGIA | Modulare | tsm lto 3200 costr. ibm mod. 3573-14u |
| 0136429 | 0136424 | ARCHIVIAZIONE DATI, UNITA` PER | IBM CORP | DS 4700 | Ospedale Santa Croce - Fano | RADIOLOGIA | Modulare | storage ds4700 costr. ibm mod. 1814-70A |
| 0136430 | 0136424 | SERVER PER DATI | IBM CORP | 39M 2968 | Ospedale Santa Croce - Fano | RADIOLOGIA | Modulare | kum costr. ibm mod 39m2968 |
| 0136431 | 0136424 | MODEM/ROUTER/HUB/SWITCH | IBM CORP | 41Y9310 | Ospedale Santa Croce - Fano | RADIOLOGIA | Modulare | kum switch ibm mod. 41Y9310 |
| 0138321 | 0138318 | / | / | / | Ospedale Santa Croce - Fano | RIABILITAZIONE CARDIOLOGIA | A sistema | ACCESS POINT CONTROLLER PHILIPS; sul collaudo non sono indicati modello e matricola |
| A000001 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: TAVOLINO SERVITORE ACCESSORI |  |
| A000002 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: ARCHETTO PER TESTIERA |  |
| A000003 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: ATTACCO TASTIERA |  |
| A000004 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: RACCORDO TASTIERA |  |
| A000005 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: TESTIERA FERRO DI CAVALLO |  |
| A000006 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: GAMBALE |  |
| A000007 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SUPPORTO LATERALE |  |
| A000008 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO SUPPORTO |  |
| A000009 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: ZAMPALE PER TRAZIONE |  |
| A000010 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: TRAZIONE |  |
| A000011 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: ZAMPALE PER TRAZIONE |  |
| A000012 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: TRAZIONE |  |
| A000013 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO ROTANTE |  |
| A000014 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO ROTANTE |  |
| A000015 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO ROTANTE |  |
| A000016 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO REGGIBARRE |  |
| A000017 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO GAMBALE ARTOSC |  |
| A000018 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO CONTRO LATERALE |  |
| A000019 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: GAMBALE |  |
| A000020 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO ROTANTE |  |
| A000021 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO ROTANTE richiesto censimento da FM, non in carico al serivizio |  |
| A000022 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO |  |
| A000023 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO LATERALE |  |
| A000024 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO SOSTEGNO GAMBA |  |
| A000025 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO |  |
| A000026 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: PROLUNGA TRAZIONE |  |
| A000027 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO GAMBALE |  |
| A000028 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER TRAZIONE |  |
| A000029 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER TRAZIONE |  |
| A000030 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione:SOSTEGNO PER TRAZIONE |  |
| A000031 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SISTEMA BLOCCAGGIO |  |
| A000032 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: GAMBALE |  |
| A000033 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO ROTANTE |  |
| A000034 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: GAMBALE |  |
| A000035 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO ROTANTE |  |
| A000036 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SISTEMA BLOCCAGGIO |  |
| A000037 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER REGGIBRACCIO |  |
| A000038 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: REGGIBRACCIO |  |
| A000039 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: REGGIBRACCIO |  |
| A000040 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER REGGIBRACCIO |  |
| A000041 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione:SISTEMA REGGIBRACCIO |  |
| A000042 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER TRAZIONE |  |
| A000043 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER GAMBA |  |
| A000044 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: GAMBALE |  |
| A000045 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO ROTANTE |  |
| A000046 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO ROTANTE |  |
| A000047 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: ASTA |  |
| A000048 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO ROTANTE |  |
| A000049 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO REGGIBARRE |  |
| A000050 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO LATERALE |  |
| A000051 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO REGGIBRACCIO |  |
| A000052 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO REGGIBRACCIO |  |
| A000053 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: REGGIBRACCIO |  |
| A000054 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: REGGIBRACCIO |  |
| A000055 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO REGGIBARRE |  |
| A000056 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO REGGIBARRE |  |
| A000057 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO LATERALE |  |
| A000058 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO REGGIBARRE |  |
| A000059 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: REGGIBRACCIO |  |
| A000060 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: REGGIBRACCIO |  |
| A000061 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: REGGIBRACCIO |  |
| A000062 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER REGGIBRACCIO |  |
| A000063 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER REGGIBRACCIO |  |
| A000064 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO REGGIBARRE |  |
| A000065 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: REGGIBRACCIO |  |
| A000066 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO ROTANTE |  |
| A000067 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: REGGIBRACCIO |  |
| A000068 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: REGGIBRACCIO |  |
| A000069 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: REGGIBRACCIO |  |
| A000070 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER REGGIBRACCIO |  |
| A000071 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER REGGIBRACCIO |  |
| A000072 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO ROTANTE |  |
| A000073 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: ARCHETTO |  |
| A000074 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER ERNIE Costruttore: MAQUET Modello: 1007.04AC |  |
| A000076 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO GAMBALE |  |
| A000077 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO ROTANTE |  |
| A000078 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO ROTANTE |  |
| A000079 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO ROTANTE |  |
| A000080 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO LATERALE |  |
| A000081 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO |  |
| A000082 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: TRAZIONE SPALLA |  |
| A000083 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SISTEMAZIONE ARTROSCOPIA |  |
| A000084 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO ASTA LATERALE |  |
| A000085 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO BARRA |  |
| A000087 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO LATERALE |  |
| A000088 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: ARCHETTO MOBILE |  |
| A000089 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO BARRA |  |
| A000090 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO ROTANTE |  |
| A000091 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: GANCIO SOSTEGNO LATERALE |  |
| A000092 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: TRAZIONE PIEDE |  |
| A000093 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: PORTALASTRA |  |
| A000094 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER GAMBA |  |
| A000095 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO |  |
| A000096 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER TRAZIONE PIEDE |  |
| A000097 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: REGGIBRACCIO |  |
| A000098 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: REGGIBRACCIO |  |
| A000099 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER REGGIBRACCIO |  |
| A000100 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER TESTIERA |  |
| A000101 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: TESTIERA A FERRO DI CAVALLO |  |
| A000102 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SISTEMA BLOCCAGGIO TESTA |  |
| A000103 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER GAMBA |  |
| A000104 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER GAMBA |  |
| A000105 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO ROTANTE |  |
| A000106 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO ROTANTE |  |
| A000107 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO REGGIBRACIO |  |
| A000108 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: REGGIBRACCIO |  |
| A000109 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO ROTANTE |  |
| A000110 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SUPPORTO REGGIBRACCIO |  |
| A000111 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: REGGIBRACCIO |  |
| A000112 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: PARTE TERMINALE LETTO |  |
| A000113 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: PEDIERA LETTO SEPARABILE |  |
| A000114 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: PEDIERA LETTO SEPARABILE |  |
| A000115 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: TESTIERA LETTO |  |
| A000116 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER TRAZIONE |  |
| A000117 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO PER TRAZIONE |  |
| A000118 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: TESTIERA A FERRO DI CAVALLO |  |
| A000119 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO SNODATO PER TESTIERA |  |
| A000120 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: BARRA SERRAGGI TESTIERA |  |
| A000121 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: BARRA PER TESTIERA |  |
| A000122 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: TESTIERA CON FISSAGGIO |  |
| A000123 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO REGGIBARRA |  |
| A000124 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO REGGIBARRA |  |
| A000125 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Singolo | Descrizione: MORSETTO REGGIBARRA |  |
| N101598 |  | / | / | / | Ospedale Santa Croce - Fano | Blocco Operatorio Generale | Singolo | micromanipolatore cost: power win tech mod. acublade |
| P005142 | P005138 | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Dip. Chirurgico - Polo Endoscopico | A sistema | Descrizione: ESTRATTORE PROFILOMETRICO Costruttore: MMS |
| P005143 | P005138 | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Dip. Chirurgico - Polo Endoscopico | A sistema | Descrizione: MODULO Costruttore: MMS Modello: SOLAR BLUES |
| P005144 | P005138 | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Dip. Chirurgico - Polo Endoscopico | A sistema | Descrizione: TRASDUTTORE DI FLUSSO Costruttore: MMS |
| P005253 | P005252 | AMPLIFICATORE DI SEGNALI FISIOLOGICI | INTERACOUSTICS AS | EPA 4V PREAMPLIFIER | Presidio San Salvatore Muraglia | Dip. delle Tecnostrutture - Poliambulatorio | A sistema | Descrizione: ABR PREAMPLIFICATORE Costruttore: INTERACOUSTICS Modello: EPA 4 |
| P005328 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - S.S. Anestesia Rianimazione | Singolo | Descrizione: STAZIONE DI IMPILAGGIO Costruttore: ALARIS Modello: ASENA DS |
| P005346 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Singolo | Costruttore: ACCU-METRICS Modello: VERIFY NOW SYSTEM |
| P005365 | P005001 | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | A sistema | Descrizione: SISTEMA TRASFERIM DATI Costruttore: VOLCANO Modello: S5IUSB EXTENDER |
| P005664 | P005619 | RADIOBISTURI | COVIDIEN | COOL TIP E SERIES RF SYSTEM | Presidio San Salvatore Centro | Dip. Chirurgico - Polo Endoscopico | A sistema | TERMOABLATORE - COVIDIEN - E SERIES |
| P005867 | 0002320 | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Dip. Chirurgico - Blocco Operatorio | A sistema | REVERSE 3D - ARME - REVERSE 3D/2D |
| T000172 |  | / | / | / | Presidio San Salvatore Centro | Dip. Chirurgico - Blocco Operatorio | Singolo | Descrizione: SOSTEGNO GAMBALE |