## VPO
VDR - QUESTIONARIO PER VENTILATORE POLMONARE PORTATILE
Produttore
Modello
Fornitore
Anno di inizio produzione
| Codice CIVAB | VDR__ __ __ __
| PARAMETRI | VALORE (specificare voci offerte in opzione)
1. | Ventilatore polmonare portatile
1.1 | Modello
1.2 | Anno di inizio commercializzazione
1.3 | Alimentazione (V)
1.4 | Frequenza (Hz)
1.5 | Potenza assorbita (VA)
1.6 | Peso (Kg)
1.7 | Dimensioni (LxHxP) (cm)
1.8 | Atonomia di funzionamento in condizioni normali di utilizzo (h)
1.9 | Capacità di carica (mAh)
1.10 | Tempo di ricarica (h)
1.11 | Descrivere la tipologia della batteria utilizzata
1.12 | Batteria facilmente raggiungibile (si, no)
1.13 | Modalità di ventilazione (elencarle)
1.14 | Flusso massimo (L/min)
1.15 | Presenza miscelatore ossigeno ad alto flusso (si, no, se si indicare L/min)
1.16 | Sistema ad alte prestazioni di compensazione delle perdite (si, no, descrivere)
1.17 | Visualizzazione delle curve su monitor (si, no)
1.18 | Visualizzazione dei parametri sul monitor (si, no)
1.19 | Elencare le curve e i parametri visualizzabili a monitor
1.20 | Monitor a colori (si, no)
1.21 | Monitor touch screen con ampio angolo di lettura (si, no)
1.22 | Interfaccia rapida e intuitiva (si, no)
1.23 | Filtro aria facilmente accessibile (si, no)
1.24 | Durata temporale del filtro aria (mesi)
1.25 | Presenza di porte di comunicazione per trasferimento dati ad altri dispositivi (descrivere)
1.26 | Presenza attacco per ossigeno ad alta e bassa pressione (si, no)
1.27 | Progettato per l'utilizzo in Risonanza Magnetica (si, no)
1.28 | Presenza modulo per EtCO2 ( si,no)
1.29 | Modalità di ventilazione non invasiva (NIV) (si, no)
Parametri impostabili:
1.30 | Pressione inspiratoria (si, no)
1.31 | Pressione espiratoria (si, no)
1.32 | Ventilazione di backup (si, no) (specificare modalità)
1.33 | Tempo inpiratorio (si, no)
1.34 | Tempo di rampa (si, no)
1.35 | Compensazione delle perdite (si, no) (specificare L/min)
1.36 | Presenza di allarmi regolabili per volumi, frequenza, pressioni e apnea (si ,no, se no indicare quali parametri non sono monitorati da allarme)
1.37 | Modalità stanby per sospendere temporaneamente la ventilazione (si, no)
1.38 | Regolazione della FiO2(si, no, indicare la %)
1.39 | Erogazione ventilazione in modalità pressometrica a volume garantito (si, no, descrivere)
1.40 | Riconoscimento automatico settaggio maschere (si, no)
1.41 | Riconoscimento automatico valvole espiratorie (si, no)
1.42 | Apparecchiatura certificata per utilizzo pediatrico (si, no)
1.43 | Utilizzo di sensori interni facilmente accessibili in caso di rottura (si, no)
1.44 | Sistema di compensazione delle perdite (si, no, descrivere)
1.45 | Piattaforma aggiornabile (si, no)
1.46 | Completo di carrello (si, no)
1.47 | Carrello dotato di freni (si, no)
1.48 | Carrello completo di braccio reggitubo (si, no)
1.49 | Presenza di aggancio posto letto (si, no)
1.50 | Presenza porta bombola (si, no)
1.51 | Carrello completo di cestello o cassetto porta accessori (si, no)
Materiale consumabile:
1.52 | Matriale consumabile esclusivo (si, no)
1.53 | Elencare le tipologie di maschere utilizzabili
1.54 | Possibilità di utilizzare materiale poliuso (si, no, se si indicare le tipologie)
2. | SICUREZZA
2.1 | Allarmi di sicurezza malfunzionamento (si, no)
2.2 | Segnalazione tipo di guasto (sì, no, se si specificare)
2.3 | Protezione con fusibili (sì, no, se si descrivere tipo)
2.4 | Accessibilità fusibili di protezione (si, no)
2.5 | Marchi qualità (elencare)
2.6 | Classe e tipo del sistema e dei vari strumenti installabili (secondo norme CEI 62-5 III edizione)
2.7 | Certificazione di conformità a norme nazionali (descrivere con allegato)
2.8 | Certificazione di conformità a norme internazionali (descrivere con allegato)
2.9 | Limitazioni d'uso (elencare)
3 | CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE
3.1 | Spazio minimo richiesto per l'apparecchiatura (cm: ALTxLARGxLUNG)
3.2 | Tempo medio di installazione (ore)
3.3 | Impianto elettrico (monofase, trifase)
3.4 | Numero punti di appoggio
3.5 | Caratteristiche impianto elettrico ( A, V, KW)
3.6 | Necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
3.7 | Modalità di intervento per aggiornamenti a versioni successive
3.8 | Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
3.9 | Umidità ambiente di funzionamento (minima-massima)
4 | CARATTERISTICHE PARTICOLARI O ALTRE CARATTERISTICHE (descrivere a cura della ditta)
5 | ALTRI ACCESSORI (modello, tipo, produttore, caratteristiche, ecc.)
Nota: Nel caso in cui alcuni puni del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.