## SchedaICHTA.1
SCHEDA ICHTA.1
SCHEDA GENERALE PER INSTALLAZIONE TECNOLOGIA SANITARIA
Nota: Compilare solamente il questionario per le parti d'interesse delle tecnologie offerte
DENOMINAZIONE: Specificare Sistema
COMPONENTI (descrivere) |  |  | CODICE |  | DIMENSIONE (LxPxH in cm)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
LOCALI di installazione (Numero e dimensioni minime):
IMPIANTI
IMPIANTO ELETTRICO (descrivere particolarità)
Descrivere (V,A,KW) in stand-by, spunto e funzionamento: |  | stand by | spunto |  | funzionamento
Caratteristiche quadro elettrico del sistema (descrivere analiticamente)
Altre caratteristiche peculiari (decsrivere)
Necessità UPS (decsrivere)
PESI (KG) : | A) |  |  | D)
| B) |  |  | E)
| C) |  |  | F)
Collegamenti in rete informatica (indicare l'accesso e tipo presa):
Microclima, Necessità di condizionamento. Umidità |  | Temperatura Min-max °C |  | Umidità min-max %
Alimentazione Idrica (Descrivere analiticamente):
Scarici idrici (descrivere analiticamente):
Gas medicali (descrivere analiticamente):
Liquidi o gas per il raffreddamento (descrivere analiticamente):
Protezione RX (descrivere analiticamente):
NOTE:
CRONOPROGRAMMA
Tempo di consegna delle tecnologie |  |  |  | (gg)
Tempo di disinstallazione e rimozione delle tecnologie presenti |  |  |  | (gg)
Tempo complessivo di adeguamento edile-impiantistico (se necessario) |  |  |  | (gg)
Tempo di installazione delle nuove tecnologie 'pronte all'uso' |  |  |  | (gg)
Tempo di collaudo |  |  |  | (gg)
INCARICATO DITTA PARTECIPANTE

## SchedaICHTA.2
SCHEDA ICHTA.2
SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO E SANITARIO
Ragione Sociale |  |  | Città |  | Provincia
CAP | Indirizzo |  |  | Tel. | Fax
NB: Tutte le informazioni saranno automaticamente riportate nelle intestazioni degli allegati successivi
Apparecchiatura
La ditta si impegna a fornire i seguenti corsi per il personale sanitario e tecnico:
Compresi nella fornitura e senza alcun costo aggiuntivo (SI,NO)
Corso per il personale tecnico del Servizio Ingegneria Clinica & HTA della AORMN comprendente tutte le
informazioni e la documentazione necessari ad effettuare la manutenzione correttiva e preventiva (SI,NO)
DURATA | giorni | TOTALE ORE
SEDE CORSO
MATERIALE DIDATTICO FORNITO
Corso per il personale sanitario dell'AO Ospedali Riuniti Marche Nord comprendente tutte le informazioni e la documentazione
necessari all'utilizzo dell'apparecchiatura ed alla sua manutenzione autonoma (SI,NO)
DURATA | giorni | TOTALE ORE
SEDE CORSO
MATERIALE DIDATTICO FORNITO
INSEGNANTE/I
QUALIFICA INSEGNANTE/I
La Ditta Partecipante dovrà indicare in particolare:
INCARICATO DITTA

## SchedaICHTA.3
SCHEDA ICHTA.3
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DELLA DITTA
Ragione Sociale | 0 |  |  | Città | 0 |  | Prov | 0
CAP | 0 | Indirizzo | 0 |  | Tel. | 0 | Fax | 0
SEDE DELLA DITTA INCARICATA DAL FORNITORE AD EFFETTUARE L'ASSISTENZA TECNICA NELLE MARCHE
Ragione Sociale |  |  |  | Città |  |  | Provincia
CAP |  | Indirizzo |  |  | Tel. |  | Fax
Numero e qualifica dei tecnici di questa sede abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:
NUMERO: |  |  | QUALIFICA:
NUMERO DI TECNICI PER APPARECCHIATURE INSTALLATE (analoghe a quella offerta):
SEDE DELL'ASSISTENZA PRINCIPALE DELLA DITTA
Ragione Sociale |  |  |  | Città |  |  | Provincia
CAP |  | Indirizzo |  |  | Tel. |  | Fax
Numero e qualifica dei tecnici di questa sede abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:
NUMERO: |  |  | QUALIFICA:
NUMERO DI TECNICI PER APPARECCHIATURE INSTALLATE (analoghe a quella offerta):
TEMPI DI INTERVENTO GARANTITI
Tempo massimo di intervento dal momento della chiamata da parte delL'AORMN
ORE LAVORATIVE CON CONTRATTO
ORE LAVORATIVE SENZA CONTRATTO
Tempo massimo di risoluzione del guasto dal momento di inizio lavoro: | [5 empty] | ore lavorative per il
% degli interventi.
PERIODO DI TEMPO IN CUI SI GARANTISCE L'ATTIVITA' DI RIPARAZIONE (ANNI)
DESCRIZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto prevede (indicare SI o NO alla voce corrispondente):
SI / NO
Manutenzione preventiva programmata |  |  |  |  | se SI indicare n° visite
Tutti gli interventi di manutenzione correttiva
Upgrade Hardware e Software
Controlli di funzionalità |  |  |  |  | in conformità alle norme
Controlli di sicurezza (norme CEI) |  |  |  |  | in conformità alle norme
Tutti i ricambi compresi
Sostituzione temporanea dell'apparecchiatura
Tempo massimo di intervento dall'ordine dell'AORMN | [5 empty] | ore solari (festivi esclusi)
Tempo massimo di risoluzione del guasto dall'ordine dell'AORMN | [5 empty] | ore solari (festivi esclusi)
NORMATIVE E/O CERTIFICAZIONI
L' assistenza tecnica della Ditta é effettuata secondo le seguenti normative (ISO, EN, ecc.)
EDIZIONE
EDIZIONE
L'assistenza tecnica é inoltre certificata da:
INCARICATO DITTA

## SchedaICHTA.4
SCHEDA ICHTA.4
OFFERTA PER CONTRATTI DI MANUTENZIONE:"TUTTO COMPRESO" (TC E TCA), PRIMO INTERVENTO IC E MANUTENZIONE PREVENTIVA
| Ragione Sociale | 0 |  |  | Città | 0 |  |  | Prov | 0
| CAP | 0 | Indirizzo | 0 |  |  | Tel. | 0 | Fax | 0
Costo Canone per anno (in % sulle apparecchiature offerte)*
| TIPO APPARECCHIATURA E MODULI COMPONENTI | PRODUTTORE |  | MODELLO |  | Numero visite man. prevent. per anno | Numero interventi riparaz. garantiti per anno | TC ESCLUSO usurabile | TCA INCLUSO usurabile | PRIMO INTERVENTO AORMN | MANUTENZIONE PREVENTIVA | Numero max di gg di indisponibilità garantiti per anno
*Si allega listino materiale usurabile su cui si applica % di SCONTO, fisso per qualsiasi soluzione contrattuale e non (escluso TCA):
Se questa sezione non è compilata significa che tutte le parti di ricambio sono comprese nel contratto
I CONTRATTI PREVEDONO L'ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI PARTI DI RICAMBIO
| NOME | DESCRIZIONE |  |  |  |  | CODICE |  | COSTO Unitario
Allegare lista analoga se vi sono altre parti di ricambio non comprese in contratto
% DI SCONTO SUL LISTINO PARTI DI RICAMBIO:
INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DI MANUTENZIONE - MANUTENZIONE SU CHIAMATA
Tariffe:
DIRITTO DI CHIAMATA:
COSTO ORARIO LAVORO
COSTO ORARIO VIAGGIO
| INDENNITA' CHILOMETRICA: | [8 empty] | INCARICATO DITTA
COSTO FORFETTARIO PER INTERVENTI SUPERIORI ALLE 8 ORE:
ALTRO