## OFF ECONOMICA
Allegato n. 3 alla lettera d'invito
MODULO OFFERTA SERVIZI DI MANUTENZIONE
Il sottoscritto _______________________________________nella sua qualità di legale rappresentante della ditta _______________________________________, con sede legale in ________________________, via______________________________, C.F./P.Iva_____________________, dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. Ai sensi del D.Lgs.50/16 e smi e del D.Lgs.81/08, dichiara, altresì quanto segue: gli oneri per i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze sono pari a € 0, gli oneri per i costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’impresa sono pari a € ___________________; i prezzi offerti si intendono comprensivi dei citati oneri; nella determinazione dei prezzi offerti questa impresa non ha assoggettato a ribasso i citati oneri. Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire il servizio in oggetto alle seguenti condizioni economiche:
SERVIZI DI MANUTENZIONE nella modalità TCA - TUTTO COMPRESO "ALL INCLUDED":
SERVIZI |  |  | Importo/mese (€) senza IVA | Mesi | TOTALE (€) senza IVA | % aliquota IVA
Servizi di manutenzione nella modalità TCA - TUTTO COMPRESO "ALL INCLUDED”.
(dettagliare per tutte le apparecchiature coperte dal servizio di manutenzione)
MODELLO | DESCRIZIONE | MATRICOLA
STRUMENTAZIONE PTW e DIACOR
T41022.1.001 | Fantoccio ad acqua PTW MP3-M. | 154 |  | 60
T41013 | TBA control unit | 881 |  | 60
T10016 | Elettrometro veloce a 2 canali PTW Tandem. | 10521 |  | 60
T43164/U200 | PTW TBA control pendant. | 2931 |  | 60
S080045 | Software PTW MEPHYSTO mc2 - versione base. |  |  | 60
S080045.005 | Opzione dosimetria assoluta per Mephysto mc2 |  |  | 60
T41019 | Fantoccio ad acqua PTW MP1. | 87 |  | 60
T10008 | Elettrometro universale PTW UNIDOS E. | 80430 – 80431 |  | 60
T16009 | Sistema di connessione PTW TBI box. | 330 |  | 60
Sistema DIACOR laser mobili Mod. CML-3PC composto da: - centralina MLC-3PC - pulsantiera MLT-2 - attuatori laser MLA-1 - s/n 34202 – 34203 – 34204 – 34205 - 34206 |  |  |  | 24
Sistema DIACOR laser mobili Mod. CML-3PC composto da: - centralina MLC-3PC - s/n 30548; - pulsantiera MLT-2 - s/n 31777; - attuatori laser MLA-1 - |  |  |  | 60
MIM-FSCOCA
Sistema MIM-MAESTRO |  |  |  | 60
CELLE DI MANIPOLAZIONE E PORTE
Cella PRI | Cella di manipolazione NMC 30 DDS VF | 8664 |  | 60
Calibratore CRC 25R | Calibratore installato all'interno della cella di manipolazione NMC 30 DDS VF |  |  | 60
CMS 60D | Contaminametro mani piedi vesti | 8608 |  | 60
CPS 51 | Dosimetro portatile | 8482 |  | 60
CPS 51 | Dosimetro portatile | 8483 |  | 60
PSF/I | Porta scorrevole schermata | 5403 |  | 60
PSF/I | Porta scorrevole schermata | 5404 |  | 60
SISTEMI PTW PER VERIFICHE PRE-TRATTAMENTO E LINAC QA
T10040 | Rivelatore OCTAVIUS Detector 729, avente 729 | 925 |  | 60
T16039 | Elettrometro per rivelatore a matrice OCTAVIUS | 1356 |  | 60
T40056 | Fantoccio motorizzato OCTAVIUS Rotation unit | 491 |  | 60
T40058 | Unità di controllo per fantoccio OCTAVIUS | 390 |  | 60
T43036 | Inclinometro wireless per fantoccio Octavius | 131712 |  | 60
S070009 | Software Verisoft, upgrade da versione 5.x o |  |  | 60
S070011 | Software MultiCheck, supporto per 2D-ARRAY e | 15SPF00002 |  | 60
PASSAPREPARATI
150100018 PTT/V-350/5 | PASSAPREPARATI PTT/V-350/5 | 9527 |  | 60
ALTRO MN (CELLA, ISOLATORE, DISPENSATORE, ECC..)
LF IS 1 | ISOLATORE | 8967 |  | 24
NMC 50 DSI | CELLA DI MANIPOLAZ. | 9483 |  | 24
MICRO DDS-A | DISPENSATORE | 9737 |  | 24
CRC 25R | CALIBRATORE DI DOSE | 252347 |  | 24
CPS 51 | CONTAMINAMETRO PORTATILE | 8491 |  | 24
CRC 25PET | CALIBRATORE DI DOSE | 270596 |  | 24
450 TURBO | STAMPANTE ETICHETTE | 1750284 |  | 24
450 TURBO | STAMPANTE ETICHETTE | 2056238 |  | 24
12.1" with Intel® Atom™ N270 Processor | FANLESS PANEL PC | KSA0401201 |  | 24
PC COMEX | PC COMEX | AA02736100072 |  | 24
TOTALE 1 IN CIFRE |  |  |  |  | T1 in cifre
TOTALE 1 IN LETTERE |  |  |  |  | T1 in lettere
BASE D’ASTA (senza IVA) |  |  |  |  | BA = € 399.671,00
RIBASSO % RISPETTO ALLA BASE D’ASTA |  |  | R=(BA-Pr)/BA |  | R% (sino a tre cifre decimali)
per la Ditta
data
___________________ |  |  |  |  | _____________________________
(timbro e firma leggibile)

## ALTRE QUOTAZIONI
ALTRE QUOTAZIONI RICHIESTE:
Quotazioni aggiuntive al di fuori dell’offerta economica
Percentuale di sconto applicata a "interventi su chiamata" | ______%
Percentuale di sconto sul listino ricambi. | ______%
INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DI MANUTENZIONE - MANUTENZIONE SU CHIAMATA
Tariffe:
DIRITTO DI CHIAMATA:
COSTO ORARIO LAVORO
COSTO ORARIO VIAGGIO
INDENNITA' CHILOMETRICA:
COSTO FORFETTARIO PER INTERVENTI SUPERIORI ALLE 8 ORE:
ALTRO