## protesi ortopediche
SCHEDA FABBISOGNO
LOTTO | DESCRIZIONE IMPIANTO | NR IMPIANTI PRESUNTI/ANNO AORMN
ARTROPROTESI DI GINOCCHIO
1 | Artroprotesi di ginocchio tricompartimentale cementata da primo impianto a piatto fisso che preveda l’utilizzo di componenti femorali anatomici in versione Cr e PS (almeno sette misure) preferibilmente con disponibilità di taglie a ridotto ingombro M-L (narrow), di un piatto tibiale simmetrico metallico (almeno otto misure) e di inserti in polietilene disponibili in varie altezze. L’inserto deve essere disponibile anche in polietilene aggiunto di vitamina E o ad alta reticolazione o antiossidante. Deve essere possibile protesizzare la rotula. Elemento preferenziale: taglie a ridotto ingombro
Impianto Tipo:
| 1 componente femorale cementato + 1 tibia cementata + 1 inserto in polietilene | 45
2 | Artroprotesi di ginocchio tricompartimentale cementata da primo impianto a piatto mobile che preveda l’utilizzo di componenti femorali anatomici in versione Cr e PS (almeno sette misure) preferibilmente con disponibilità di taglie a ridotto ingombro M-L (narrow), di un piatto tibiale simmetrico metallico (almeno otto misure) e di inserti in polietilene disponibili in varie altezze. L’inserto deve essere disponibile anche in polietilene aggiunto con vitamina E o ad alta reticolazione o antiossidante. Deve essere possibile protesizzare la rotula. Elemento preferenziale: taglie a ridotto ingombro
Impianto Tipo 1
| 1 componente femorale cementato + 1 tibia cementata + 1 inserto in polietilene | 35
3 | Artroprotesi di ginocchio tricompartimentale cementata da primo impianto a piatto fisso che preveda l’utilizzo di componenti femorali anatomici in versione Cr e PS (almeno dieci misure DX e SN con condili femorali asimmetrici per mantenere l’anatomia del femore e rima articolare fisiologica) di un piatto tibiale metallico anatomico (almeno otto misure DX e SN) e di inserti in polietilene disponibili in varie altezze con spessore differenziato nei due emipiatti nel rispetto della rima articolare fisiologica. Deve essere possibile protesizzare la rotula
Impianto Tipo
| 1 componente femorale cementato + 1 tibia cementata + 1 inserto in polietilene | 2
4 | Artroprotesi di ginocchio tricompartimentale cementata da primo impianto a piatto fisso o mobile da utilizzare in pazienti allergici al nichel o giovani ad alte richieste funzionali che preveda l’utilizzo di componenti femorali anatomici in versione CR e PS (almeno 6 misure), di un piatto tibiale (almeno 7 misure) e di inserti in polietilene disponibili in varie altezze. L’inserto deve essere disponibile anche in polietilene aggiunto con vitamina E o ad alta reticolazione o antiossidante. Deve essere possibile protesizzare la rotula. Elemento preferenziale: componenti in metallo ceramizzato-lega di zirconio e niobio
Impianto Tipo 1
| 1 componente femorale cementato + 1 tibia cementata + 1 inserto in polietilene | 70
5 | Sistema giroscopico di assistenza chirurgica per artroprotesi di ginocchio tricompartimentale da usare in caso di allineamento e validazione dei tagli | 4
6 | Maschera di taglio personalizzata custommade per artroprotesi di ginocchio tricompartimentale da usare in casi selezionati di pazienti con gravi esiti fratturativi, gravi deformità, presenza di mezzi di sintesi. | 2
7 | Protesi monocompartimentale di ginocchio cementata da primo impianto a piatto fisso che preveda l’utilizzo di componenti femorali (almeno sette misure), di un piatto tibiale metallico anatomico (almeno sei misure) e di inserti in polietilene disponibili in vari altezze. Elemento preferenziale: possibilità di utilizzare anche componenti tibiali in polietilene (senza metal back e almeno sei misure).
Impianto Tipo
| 1 componente femorale cementato + 1 tibia cementata + 1 inserto in polietilene | 2
8 | Protesi monocompartimentale di ginocchio cementata da primo impianto a piatto mobile che preveda l’utilizzo di componenti femorali (almeno sei misure), di un piatto tibiale metallico (almeno cinque misure) e di inserti in polietilene disponibili in varie altezze.
Impianto Tipo
| 1 componente femorale cementato + 1 tibia cementata + 1 inserto in polietilene | 1
9 | Protesi monocompartimentale di ginocchio cementata da primo impianto a piatto fisso o mobile da utilizzare in pazienti allergici al nichel o giovani ad elevate richieste funzionali che preveda l’utilizzo di componenti femorali (almeno sette misure), di un piatto tibiale metallico anatomico (almeno sei misure) e di inserti in polietilene disponibili in varie altezze. Elemento preferenziale: possibilità di utilizzare anche componenti tibiali in polietilene senza metal back (all poly, almeno sei misure).
Impianto Tipo
| 1 componente femorale cementato + 1 tibia cementata + 1 inserto in polietilene | 5
10 | Sistema di artroprotesi di ginocchio tricompartimentale cementata da media revisione che preveda l’utilizzo di componenti femorali anatomici (almeno sette misure) con possibilità di accogliere wedge con vite di fissaggio, posteriori, A-L e distali, possibilità di accogliere fittoni cementati e non di vari diametri e lunghezze, off set femorali in almeno tre misure di 2-4-6 mm ed orientabili di 360°, possibilità di accogliere inserti con vari gradi di vincolo, di un piatto tibiale metallico (almeno otto misure) con possibilità di accogliere wedge e blocchi tibiali con vite, di accogliere fittoni cementati e non di vari diametri e lunghezze, di avere disponibilità di off set tibiali in almeno tre misure (2-4-6 mm) e orientabili a 360°,di accettare inserti di vario grado di vincolo e di inserti in polietilene in varie altezze. Il sistema dovrà prevedere COME SOPRA ILLUSTRATO l’utilizzo di fittoni cementati e non da utilizzare sul versante femorale e tibiale e di sistema di off set femorale e tibiale. All’occorrenza dovranno essere disponibili COME SOPRA ILLUSTRATO wedge e possibilmente coni o camicie metallici tibiali e femorali per compensare le perdite di sostanza ossea. Deve essere possibile protesizzare la rotula. Elemento preferenziale: Disponibilità anche nella versione anallergica.
Impianto Tipo 1
| 1 componente femorale cementato + 1 tibia cementata + 1 inserto + 1 fittone femorale non cementato + offset femorale + 1 fittone tibiale non cementato + 1 spessore femorale + 1 spessore tibiale | 2
Impianto Tipo 2
| 1 componente femorale cementato + 1 tibia cementata + 1 inserto + 1 fittone femorale cementato + offset tibiale + 1 fittone tibiale cementato + 1 spessore femorale + 1 spessore tibiale | 2
11 | Sistema di artroprotesi di ginocchio tricompartimentale da grandi revisioni e da resezione per compensare le gravissime perdite di sostanza ossea e le gravi perdite legamentose, che preveda l’utilizzo di componenti femorali (almeno tre misure), di un piatto tibiale (almeno tre misure) e di inserti in polietilene di varie altezze. Il sistema dovrà prevedere l’utilizzo di fittoni cementati e non da utilizzare sul versante tibiale e femorale e di componenti MODULARI femorali e tibiali di varie misure per compensare le gravissime perdite ossee. Il sistema dovrà anche prevedere un idoneo sistema di vincolo tra le componenti protesiche. Elemento preferenziale: Disponibilità anche della versione anallergica, preferibilmente con rivestimento in argento da utilizzare nei casi di grave perdita ossea e legamentosa da infezione e preferibilmente poter essere convertibile in “femore totale”.
Impianto Tipo 1
| 1 componente femorale + 1 componente tibiale + 1 inserto + 1 componente modulare femorale + 1 componente modulare tibiale + 1 fittone femorale + 1 fittone tibiale + 1 sistema di vincolo | 4
ARTROPROTESI ARTI SUPERIORI
12 | Sistema protesico modulare di spalla che consenta di effettuare impianti di endoprotesi, artroprotesi anatomica, protesi inversa e revisioni con steli omerali cementati e non cementati in lega di titanio (versione allungata per revisioni), teste omerali STD e CTA in CrCoMo o TiAIV ad off set variabile, glenoide cementata, non cementata con fori per viti e non cementata modulare per revisioni, glenosfera in Cr,CoMo, TiAIV diametro 36 mm e PE diametro 40 e 44 mm con relativi inserti di maggiorazione in PE, in metallo e in ceramica. Il sistema deve essere anche dotato di prolunghe modulari per casi di revisione o fratture basse, varie misure delle diverse componenti.
Impianto Tipo 1
| Stelo da frattura e testa omerale | 1
Impianto Tipo 2
| Stelo da revisione, testa omerale e base glenoidea cementata in polietilene | 1
Impianto Tipo 3
| Stelo standard, componente metafisaria, inserto inverso in polietilene, base glenoidea metallica, 2 viti di fissaggio base glenoidea e glenosfera | 13
13 | Artroprotesi cementata di gomito semivincolata a cerniera.
Impianto Tipo
| Componente omerale, componente ulnare e giunto articolare | 1
14 | Protesi di capitello radiale di varie misure e diametri, cementata e non.
Impianto Tipo
| Stelo radiale e testa radiale | 6
ARTROPROTESI CAVIGLIA
15 | Artroprotesi di caviglia non cementata di rivestimento composta da componente tibiale e componente astragalica anatomiche ed inserto in polietilene. Elemento preferenziale: Disponibilità anche nella versione anallergica e da revisione.
Impianto Tipo
| 1componente tibiale non cementata + 1 componente astragalica + inserto in polietilene | 1
CEMENTO OSSEO
16 | Sistema di cementazione con preparazione in sottovuoto per chirurgia protesica che prevede l'utilizzo di cemento ad alta viscosità in confezione da 40 grammi con singolo antibiotico | 350
17 | Sistema di cementazione con preparazione in sottovuoto per chirurgia protesica che prevede l'utilizzo di cemento ad alta viscosità in confezione da 40 grammi con doppio antibiotico | 20