## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | N.1 sistema angiografico comprensivo di:
2 | · Generatore RX e tavolo di comando, complesso radiogeno con tubo RX, un tavolo paziente angiografico ed un sistema ad arco con relative consolle di comando, Rilevatore DR, monitor di visualizzazione in sala esame (con relativi supporti) e sistema di digitalizzazione ed elaborazione delle immagini.
3 | · componenti hardware e software del sistema radiologico necessari a collegare il sistema ad un sistema RIS-PACS ed a sistemi di stampa a secco tramite collegamento di rete con protocollo DICOM 3.0 ed eventualmente Postscript.
4 | · dispositivo con camera a ionizzazione ed elettrometro ad integrazione per la visualizzazione e rilevazione della dose al paziente, possibilità di stampa dei dati con sistema di misura- registrazione e stampa dose paziente ai sensi del D.Lgs 187/2000.
5 | Protezioni anti-X di tipo pensile con schermatura in vetro al piombo e tenda piombifera mobile sotto il letto .
6 | N.1 lampada scialitica pensile da almeno 50000 Lux.
7 | N.1 workstation di elaborazione per la visualizzazione, elaborazione e refertazione di esami di angiografici.
8 | N.1 iniettore angiografico/cardiovascolare per mezzi di contrasto (OPZIONALE).
9
10 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
11 | · N.1 sistema per il controllo e la manutenzione in remoto del funzionamento dels sistema offerto (ad esempio mediante sistema CLIENT o CLIENT / SERVER HW e SW dedicato) - da installare presso la sede operativa interessata all’appalto (fatta salva la eventuale presenza di analogo sistema di controllo presso la sede dell’impresa aggiudicataria e/o dell’impresa manutentrice).
12 | · Dotazione di fantocci e strumentazione composta da:
13 | o Oggetto test per prove di costanza su angiografi digitali a sottrazione di immagine, che consenta la verifica della costanza dei tipici parametri DSA:
14 | § Range dinamico
15 | § Sensibilità di contrasto
16 | § Compensazione della non linearità dell'attenuazione
17 | o L’oggetto dev’essere costituito da una piastra di simulazione vascolare messa in funzione da un dispositivo pneumatico.
18 | · Software per Personal Computer basato sul metodo Monte Carlo per il calcolo delle dosi agli organi e delle dosi efficaci ricevute dai pazienti durante gli esami radiografici e fluoroscopici. Il programma deve incorporare modelli di pazienti adulti e pediatrici di dimensioni adattabili, e deve consentire di selezionare la tecnica radiografica.
19
20 | · Oggetto test basato sull’emissione di luce di fosforescenza per la verifica, senza l’utilizzo di pellicole radiografiche, del corretto allineamento tra il campo luminoso e il campo radiante sulle apparecchiature radiologiche. L’oggetto deve consentire la verifica di campi quadrati fino a 20 cm di lato, con un’accuratezza di 0.5 mm.
21 | · Set standard di filtri di alluminio per radiografia/fluoroscopia, di dimensioni 10 x 10 cm, per la valutazione dello strato emivalente (SEV).
22
23 | Sono inoltre da intendersi inclusi nella fornitura i costi relativi a:
24 | · Opere per la disinstallazione e smaltimento secondo legislazione vigente del sistema attualmente in uso incluse le opere propedeutiche e funzionali alla asportazione dai locali del sistema esistente ed alla posa in sede ed installazione del nuovo sistema (demolizioni, rinforzi solai, sollevamento di carichi, etc. e successivo ripristino delle condizioni precedenti);
25 | · Opere di adeguamento dei locali propedeutiche alla installazione dei suddetti sistemi incluse eventuali opere di adeguamento (civili, strutturali, impiantistiche,…) dell’area e dei locali interessati dalla installazione (se necessarie ed in conformità alle normative applicabili). Il costo delle opere, inclusi gli oneri ed i servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e realizzazione dei lavori e servizi di supporto alla installazione è da considerarsi compreso nella fornitura.
26 | · Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore (tecnico e medico) della UOC Diagnostica per immagini, personale della UOC Fisica Sanitaria e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto.
27 | · Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.

## Caratteristiche di minima
CARATTERISTICHE DI MINIMA
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
CM1 | Caratteristiche di sistema.
CM2 | · Il sistema di digitalizzazione deve consentire di acquisire immagini adeguate alla destinazione d’uso richiesta (dimensione della matrice di almeno 1K X 1K), la loro memorizzazione in modalità temporanea sul sistema di almeno 50.000 immagini in formato 1K X 1K a 12-14 bit, il loro trasferimento/invio per la memorizzazione definitiva su sistema PACS.
CM3 | · Comandi del sistema (movimentazioni, esposizione RX, elaborazioni) sia in sala consolle che in sala diagnostica.
CM4 | · Fornitura inclusiva di tutti i servizi DICOM disponibili (es. store, query/retrieve, worklist, MPPS, storage committment,…)
CM5 | · Dispositivo di registrazione automatica della dose conforme alle disposizioni legislative vigenti.
CM6 | · Il fornitore dovrà:
CM7 | - illustrare su documento a parte i metodi per la riduzione della dose utilizzati.
CM8 | - specificare il funzionamento del sistema di registrazione automatica della dose.
CM9 | - dichiarare su documento dedicato la dose al paziente ed all’operatore specificando condizioni e metodo di misura.
CM10 | · Tutta la manualistica d’uso in lingua italiana in duplice copia (una copia può essere fornita su supporto digitale CD/DVD).
CM11 | · Possibilità di memorizzare immagini su supporto informatico (CD/DVD) da consolle.
CM12 | · Dotazione di software di post-processing: filtri, rinforzo dei bordi, zoom, valutazione delle stenosi, calibrazione automatica, misure, etc
CM13 | · Almeno quattro display LCD/LED pensili da 19”-21” ad elevato contrasto ed alta luminosità, elevata dinamica, ampi angoli di visualizzazione verticale/orizzontale, installati su supporto pensile scorrevole in sala esame, dotati di cablaggio wireless certificato medicale, per consentire la visualizzazione di immagini dirette e/o memorizzate ovvero visualizzare altre fonti dati ed imaging disponibili (parametri fisiologici, IVUS, ..).
CM14 | · Un display LCD/LED per le immagini in sala comandi (almeno 17”)
CM15 | · Possibilità di visualizzare sui display di sala anche immagini da altre modalità o segnali provenienti da poligrafi e apparecchiature simili.
CM16 | · Disponibilità di tecniche anatomiche programmabili dall’operatore con la più ampia possibilità di programmazione.
CM17 | · Scelta automatica della macchia focale ottimale in funzione dei parametri impostati.
CM18 | · Dotazione di telecomando per poter eseguire dalla sala esami le principali funzioni: memorizzare e richiamare immagini, rivedere sequenze, ingrandire, etcc.
CM19 | · Funzioni semplificate per l’accesso alle immagini dalla sala esame.
CM20 | · Ridotto tempo di warm-up.
CM21 | · Consolle comandi (di sala controllo ed a bordo tavolo) di utilizzo facile ed intuitivo.
CM22 | · Lettura facilitata del dose-display.
CM23 | · Ridotta altezza minima del soffitto come pre-requisito di installazione del sistema
CM24 | · Superfici delle componenti di sala esame facilmente detergibili/disinfettabili.
CM25 | Generatore e tavolo di comando.
CM26 | · Il generatore dovrà essere con potenza massima utile non inferiore a 100KW, tensione massima 125-150KV e corrente massima circa 800-1000 mA.
CM27 | · Range minimo corrente in grafia di almeno 100-1000 mA
CM28 | · Range minimo tensione in grafia di almeno 50-125 kV
CM29 | · Esposimetro automatico con regolazione automatica dei parametri sia in scopia che in grafia.
CM30 | · Controllo elettronico con la visualizzazione del carico termico del tubo RX.
CM31 | · Dotazione di protocolli di acquisizione predefiniti in funzione del tipo di esame.
CM32 | · Dotazione di scopia digitale pulsata per la riduzione della dose, con almeno 3 livelli di dose impostabili dall’operatore e range frequenze cine di almeno 15-30 impulsi/sec.
CM33 | Complesso radiogeno.
CM34 | · Tubo radiogeno ad anodo rotante 9000 giri/min ad alta dissipazione con doppie macchie focali di adeguata potenza.
CM35 | · Elevata potenza su fuoco piccolo
CM36 | · Elevata potenza su fuoco grande
CM37 | · Dimensioni fuochi mm. 0.3-0.4 (fuoco piccolo), mm.0.7-1.0 (fuoco grande)
CM38 | · Elevata capacità termica del complesso radiogeno: non inferiore a 4.500.000 HU
CM39 | · Capacità di dissipazione del complesso radiogeno non inferiore a 250 kHU
CM40 | · Capacità termica anodo non inferiore a 3.300 kHU
CM41 | · Capacità di dissipazione anodo non inferiore a 500 kHU
CM42 | · Controllo dell’emissione X con tecnica di interruzione a griglia per la riduzione della dose (o sistema equivalente).
CM43 | · Collimatore: collimazione del fascio RX a variazione automatica con riferimento al campo selezionato.
CM44 | · Dotazione di filtri anatomici di contorno motorizzati.
CM45 | · Dotazione di filtri automatici per la riduzione delle radiazioni a bassa energia.
CM46 | Tavolo paziente angiografico.
CM47 | · Il tavolo portapaziente dovrà consentire facile a accesso al paziente possibilmente da tutti i lati.
CM48 | · In materiale radiotrasparente.
CM49 | · Dotato di mobilità trendelenburg +/-
CM50 | · Dotato di mobilità tilting laterale
CM51 | · Movimentabile in almeno 4 direzioni
CM52 | · Tavolo di esame con piano portapaziente indicativamente in fibra di carbonio a basso assorbimento, di adeguata lunghezza, elevata resistenza ed ampio sbalzo.
CM53 | · Movimentazione coordinata con l’arco per potere lasciare spazio per procedure di emergenza sul paziente.
CM54 | · Comandi di funzione di stativo e tavolo disponibili da modulo di comando a bordo tavolo liberamente posizionabile.
CM55 | · Il tavolo dovrà essere corredato di: materassino, supporto braccio, asta flebo, fasce di contenimento e di quant’altro necessario.
CM56 | Sistema ad arco: stativo angiografico.
CM57 | · Stativo monoplanare con geometria a C, a soffitto, con arco isocentrico, con ampia possibilità di movimentazione a velocità variabile e che consenta un facile accesso al paziente.
CM58 | · Massima sicurezza per il paziente.
CM59 | · Dotazione di un dispositivo di sicurezza di anticollisione.
CM60 | · Funzioni di angiografia rotazionale.
CM61 | · Alta manovrabilità
CM62 | · Profondità dell'arco non inferiore a 90 cm.
CM63 | · Dovrà consentire ampie proiezioni LAO/RAO e cranio-caudali con adeguata velocità di angolazione variabile da parte dell’operatore.
CM64 | · Ampia profondità dell’arco.
CM65 | · Minimo ingombro nella posizione a riposo
CM66 | Rilevatore DR.
CM67 | · Risoluzione e formato adeguati (area attiva rettangolare indicativamente 30 x 38÷40 cm), bassi tempi tra una esposizione e l’altra, bassa latenza, alta affidabilità e durata nel tempo.
CM68 | · Elevata risoluzione spaziale, minima dimensione del pixel, alti valori per DQE (Detetective Quantum Efficency), MTF (Modulation Transfer Function), NPS (Noise Power Spectrum).
CM69 | · Il rilevatore/detettore digitale deve essere di adeguate dimensioni, in grado di eseguire tutte le procedure diagnostiche e interventistiche richieste.
CM70 | · Ridotto ingombro (ad es.ridotti bordi non attivi sul piano del detettore, ridotto spessore, ridotto volume comprensivo del sistema di anticollisione)
CM71 | · Matrice di acquisizione almeno 1k x1k.
CM72 | · Dotato di software di ottimizzazione delle immagini.
CM73 | · Bassa deriva termica.
CM74 | Sistema di digitalizzazione ed elaborazione delle immagini.
CM75 | · Devono essere fornite le funzionalità per l’utilizzo clinico richiesto.
CM76 | · Programmi per “sottrazione immagine” e “roadmapping”.
CM77 | · Funzioni di angiografia rotazionale 3D.
CM78 | · LIH
CM79 | · Sistema digitale per l’acquisizione, l’elaborazione ed il trattamento delle immagini con matrice di 1k x 1k con 12-14 bit di profondità.
CM80 | · Acquisizione sequenza emodinamica cardiaca.
CM81 | · Acquisizione in angiografia rotazionale.
CM82 | · Acquisizione cone beam CT.
CM83 | · Elevata velocità di ricostruzione immagine CT-like.
CM84 | · Funzioni di:
CM85 | o stent enhancement
CM86 | o cateterismo guidato da immagine 3D segmentata
CM87 | o 3D/volume imaging
CM88 | o visualizzazione CT-like whole body
CM89 | · Memoria di massa di ampia capacità, in grado di memorizzare almeno 30.000 immagini in 1k x 1k
CM90 | · Revisione automatica delle sequenze acquisite e conservazione dell’ultima immagine fluoroscopia (LIH)
CM91 | · Dotazione dell’acquisizione scopica in forma sottrattiva (tecnica road-map).
CM92 | · Software per analisi cardiaca e vascolare comprendente:
CM93 | o calibrazione automatica e manuale;
CM94 | o misurazione della stenosi sulle coronarie e sui distretti vascolari periferici;
CM95 | o misurazioni delle lunghezze;
CM96 | o misurazioni di angoli;
CM97 | o analisi ventricolare.
CM98 | Sistemi per la riduzione della dose.
CM99 | · Il sistema dovrà essere caratterizzato da adeguate soluzioni per una drastica riduzione della dose sia al paziente che all’operatore.
CM100 | · Collimazione virtuale tramite LIH
CM101 | · Sistema per la filtrazione delle radiazioni a bassa energia
CM102 | · Scopia digitale pulsata a più cadenze di acquisizione
CM103 | · Sistema per la misura della dose erogata (tipo DAP : Dose x Area Product)
CM104 | · Documentazione della dose assorbita
CM105 | · Protezione anti-x per gli operatori di tipo pensile.
CM106 | · Protezione da agganciare al tavolo per le parti inferiori.
CM107 | Workstation di elaborazione.
CM108 | · Finalizzata a ricevere le immagini dal sistema angiografico e di adeguata potenza per elaborazioni 2D,3D e dinamiche.
CM109 | · Display medicale b/n LCD/LED di almeno 19” con matrice 1024x1024 pixels.
CM110 | · Compatibilità DICOM con ampia dotazione di classi di servizi SCU/SCP (store, q/r, print, media CD)
CM111 | · Dotazione di tools di post-processing
CM112 | · Possibilità di visualizzare immagini provenienti da altre modalità (TC, RM,..);
CM113 | · Integrazione DICOM con i sistemi RIS/PACS esistenti (GE – Centricity, EXPRIVIA – Dicomware);
CM114 | · Dotazione di software applicativi e tecniche di ricostruzione in 3D proveniente da acquisizione rotazionale.
CM115 | · Funzioni di:
CM116 | · stent enhancement
CM117 | · 3D/volume imaging
CM118 | · visualizzazione CT-like
CM119 | · software per analisi cardiaca e vascolare comprendente:
CM120 | · edge enhancement
CM121 | · zoom
CM122 | · W/L
CM123 | · inversione dei grigi
CM124 | · calibrazione automatica e manuale;
CM125 | · misurazione della stenosi sulle coronarie e sui distretti vascolari periferici;
CM126 | · misurazioni delle lunghezze;
CM127 | · misurazioni di angoli;
CM128 | · analisi ventricolare.
CM129 | · possibilità di esportare immagini in formato AVI, JPEG, ....
CM130 | · gestione dati anagrafici ed anamnestici:
CM131 | · nome e cognome
CM132 | · data di nascita
CM133 | Iniettore angiografico/cardiovascolare
CM134 | · Utilizzo in ambito cardiovascolare/emodinamico con possibilità di iniezione di bassi ed alti flussi e bassi ed alti volumi per imaging cardiaco, coronarico, ventricolare, aortico
CM135 | · Dotazione di adeguati sistemi di sicurezza per il paziente e relativi allarmi (ad es. sovra/sottopressioni, rilevazione bolle d’aria, rilevazione fluido, etc…);
CM136 | · Operatività e funzionalità in grado di ridurre i livelli di radio esposizione per gli operatori;
CM137 | · Facile programmazione ed utilizzo;
CM138 | · Elevato controllo e precisione della iniezione a controllo manuale;
CM139 | · Di veloce predisposizione del consumabile e messa in operatività per le attività in regime di urgenza;
CM140 | · Utilizzo di consumabile latex-free;
CM141 | · Possibilità di sincronizzazione con il generatore e l’emissione radiante;
CM142 | · Possibilità di controllo accurato di pressione, volumi e flussi di iniezione;
CM143 | Opere di adeguamento dei locali propedeutiche alla installazione dei sistemi
CM144 | sufficiente qualità documentazione
CM145 | sufficiente qualità architettonico/funzionale
CM146 | sufficiente qualità dei materiali
CM147 | sufficiente qualità impiantistica
CM148 | tempi di installazione (dalla consegna locali, gg. solari consecutivi) ≤ 90 gg
CM149 | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO
CM150 | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 12 mesi) ≥ 0 mesi
CM151 | Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk)
CM152 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: SI
CM153 | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: SI (da quotare separatamente in offerta)
CM154 | copertura 24hx7gg: SI
CM155 | inclusa fornitura consumabile: NO
CM156 | inclusa fornitura usurabile: NO
CM157 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h
CM158 | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
CM159 | o per guasto bloccante ≤ 4h (2h con Field Service Engineer)
CM160 | o per guasto non bloccante ≤ 24h (12h con Field Service Engineer)
CM161 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
CM162 | o per guasto bloccante ≤ 48h
CM163 | o per guasto non bloccante ≤ 96h
CM164 | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI
CM165 | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI
CM166 | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI
CM167 | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI
CM168 | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg
CM169 | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 24h
CM170 | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 24h
CM171 | manutenzione remota, teleassistenza: SI
CM172 | fornitura HW per manutenzione remota: SI
CM173 | costo annuo contratto FULL RISK con FSE (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi (Totale T1 del modello offerta) ≤ 16%
CM174 | Servizi di Formazione e supporto scientifico
CM175 | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 40h
CM176 | durata del corso per il personale Fisica Sanitaria ≥ 16h
CM177 | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 16h
CM178 | esaustività dei piani formativi
CM179 | supporto formativo ed applicativo ≥ 6 gg

## Caratteristiche preferenziali
CARATTERISTICHE PREFERENZIALI
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali. Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
CP1 | Caratteristiche di sistema.
CP2 | · Comandi del sistema (movimentazioni, esposizione RX, elaborazioni) posizionabili in sala in entrambe i lati del lettino
CP3 | · Possibilità di configurare i dati dosimetrici visualizzati (rateo, dose cumulata, prodotto rateoxdose, etc..)
CP4 | · Soluzioni su supporto pensile con large display LCD/LED (singolo o doppio display multi-head, 50”-56”) ad elevata configurabilità e personalizzazione dotati di cablaggio wireless certificato medicale.
CP5 | · Possibilità di installare ulteriori display per la visualizzazione di altre informazioni clinico-diagnostiche.
CP6 | · Funzioni di registrazione immediata del paziente anonimo (funzione emergency) per l’avvio immediato delle procedure.
CP7 | · Sistema di registrazione della dose basato su misura reale tramite camera di ionizzazione.
CP8 | Generatore e tavolo di comando.
CP9 | · Corrente massima in scopia non inferiore a 250 mA
CP10 | · Range minimo tensione in scopia di almeno 50-125 kV
CP11 | · Possibilità di pilotaggio di più tubi RX
CP12 | · Minima frequenza cine non superiore a 0,5 impulsi/sec.
CP13 | · Massima frequenza cine non superiore a 60 impulsi/sec.
CP14 | Complesso radiogeno.
CP15 | · Triplo fuoco.
CP16 | · Potenza su fuoco piccolo non inferiore a 40 kW
CP17 | · Potenza su fuoco grande non inferiore a 100 kW
CP18 | · Impulso minimo di durata non superiore a 0,5 msec
CP19 | · Controllo automatico dei parametri radiologici e di filtrazione del fascio, ottimizzando il rapporto contrasto/rumore in funzione della dose;
CP20 | Tavolo paziente angiografico.
CP21 | · Densità a radiazione x <1 mm Al
CP22 | · Dotato di mobilità swivel
CP23 | · Movimentazione verticale di almeno 25 cm.
CP24 | · Movimentazione laterale di almeno ±17 cm
CP25 | · Movimentazione longitudinale di almeno 120 cm.
CP26 | · Massimo peso paziente supportato non inferiore a 230 kg.
CP27 | · Ampie possibilità di movimenti del piano portapaziente nelle direzioni longitudinale e trasversale. Possibilità di rotazione per agevolare l’accesso al paziente e consentire l’esplorazione longitudinale “total body”.
CP28 | · Possibilità di integrare/personalizzare ulteriori funzioni sulla consolle comandi a bordo tavolo.
CP29 | · Altezza del piano regolabile con movimento motorizzato con altezza minima da terra indicativamente non superiore a 80 cm.
CP30 | Sistema ad arco: stativo angiografico.
CP31 | · Proiezione RAO non inferiore a 170 gradi
CP32 | · Proiezione LAO non inferiore a 120 gradi
CP33 | · Range di angolazione cranio-caudale non inferiore a ±90
CP34 | · Range SID non inferiore a 90-119 cm
CP35 | · Possibilità di memorizzare più proiezioni, a scelta dell’operatore, anche in corso di esame.
CP36 | · Dotazione della tecnica di angiografia rotazionale per la ricostruzione 3D.
CP37 | · Velocita rotazionale non inferiore a 18 gradi/sec
CP38 | · Tecnica rotazionale dual axis
CP39 | · Di tipo a soffitto.
CP40 | · Dotato di sistemi anticollisione di tipo attivo.
CP41 | Rilevatore DR.
CP42 | · Pixel size non superiore a 160 um
CP43 | · Adeguato numero di campi di ingrandimento nativi.
CP44 | · Frame rate massimo non inferiore a 60 fps.
CP45 | Sistema di digitalizzazione ed elaborazione delle immagini.
CP46 | · Frequenza massima di acquisizione in matrice 1k x 1k non inferiore a 30 fps
CP47 | · Possibilità di acqiuisizione con matrice 2k x 2k
CP48 | · Frequenza massima di acquisizione in matrice 2k x 2k 6 fps
CP49 | · Acquisizione di grandi FOV in CT-like in tempi non superiori a 6 sec.
CP50 | o visualizzazione MIP e Volume Rendering in imamgini 3D sottratte e native
CP51 | o sincronizzazione tra immagine 3D scelta e posizionamento automatico dell'arco sulla medesima proiezione
CP52 | o visualizzazione CT-like in ambito angiocardiografico
CP53 | o guida alle procedure interventistiche tramite visualizzazione in overlay del dataset 3D memorizzato e delle immagini live 2D
CP54 | o fusione dei data set angio 3D e CT-like con immagini 2D e 3D generate da altre modalità
CP55 | o valutazione semplificata del flusso dinamico in acquisizione DSA
CP56 | o planning operativo in 3D e navigazione guidata in fluoroscopia per procedure di chemioembolizzazione
CP57 | o planning operativo e navigazione guidata dell'ago in procedure interventistiche e bioptiche
CP58 | o visualizzazione del volume di sangue parenchimale dell'encefalo in ambito neuro
CP59 | o guida all'impianto di valvole aortiche
CP60 | o planning, trattamento e follow-up di procedure di ablazione Afib
CP61 | o quantificazione 3D delle arterie coronariche
CP62 | · Possibilità di conservare immagini di riferimento per ciascun esame.
CP63 | · Acquisizione in angiografia rotazionale su almeno 180° in non più di 3-5 secondi.
CP64 | · Sincronizzazione acquisizione con complesso QRS dell’onda elettrocardiografica.
CP65 | Workstation di elaborazione.
CP66 | · Dotazione di doppio display LCD/LED medicale da almeno 19-21” ovvero dual-head
CP67 | · Priorità di esecuzione delle procedure
CP68 | · Quesito clinico/indicazioni clinica per la procedura
CP69 | · Gestione degli “SCORE”:
CP70 | · valutazione degli score più comuni di rischio coronarico (TIMI Risk Score per NSTEMI ed UA, TIMI Risk Score per STEMI, etc.) e cardio-chirurgico (Euroscore, etc).
CP71 | · possibilità di implementare nel programma il calcolo di altri score a scelta dell’utente;
CP72 | · Gestione della refertazione comprendente le seguenti funzionalità:
CP73 | · schede di refertazione dedicate e specifiche per le procedure eseguite;
CP74 | · refertazione di un numero illimitato di lesioni e/o distretti trattate nei referti di PCI e PTA;
CP75 | · inserimento di più di un segmento coronarico trattato nella scheda relativa alla singola lesione della PTCA;
CP76 | · assegnazione del materiale utilizzato alla singola lesione trattata;
CP77 | · inserimento di immagini significative;
CP78 | · inserimento dell’atlante coronarico (con dimensione di stampa personalizzabile)
CP79 | · ampia configurabilità del referto:
CP80 | · refertazione assistita: il software deve possedere strumenti idonei per la Refertazione assistita, come ad es. elenchi di frasi o referti standardizzati per semplificare la stesura del referto, consentendone agli utenti la personalizzazione e la successiva modifica.
CP81 | · utilizzo dell’atlante coronarico 2D o 3D
CP82 | · possibilità di integrazione con sistemi CIS (Cardiology Information Systems) per la visualizzazione di altri dati clinici (snapshot del poligrafo, tracciati ECG, etc. );
CP83 | · possibilità di firma digitale;
CP84 | · esportazione referto in DICOM SR;
CP85 | · esportazione/stampa dei referti in formato PDF/A 1-b.
CP86 | Iniettore angiografico/cardiovascolare
CP87 | · Progettato per l’ottimizzazione/riduzione del consumabile e dei mezzi di contrasto;
CP88 | · Ampio display a colori con controlli di tipo touch screen;
CP89 | · Opzioni per montaggio su piedistallo, supporto lato lettino, pensile a soffitto;
CP90 | · Dotato di riscaldatore fluidi;
CP91 | · Ampio range di pressioni, volumi e flussi selezionabili per un elevato numero di step;
CP92 | · Tempo di salita selezionabile;
CP93 | · Profilo di bolo selezionabile;
CP94 | · Possibilità di registrazione di protocolli specifici/personalizzati;

## GRD-TTE-SPA
QUESTIONARIO PER ACQUISIZIONE ANGIOGRAFIA DIGITALE
| Referente: Ing.G.Conti | Vers. 1.1
Produttore
Modello
Fornitore
Anno inizio produzione
Codice CND
| Codice CIVAB | ADG
| PARAMETRI | AREA DA COMPILARE
1 | GENERAZIONE EMISSIONE RADIANTE
1.1 | Potenza nominale generatore (rif.to IEC, kW)
1.2 | Tipo di rettificazione (dodecafase, alta frequenza, …, Hz)
1.3 | Ondulazione residua (% a ..... mA)
1.4 | Estensione kV in grafia (da ... a ... kV)
1.5 | Risoluzione della selezione dei kV (kV)
1.6 | Estensione mA in grafia (da ... a ... mA)
1.7 | Risoluzione della selezione dei mA (mA)
1.8 | Estensione dei tempi di esposizione in grafia (da ... a ... s)
1.9 | Risoluzione della selezione dei secondi
1.10 | Programmatore anatomico (se si, specificare il n. di memorie)
1.11 | Range mAs (min.- max.)
1.12 | Estensione dei kV in scopia (da ... a ... kV)
1.13 | Estensione dei mA in scopia (da ... a ... mA)
1.14 | Timer di scopia (si, no)
1.15 | Numero di tubi radiogeni collegabili al generatore
1.16 | Generazione scopia pulsata (si, no)
1.17 | Gestione controllo di griglia (si, no)
1.18 | Frequenze selezionabili per scopia pulsata (frame/s)
1.19 | Esposimetro automatico (se si, specificare)
1.20 | Possibilità di lavoro con tecnica a carichi cadenti (si, no)
1.21 | Sistema di controllo elettronico (specificare microprocessore e tecnologia utilizzata)
1.22 | Possibilità di alimentazione back-up UPS (si,no)
1.23 | Visualizzazione del carico termico del tubo RX (si,no)
1.24 | Possibilità di scelta automatica della macchia focale ottimale in base ai parametri impostati (si, no)
1.25 | Esecuzione computerizzata di calibrazione e taratura (si, no)
1.26 | Sistema di esposizione equalizzata in tempo reale (descrivere tecnologia utilizzata)
1.27 | Generatore collegabile o interfacciabile con la luce di segnalazione RX
2 | SISTEMA DI CONTROLLO EMISSIONE RADIANTE
2.1 | Costruttore elaboratore unità centrale
2.2 | Modello elaboratore unità centrale
2.3 | Bus dati unità centrale (bit)
2.4 | Clock unità centrale (MHz)
2.5 | Capacità memoria unità centrale (Mbyte, bit/byte)
2.6 | Sistema operativo
3 | SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINE
3.1 | Max frequenza acquisizione immagini digitali (imm/sec)
3.2 | Quantità di campi di ingrandimento nativi
3.3 | Dimensione campi di ingrandimento nativi (cm)
3.4 | Dimensioni matrici acquisizione (pixelxpixelxbit)
3.5 | Frequenza di conversione ADC (MHz)
3.6 | Numero bit ADC
3.7 | Acquisizione sincronizzabile complesso QRS (ECG) (si,no)
3.8 | Acquisizione sincronizzabile con iniezione mezzo di contrasto (si,no)
3.9 | Tipo/i di iniettori angiografici installabili (elencare)
4 | SISTEMA DI ELABORAZIONE
4.1 | Costruttore elaboratore unità centrale
4.2 | Modello elaboratore unità centrale
4.3 | Bus dati unità centrale (bit)
4.4 | Clock unità centrale (MHz)
4.5 | Capacità memoria unità centrale (Mbyte, bit/byte)
4.6 | Sistema operativo
4.7 | Costruttore processore immagini
4.8 | Modello processore immagini
4.9 | Capacità memoria d'immagine (Mbyte, bit/byte)
4.10 | Tipo memorie di massa
4.11 | Dimensioni memorie di massa
4.12 | Numero immagini 512x512 e 1024x1024 memorizzabili
4.13 | Disco ottico (si,no)
4.14 | Dimensioni disco ottico
4.15 | Numero immagini 512x512 memorizzabili su disco ottico
4.16 | Collegamenti in rete (descrivere tipo rete)
4.17 | Uscita per trasmissione immagini secondo standard DICOM 3.0
4.18 | Trasmissione immagini secondo protocollo DICOM 3.0
4.19 | Correzione automatica artefatti (se si specificare)
4.20 | Zoom (se si descrivere)
4.21 | Programmi di filtraggio (elencare)
4.22 | Programmi di elaborazione e post-processing (elencare)
4.23 | Programmi di supporto a tecniche interventistiche (elencare)
4.24 | Linguaggi evoluti di programmazione (elencare)
4.25 | Descrizione dettagliata del software di serie, di gestione e di elaborazione dell’immagine ( descrivere )
4.26 | Mask mode (si,no)
4.27 | TID (si,no)
4.28 | Ripresa continua (si,no)
4.29 | Sottrazione in energia (si,no)
4.30 | Sottrazione ibrida (si,no)
4.31 | Frequenza acquisizione DSA (fps)
4.32 | Numero di immagini acquisite in 3D
4.33 | Programmi clinici (descrivere)
4.34 | Collimazione virtuale (si/no)
4.35 | Archiviazionee delle immagini in fluoroscopia (si/no)
4.36 | Telecomando IR (descrivere le funzioni richiamabili)
4.37 | Interfaccia utente con schermo tattile (si/no)
4.38 | Interfaccia utente dotata di schermo tattile anche per la gestione del poligrafo (si/no)
4.39 | Interfaccia utente dotata di schermo tattile anche per un sistema IVUS (si/no)
4.40 | Integrazione del poligrafo dedicato per emodinamica con comandi unificati con l'angiografo (si, no)
4.41 | Numero dei displays in sala esame
4.42 | Dimensione dei displays in sala esame (pollici)
4.43 | Tecnologia display (LCD/LED/CRT)
4.44 | Risoluzione dei displays in sala esame (pixel x pixel )
4.45 | Angolo visualizzazione verticale (gradi +/-)
4.46 | Angolo visualizzazione orizzontale (gradi +/-)
4.47 | Numero dei displays in sala controllo
4.48 | Dimensione dei displays in sala controllo (pollici)
4.49 | Tecnologia display (LCD/LED/CRT)
4.50 | Risoluzione dei displays in sala controllo (pixel x pixel)
4.51 | Ingombro di ciascun display in sala controllo (ALTxLARGxLUNG)
6 | NETWORKING E CONNETTIVITA'
6.1 | Descrivere interfaccia hw per connessione in rete:RJ45, ...
6.2 | Descrivere protocolli sw di connessione in rete
6.3 | Sistema completamente interfacciabile hardware e software in rete con protocollo DICOM 3.0
6.4 | Possibilità di stampare in protocollo DICOM
6.5 | CLASSI DI SERVIZIO DICOM per la modalità della presente diagnostica
6.6 | Image Storage (server, provider, entrambi)
6.7 | Query/retrive (server, provider, entrambi)
6.8 | Print (server, provider, entrambi)
6.9 | Modality worklist (server, provider, entrambi)
6.10 | Modality performed procedure step (server, provider, entrambi)
6.11 | Storage committment (server, provider, entrambi)
6.12 | Interchange media storage (server, provider, entrambi)
6.13 | Altre classi di servizio DICOM per altre modalità (elencare)
6.14 | Allegare "conformance statement" DICOM 3.0
6.15 | TELEGESTIONE
6.16 | Possibilità di telegestione manutentiva (si, no)
6.17 | Accesso file log e parametri funzionalità da remoto per gestione proattiva (si, no, descrivere)
6.18 | Possibilità di calibrazione e taratura da remoto (si, no)
6.19 | Possibilità di correzione errori software da remoto (si, no)
7 | SOFTWARE APPLICATIVO (si, no)
7.1 | Programmi disponibili (elencare)
7.2 | Descrizione programmi: descrivere dettagliatamente ogni programma, le funzioni delle procedure disponibili, gli eventuali parametri calcolabili e tutto quanto ritenuto necessario per la migliore descrizione del software
7.3 | Protocolli di esame disponibili
7.4 | Programmi di elaborazioni di immagini disponibili (se si elencare e descrivere)
7.5 | Linguaggi evoluti di programmazione disponibili (se si elencare)
8 | CARATTERISTICHE TAVOLO PORTAPAZIENTE
8.1 | Modello
8.2 | Tipologia di fissaggio
8.3 | Materiale costruttivo
8.4 | Dimensioni del piano portapaziente (lungxlarg, cm)
8.5 | Attenuazione radiazione x (mm Al eq)
8.6 | Escursione movimentazione verticale (da cm a cm)
8.7 | Movimentazione motorizzata (si, no)
8.8 | Range movimentazione laterale (da cm a cm)
8.9 | Range movimentazione longitudinale (da cm a cm)
8.10 | Massimo sbalzo rispetto alla base (cm)
8.11 | Possibilità di rotazione (si, no, indicare i gradi rispetto alla posizione di riposo)
8.12 | Peso sopportabile in carico statico (peso max paziente, kg)
8.13 | Peso sopportabile in caso di CPR (cardiac pulmonary resuscitation, kg)
8.14 | Inclinazione tavolo tecnica Trendelemburg (si/no)
8.15 | Gradi di inclinazione Trendelemburg (+ gradi, - gradi)
9 | CARATTERISTICHE STATIVO
9.1 | Geometria arco
9.2 | Movimenti arco (descrivere)
9.3 | Numero assi di rotazione
9.4 | Movimenti e mantenimento isocentro (descrivere)
9.5 | Range di rotazione attorno all’asse longitudinale LAO/RAO con arco lato testa (gradi)
9.6 | Range di rotazione attorno all’asse longitudinale LAO/RAO con arco in posizione laterale sinistra e destra (gradi)
9.7 | Range di rotazione dell’arco CRA/CAU (gradi)
9.8 | Range di rotazione dell’arco CRA/CAU in posizione laterale destra e sinistra (gradi)
9.9 | Range di rotazione attorno all’asse verticale (gradi).
9.10 | Movimentazioni motorizzate e manuali (si/no, descrivere)
9.11 | Predisposto per aquisizioni rotazionali (si/no)
9.12 | Sistema anticollisione di tipo attivo con capacitori. (si/no)
9.13 | Profondità dell’arco (cm.)
9.14 | Numero di proiezioni raggiungibili automaticamente
9.15 | Accesso in caso di emergenza sul paziente con possibilità di mantenimento fluoroscopico sul paziente in esame. ( si/no )
9.16 | Possibilità upgrade a sistema biplano (si/no)
9.17 | Caratteristiche costruttive per facilitare la pulizia e disinfezione delle superfici (descrivere)
10 | SISTEMA PER LA RIDUZIONE DELLA DOSE
10.1 | Sistema di misura della dose con camera di rilevamento direttamente sul fascio rx con misurazioni dose per area (si/no)
10.2 | Sistema di registrazione della dose erogata su carta
10.3 | Protocolli personalizzabili per qualità immagine e dose ( descrivere)
10.4 | Griglia antidiffusione rimuovibile dall'operatore (si/no)
10.5 | Software per la gestione della dose
10.6 | Barriere di protezione anti-x per gli operatori
11 | CARATTERISTICHE INSTALLAZIONE
11.1 | Spazio minimo richiesto per sala diagnostica (ALTxLARGxLUNG)
11.2 | Spazio minimo richiesto per sala comando (ALTxLARGxLUNG)
11.3 | Necessità ulteriori locali (specificare numero e dimensioni)
11.4 | Peso di ciascuna componente dell'apparecchiatura
11.5 | Peso totale a pavimento (Kg)
11.6 | Peso totale a soffitto (Kg)
11.7 | Distribuzione del carico di ciascuna componente (kg/mq)
11.8 | Numero e superficie punti di appoggio
11.9 | Necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
11.10 | Necessità di continuità della alimentazione elettrica (gruppo di continuità, stabilizzatore, ...)
11.11 | Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
11.12 | Umidità ambiente di funzionamento (minima-massima)
11.13 | Altre caratteristiche microclima degli ambienti di installazione (purezza aria, ricambi aria, ...); descrivere
11.14 | Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici e a radiofrequenza (si,no se si descrivere)
11.15 | Necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
12 | SICUREZZA
12.1 | Sistema di autodiagnosi strumentale (assente, presente; se presente descriverne il funzionamento)
12.2 | Segnalazione tipo di guasto (sì, no, se si specificare)
12.3 | Protezione con fusibili: descrivere tipo
12.4 | Accessibilità fusibili di protezione
12.5 | Marchi qualità (elencare)
12.6 | Classe e tipo (secondo norme CEI 62-5 ed. 1990)
12.7 | Certificazione di conformità a norme nazionali (descrivere con allegato)
12.8 | Certificazione di conformità a norme internazionali (descrivere con allegato)
12.9 | Certificazione di conformità alle DIRETTIVE 89/336, 93/42, ... (descrivere con allegato)
12.10 | Certificazione di qualità ISO 9001 della ditta produttrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
12.11 | Certificazione di qualità ISO 9001 della ditta fornitrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
12.12 | Certificazione FDA (si,no)
12.13 | Manuali d'uso in italiano (si,no)
12.14 | Manuale di servizio per la manutenzione comprensivo di schemi elettrici e circuitali, descrizione dettagliata del software e tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria (si,no)
12.15 | Manuale di servizio per la manutenzione preventiva e periodica (si,no)
13 | ALTRE CARATTERISTICHE
13.1 | Numero delle installazioni nel mondo di sistemi analoghi
13.2 | Numero delle installazioni nel mondo del medesimo modello offerto
13.3 | Numero delle installazioni in Italia di sistemi analoghi
13.4 | Numero delle installazioni in Italia del medesimo modello offerto
13.5 | Indicare le installazioni in ambito regionale (specificare modello, reparto, ospedale, anno vendita)
13.6 | Numero di medesimi modelli venduti in Italia nello scorso anno
Ulteriori informazioni a cura della ditta
Nota: Nel caso in cui alcuni puni del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.
Timbro e firma (leggibile) del Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore della Ditta Proponente

## CRA
QUESTIONARIO PER ACQUISTO COMPLESSO RADIOGENO (TUBO, CUFFIA)
Referente: Ing.G.Conti
Produttore
Modello
Fornitore
Anno di inizio produzione
Codice CND
| Codice CIVAB | CRA
| PARAMETRI | AREA DA COMPILARE
1 | TUBO
1.1 | Materiale costruttivo dell'anodo
1.2 | Tipo di anodo (rotante, fisso, ...)
1.3 | Se anodo rotante: velocità di rotazione (giri/min)
1.4 | Diametro dell'anodo (mm)
1.5 | Pendenza anodo (gradi)
1.6 | N. di fuochi
1.7 | Dimensioni del/i fuochi/o (mm x mm)
1.8 | Potenza di ciascun fuoco (kW)
1.9 | Fuochi a norme CEI 336 (obbligatorio)
1.10 | Controllo di griglia (si, no, descrivere)
1.11 | Campo coperto a 1 metro dal fuoco (forma e dimensioni)
1.12 | Tensione max. di lavoro (Kvp)
1.13 | Potenza max. di lavoro (KW)
1.14 | Potenza di equilibrio termico (KW)
1.15 | Capacità termica anodo (HU)
1.16 | Capacità dissipazione anodo (HU/min)
1.17 | Intensità massima della corrente di riscaldamento del filamento (A)
1.18 | Filtrazione in mm
1.19 | Filtrazione in mm con guaina
1.20 | Collimatori automatizzati (descrivere)
1.21 | Numero di filtrazioni (mm Cu) addizionali selezionabili automaticamente
1.22 | Peso (kg)
2 | GUAINA
2.1 | Capacità termica guaina (HU)
2.2 | Capacità dissipazione guaina (HU/min)
2.3 | Materiale impiegato per la finestra di uscita (Al, ...)
2.4 | Caratteristiche del filtro (mm Al equivalenti)
2.5 | Tipo limitazione fascio RX
2.6 | Norme di protezione (descrivere)
2.7 | Caratteristiche statore
2.8 | resistenza COM-PRINC (ohm)
2.9 | resistenza COM-AUX (ohm)
2.10 | Tipo di raffreddamento
2.11 | Tipo sicurezza termica (descrivere)
2.12 | Peso (Kg)
2.13 | Volume (Lt.)
3 | CARATTERISTICHE GENERALI
3.1 | Descrivere l'impianto di raffreddamento
3.2 | Caratteristiche particolari (descrivere)
Ulteriori informazioni a cura dell'impresa concorrente
Nota: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.
Timbro e firma (leggibile) del Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore della Ditta Proponente

## SRD-DR
QUESTIONARIO PER ACQUISTO SISTEMA RADIOLOGICO DIGITALE
Referente: Ing.G.Conti
Produttore
Modello
Fornitore
Anno inizio produzione
Codice CND
| Codice CIVAB | SRD
| PARAMETRI | AREA DA COMPILARE
1 | CARATTERISTICHE GENERALI DETETTORE
1.1 | Produttore e modello del pannello
1.2 | Materiale costruttivo e tecnologia del pannello di rilevazione
1.3 | Dimensioni area attiva del pannello (cmxcm)
1.4 | Dimensione superfice dell'intero detettore (cm x cm)
1.5 | Volume dell'intero detettore incluso il volume del sistema di anticollisione (Lt.)
1.6 | Pannello monolitico o composto (descrivere)
1.7 | Tipo di celle
1.8 | Dimensione matrice nativa (pixel x pixel)
1.9 | Numero di celle nella matrice
1.10 | Numero di celle utili nella matrice
1.11 | Numero di canali di misura
1.12 | Dimensione cella (µm)
1.13 | Separazione celle (area non attiva, µm)
1.14 | Fill factor (%)
1.15 | Risoluzione in bit
1.16 | Matrice di acquisizione in grafia (pixelxpixelxbit)
1.17 | Matrice di acquisizione in scopia (pixelxpixelxbit)
1.18 | Numero e dimensione dei campi ridotti
1.19 | Dimensione utile della diagonale del campo di entrata
1.20 | Superfice utile dei campi di entrata
1.21 | Tempo di lettura completa del pannello in scopia (ms)
1.22 | Tempo di lettura completa del pannello in grafia (ms)
1.23 | Sistema di detezione per doppia energia (si, no; se si descrivere)
1.24 | MTF a 0,1 lp/mm ( RQA5 )
1.25 | MTF a 1,0 lp/mm ( RQA5 )
1.26 | MTF a 2,0 lp/mm ( RQA5 )
1.27 | MTF a 3,0 lp/mm ( RQA5 )
1.28 | DQE a 0,1 lp/mm ( RQA5 )
1.29 | DQE a 1,0 lp/mm ( RQA5 )
1.30 | DQE a 2,0 lp/mm ( RQA5 )
1.31 | DQE a 3,0 lp/mm ( RQA5 )
2 | CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE PARTICOLARI
2.1 | Necessità di continuità della alimentazione elettrica (gruppo di continuità, stabilizzatore, ...)
2.2 | Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
2.3 | Umidità ambiente di funzionamento (minima-massima)
2.4 | Altre caratteristiche microclima degli ambienti di installazione (purezza aria, ricambi aria, ...); descrivere
2.5 | Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici e a radiofrequenza (si,no se si descrivere)
2.6 | Necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
Ulteriori informazioni a cura dell'impresa concorrente
Nota: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.
Timbro e firma (leggibile) del Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore della Ditta Proponente

## WSD-accessori
QUESTIONARIO PER ACQUISTO WORKSTATION DIAGNOSTICA (e accessori)
Referente: Ing.G.Conti
Produttore
Modello
Fornitore
Anno di inizio produzione
Codice CND
| Codice CIVAB | WSD
| PARAMETRI | AREA DA COMPILARE
WORKSTATION DIAGNOSTICA
1 | SISTEMA
1.1 | Marca unità centrale
1.2 | Modello unità centrale
1.3 | Fattore di forma del case (tower, desktop,…)
1.4 | CPU (marca/modello)
1.5 | Clock CPU (MHz)
1.6 | Numero processori unità centrale (installati/massimo)
1.7 | Larghezza bus dati unità centrale (bit)
1.8 | Dimensione cache L1 (installata/massima) Mbyte
1.9 | Dimensione cache L2 (installata/massima) Mbyte
1.10 | Dimensione cache L3 (installata/massima) Mbyte
1.11 | RAM (installata/massima) Mbyte
1.12 | Tipo memoria/frequenza (SDRAM, RAMBUS/Mhz)
1.13 | Larghezza bus dati memoria (bit)
1.14 | Frequenza bus dati memoria (Mhz)
1.15 | Capacità di calcolo (MIPS)
2 | STORAGE
2.1 | Controller Memoria di massa (SCSI, ATA, SATA, Gbit Fiber Channel,..)
2.2 | Memoria di massa (Hard Disk): descrivere capacità (installata/massima interna/massima gestibile) Gbyte
2.3 | Gestione RAID (descrivere tipo)
2.4 | Memoria di massa (Hard Disk) disponibile per l'archiviazione locale delle immagini (tipo/Gbyte)
2.5 | Altri supporti storage (tipo/Gbyte)
2.6 | Numero immagini 512x512x2 e 1024x1024x2 memorizzabili su memoria di massa
3 | SCHEDA VIDEO MEDICALE
3.1 | Marca
3.2 | Modello
3.3 | Tipo (colore/grayscale)
3.4 | Interfaccia (AGP, PCI)
3.5 | Risoluzione video (pixel x pixel)
3.6 | Scala di grigi (bit simultanei / bit palette)
3.7 | Numero massimo di colori (se applicabile)
3.8 | Memoria Video dedicata (Mbyte)
3.9 | Uscite (DVI, 15 pin, S-Video, BNC,... )
3.10 | Multi head (descrivere)
3.11 | Refresh rate (Hz)
3.12 | Dinamica LUT (bit)
3.13 | Gestione LUT indipendente (si/no)
3.14 | VGA boot (si/no)
3.15 | Conformità DICOM GSDF (si/no)
4 | SCHEDA VIDEO CONSUMER
4.1 | Marca
4.2 | Modello
4.3 | Interfaccia (AGP, PCI)
4.4 | Risoluzione video (pixel x pixel)
4.5 | Scala di grigi (bit simultanei / bit palette)
4.6 | Memoria Video dedicata (Mbyte)
4.7 | Uscite (DVI, 15 pin, S-Video, BNC,... )
4.8 | Multi head (descrivere)
4.9 | Refresh rate (Hz)
5 | ESPANDIBILITA'
5.1 | Slot PCI disponibili
5.2 | Slot AGP disponibili
5.3 | Disk Bays
6 | CONNETTIVITA'
6.1 | Numero interfaccie di rete
6.2 | Tipo interfaccie di rete (Eth10/100, Gbit, …)
6.3 | Descrivere interfaccia hw per connessione in rete:RJ45, ...
6.4 | Descrivere protocolli sw di connessione in rete (TCP/IP, …)
6.5 | CLASSI DI SERVIZIO DICOM per la modalità della presente diagnostica
6.6 | Image Storage (server, provider, entrambi)
6.7 | Query/retrive (server, provider, entrambi)
6.8 | Print (server, provider, entrambi)
6.9 | Modality worklist (server, provider, entrambi)
6.10 | Modality performed procedure step (server, provider, entrambi)
6.11 | Storage committment (server, provider, entrambi)
6.12 | Interchange media storage (server, provider, entrambi)
6.13 | Altre classi di servizio DICOM per altre modalità (elencare)
6.14 | Allegare "conformance statement" DICOM 3.0
6.15 | Allegare "IHE conformance statement"
7 | SICUREZZA ED AFFIDABILITA'
7.1 | Hot swappable disks (si,no)
7.2 | Redundant hardware (descrivere)
7.3 | Hot Plug hardware (descrivere)
7.4 | Sistema di back-up dati (descrivere)
7.5 | Sistema di autodiagnosi (assente, presente; se presente descriverne il funzionamento)
7.6 | Sistema di diagnosi di funzionamento in remoto (assente, presente; se presente descriverne il funzionamento)
7.7 | Segnalazione tipo di guasto (sì, no, se si specificare)
7.8 | Protezione con fusibili: descrivere tipo
7.9 | Accessibilità fusibili di protezione dall'esterno (si,no)
8 | DISPLAYS MEDICALI
8.1 | Quantità
8.2 | Marca
8.3 | Modello
8.4 | Tipo (grayscale/colore)
8.5 | Risoluzione video (pixel x pixel)
8.6 | Dimensioni area visibile (pollici diagonale)
8.7 | Rapporto di forma area attiva (es. 4:3)
8.8 | Tecnologia (CRT, LCD, plasma,…)
8.9 | Tipo fosofori se applicabile (es.P45, P104)
8.10 | Pixel Pitch (mm)
8.11 | Refresh rate (Hz)
8.12 | Pixel clock (Mhz)
8.13 | Luminanza nominale (FL)
8.14 | Rapporto di contrasto (es. 300:1)
8.15 | Angolo di visuale (orizzontale, verticale)
8.16 | Pivoting landscape/portrait (es. +90/-90)
8.17 | Scala di grigi (bit simultanei / bit palette)
8.18 | Numero massimo di colori (se applicabile)
8.19 | Dispositivo integrato di calibrazione (si,no,opzionale)
8.20 | Controllo calibrazione remoto
8.21 | Ingressi (DVI, 15 pin, S-Video, BNC,... )
8.22 | Conformita DICOM GSDF
9 | DISPLAYS CONSUMER
9.1 | Quantità
9.2 | Marca
9.3 | Modello
9.4 | Risoluzione video (pixel x pixel)
9.5 | Dimensioni area visibile (pollici diagonale)
9.6 | Tecnologia (CRT, LCD, plasma,…)
9.7 | Pixel Pitch (mm)
9.8 | Refresh rate (Hz)
9.9 | Luminanza nominale (FL)
9.10 | Rapporto di contrasto (es. 300:1)
9.11 | Angolo di visuale (orizzontale, verticale)
9.12 | Pivoting landscape/portrait (es. +90/-90)
9.13 | Scala di grigi (bit simultanei / bit palette)
9.14 | Numero di colori (se applicabile)
9.15 | Ingressi (DVI, 15 pin, S-Video, BNC,... )
10 | SW GENERICO
10.1 | Sistema operativo
10.2 | Versione sistema operativo
10.3 | Dotazione SW amministrazione (Antivirus, Remote Administration, Back-up,…; elencare)
11 | SW APPLICATIVO
11.1 | IMMAGINI VISUALIZZABILI ED ELABORABILI
11.2 | RF (si, no)
11.3 | CT (si, no)
11.4 | RM (si,no)
11.5 | SECONDARY CAPTURE (si, no)
11.6 | NM (si,no)
11.7 | CT/PET (si, no)
11.8 | ECOGRAFIA (si,no)
11.9 | SOFTWARE DI ELABORAZIONI IMMAGINI (indicare anche se necessitano di standard immagini in DICOM o in standard proprietario)
11.10 | Software clinici proposti (descrivere)
11.11 | Possibilità di importare volumi di immagini da altre apparecchiature speificare il numero di volumi importabili
11.12 | Elaborazioni e visualizzazioni di esami 3D
11.13 | Detezione rapida della linea centrale del vaso (descrivere in maniera dettagliata)
11.14 | Navigazione virtuale (descrivere)
11.15 | Elaborazione immagini RF (descrivere)
11.16 | Elaborazione immagini RMN (descrivere)
11.17 | Elaborazione immagini TAC (descrivere)
11.18 | Software di ricostruzione
11.19 | Descrivere altri programmi applicativi disponibli (ricostruzione, elaborazione, ..)
12 | SISTEMA/I DI STAMPA COLLEGABILI
12.1 | Stampante laser (elencare)
12.2 | Altri sistemi di stampa supportati (elencare)
12.3 | Possibilità di stampare in protocollo DICOM 3.0
13 | CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE ED INSTALLAZIONE (PER L'INTERA APPARECCHIATURA)
13.1 | Dimensioni (cm: alt x larg x prof)
13.2 | Trasportabilità sistema (se si descrivere)
13.3 | Tempo medio di installazione
13.4 | Alimentazione elettrica (monofase, trifase)
13.5 | Caratteristiche di alimentazione elettrica (V,A,VA)
13.6 | Potenza elettrica assorbita in stand-by e in funzionameto (KW)
13.7 | Necessità di continuità della alimentazione elettrica (gruppo di continuità, stabilizzatore, ...)
13.8 | Classificazione ambiente di installazione secondo la norma CEI 64-8-v7(es. ambulatorio tipo 0)
13.9 | Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
13.10 | Umidità ambiente di funzionamento (minima-massima)
13.11 | Altre caratteristiche microclima degli ambienti di installazione (purezza aria, ricambi aria, ...); descrivere
13.12 | Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici e a radiofrequenza (si,no se si descrivere)
13.13 | Necessità di schermature per raggi-X (si,no se si descrivere)
13.14 | Peso totale (Kg)
13.15 | Necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
14 | SICUREZZA
14.1 | Sistema di autodiagnosi strumentale (assente, presente; se presente descriverne il funzionamento)
14.2 | Segnalazione tipo di guasto (sì, no, se si specificare)
14.3 | Protezione con fusibili: descrivere tipo
14.4 | Accessibilità fusibili di protezione
14.5 | Marchi qualità (elencare)
14.6 | Classe e tipo (secondo norme CEI 62-5 ed. 1990)
14.7 | Certificazione di conformità a norme nazionali (descrivere con allegato)
14.8 | Certificazione di conformità a norme internazionali (descrivere con allegato)
14.9 | Certificazione di conformità alle DIRETTIVE 89/336, 93/42, ... (descrivere con allegato)
14.10 | Certificazione di qualità ISO 9001 della ditta produttrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
14.11 | Manuali d'uso in italiano (si,no)
14.12 | Manuale di servizio per la manutenzione comprensivo di schemi elettrici e circuitali, descrizione dettagliata del software e tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria (si,no)
14.13 | Manuale di servizio per la manutenzione preventiva e periodica (si,no)
15 | ALTRE CARATTERISTICHE
15.1 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
15.2 | Numero delle installazioni in Italia
15.3 | Indicare le installazioni in ambito regionale (specificare modello, reparto, ospedale, anno vendita)
15.4 | Numero di apparecchiature vendute in Italia nell'ultimo anno
16 | ACCESSORI
16.1 | Gruppo di continuità UPS integrato o esterno nel sistema angiografico per il mantenimento fluoroscopico (si/no)
16.2 | Capacità delle batterie in emergenza a regime fluoroscopico (minuti)
16.3 | Capacità delle batterie in emergenza in regime grafia (minuti)
16.4 | Frequenza di manutenzione preventiva/verifica
16.5 | Visualizzazione in sala controllo e sala esami dello stato di alimentazione del gruppo di continuità ( descrivere)
16.6 | Dimensioni complessive (ALTxLARGxLUNG)
16.7 | Peso (kg)
16.8 | Connettività in rete dati per monitoraggio/allarmi (descrivere)
Ulteriori informazioni a cura dell'impresa concorrente
NOTA : Nel caso in cui per alcuni punti del questionario non sia possibile rispondere sinteticamente allegare relazione.
NOTA: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.
Timbro e firma (leggibile) del Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore della Ditta Proponente

## IHE-Connectathon
Partecipazione a Connectathon |  | rev6.3
Nome Produttore:
Ha mai partecipato a Connectathon?
Se 'sì' indicare di seguito a quali edizioni:
North America 2006
North America 2007
North America 2008
North America 2009
North America 2010
North America 2011
Europe 2008
Europe 2009
Europe 2010
Europe 2011
Indicare i prodotti testati (nome commerciale) e la loro funzione principale (es. RIS, stampante, WS refertazione,…)
Note:
Selezionare gli attori testati:
Scheduled Workflow | Patient Information Reconciliation
□ ADT Patient Registration | □ ADT Patient Registration |  | FALSE | FALSE
□ Order Placer | □ Order Placer |  | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Dept System Scheduler/Order Filler |  | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Acquisition Modality |  | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ PPS Manager |  | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Manager |  | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Archive |  | FALSE | FALSE
□ Image Display |  |  | FALSE
□ Image Creator |  |  | FALSE
Consistent Presentation of Images | Presentation of Grouped Procedures
□ Print Composer | □ Dept System Scheduler/Order Filler |  | FALSE | FALSE
□ Print Server | □ Acquisition Modality |  | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ PPS Manager |  | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ Image Manager |  | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive |  | FALSE | FALSE
□ Image Archive |  |  | FALSE
□ Image Display |  |  | FALSE
□ Image Creator |  |  | FALSE
Access to Radiology Information | Key Image Note
□ External Report Repository | □ Acquisition Modality |  | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ PPS Manager |  | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Image Manager |  | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive |  | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Display |  | FALSE | FALSE
□ Image Display | □ Image Creator |  | FALSE | FALSE
Simple Image and Numeric Report | Post-Processing Workflow
□ Enterprise Report Repository | □ Dept System Scheduler/Order Filler |  | FALSE | FALSE
□ External Report Access | □ Post-Processing Manager |  | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ Report Reader |  | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Report Repository |  | FALSE | FALSE
□ Report Creator | □ Image Manager |  | FALSE | FALSE
□ Report Manager | □ Image Archive |  | FALSE | FALSE
| □ Image Display |  |  | FALSE
| □ Image Creator |  |  | FALSE
Charge Posting | Basic Security
□ ADT Patient Registration | □ Time Server |  | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Secure Node |  | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Audit Record Repository |  | FALSE | FALSE
□ Charge Processor |  |  | FALSE
Firma:__________________________________
Firma autenticata ai sensi di legge:__________________________________

## IHE-prodotto
Scheda di valutazione IHE di prodotto | rev6.3
Nome Produttore:
Modello e Versione:
Disponibilità immediata del prodotto?
Descrizione funzionale nel sistema:
Note:
Selezionare profili ed attori del prodotto:
Scheduled Workflow | Patient Information Reconciliation | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ ADT Patient Registration | FALSE | FALSE
□ Order Placer | □ Order Placer | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Consistent Presentation of Images | Presentation of Grouped Procedures | FALSE | FALSE
□ Print Composer | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Print Server | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive |  | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Access to Radiology Information | Key Image Note | FALSE | FALSE
□ External Report Repository | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Display | FALSE | FALSE
□ Image Display | □ Image Creator | FALSE | FALSE
Simple Image and Numeric Report | Post-Processing Workflow | FALSE | FALSE
□ Enterprise Report Repository | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ External Report Access | □ Post-Processing Manager | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ Report Reader | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Report Repository | FALSE | FALSE
□ Report Creator | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Report Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
| □ Image Display |  | FALSE
| □ Image Creator |  | FALSE
Charge Posting | Basic Security | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ Time Server | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Secure Node | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Audit Record Repository | FALSE | FALSE
□ Charge Processor |  | FALSE
Addizionalmente selezionare BSL (Basic Security Level) per gli attori che implementano tale profilo
Firma:__________________________________

## IHE-prodotto (2)
Scheda di valutazione IHE di prodotto | rev6.3
Nome Produttore:
Modello e Versione:
Disponibilità immediata del prodotto?
Descrizione funzionale nel sistema:
Note:
Selezionare profili ed attori del prodotto:
Scheduled Workflow | Patient Information Reconciliation | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ ADT Patient Registration | FALSE | FALSE
□ Order Placer | □ Order Placer | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Consistent Presentation of Images | Presentation of Grouped Procedures | FALSE | FALSE
□ Print Composer | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Print Server | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive |  | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Access to Radiology Information | Key Image Note | FALSE | FALSE
□ External Report Repository | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Display | FALSE | FALSE
□ Image Display | □ Image Creator | FALSE | FALSE
Simple Image and Numeric Report | Post-Processing Workflow | FALSE | FALSE
□ Enterprise Report Repository | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ External Report Access | □ Post-Processing Manager | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ Report Reader | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Report Repository | FALSE | FALSE
□ Report Creator | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Report Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
| □ Image Display |  | FALSE
| □ Image Creator |  | FALSE
Charge Posting | Basic Security | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ Time Server | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Secure Node | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Audit Record Repository | FALSE | FALSE
□ Charge Processor |  | FALSE
Addizionalmente selezionare BSL (Basic Security Level) per gli attori che implementano tale profilo
Firma:__________________________________

## IHE-prodotto (3)
Scheda di valutazione IHE di prodotto | rev6.3
Nome Produttore:
Modello e Versione:
Disponibilità immediata del prodotto?
Descrizione funzionale nel sistema:
Note:
Selezionare profili ed attori del prodotto:
Scheduled Workflow | Patient Information Reconciliation | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ ADT Patient Registration | FALSE | FALSE
□ Order Placer | □ Order Placer | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Consistent Presentation of Images | Presentation of Grouped Procedures | FALSE | FALSE
□ Print Composer | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Print Server | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive |  | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Access to Radiology Information | Key Image Note | FALSE | FALSE
□ External Report Repository | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Display | FALSE | FALSE
□ Image Display | □ Image Creator | FALSE | FALSE
Simple Image and Numeric Report | Post-Processing Workflow | FALSE | FALSE
□ Enterprise Report Repository | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ External Report Access | □ Post-Processing Manager | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ Report Reader | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Report Repository | FALSE | FALSE
□ Report Creator | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Report Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
| □ Image Display |  | FALSE
| □ Image Creator |  | FALSE
Charge Posting | Basic Security | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ Time Server | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Secure Node | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Audit Record Repository | FALSE | FALSE
□ Charge Processor |  | FALSE
Addizionalmente selezionare BSL (Basic Security Level) per gli attori che implementano tale profilo
Firma:__________________________________

## IHE-prodotto (4)
Scheda di valutazione IHE di prodotto | rev6.3
Nome Produttore:
Modello e Versione:
Disponibilità immediata del prodotto?
Descrizione funzionale nel sistema:
Note:
Selezionare profili ed attori del prodotto:
Scheduled Workflow | Patient Information Reconciliation | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ ADT Patient Registration | FALSE | FALSE
□ Order Placer | □ Order Placer | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Consistent Presentation of Images | Presentation of Grouped Procedures | FALSE | FALSE
□ Print Composer | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Print Server | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive |  | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Access to Radiology Information | Key Image Note | FALSE | FALSE
□ External Report Repository | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Display | FALSE | FALSE
□ Image Display | □ Image Creator | FALSE | FALSE
Simple Image and Numeric Report | Post-Processing Workflow | FALSE | FALSE
□ Enterprise Report Repository | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ External Report Access | □ Post-Processing Manager | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ Report Reader | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Report Repository | FALSE | FALSE
□ Report Creator | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Report Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
| □ Image Display |  | FALSE
| □ Image Creator |  | FALSE
Charge Posting | Basic Security | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ Time Server | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Secure Node | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Audit Record Repository | FALSE | FALSE
□ Charge Processor |  | FALSE
Addizionalmente selezionare BSL (Basic Security Level) per gli attori che implementano tale profilo
Firma:__________________________________

## IHE-prodotto (5)
Scheda di valutazione IHE di prodotto | rev6.3
Nome Produttore:
Modello e Versione:
Disponibilità immediata del prodotto?
Descrizione funzionale nel sistema:
Note:
Selezionare profili ed attori del prodotto:
Scheduled Workflow | Patient Information Reconciliation | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ ADT Patient Registration | FALSE | FALSE
□ Order Placer | □ Order Placer | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Consistent Presentation of Images | Presentation of Grouped Procedures | FALSE | FALSE
□ Print Composer | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Print Server | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive |  | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Access to Radiology Information | Key Image Note | FALSE | FALSE
□ External Report Repository | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Display | FALSE | FALSE
□ Image Display | □ Image Creator | FALSE | FALSE
Simple Image and Numeric Report | Post-Processing Workflow | FALSE | FALSE
□ Enterprise Report Repository | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ External Report Access | □ Post-Processing Manager | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ Report Reader | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Report Repository | FALSE | FALSE
□ Report Creator | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Report Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
| □ Image Display |  | FALSE
| □ Image Creator |  | FALSE
Charge Posting | Basic Security | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ Time Server | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Secure Node | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Audit Record Repository | FALSE | FALSE
□ Charge Processor |  | FALSE
Addizionalmente selezionare BSL (Basic Security Level) per gli attori che implementano tale profilo
Firma:__________________________________

## IHE-prodotto (6)
Scheda di valutazione IHE di prodotto | rev6.3
Nome Produttore:
Modello e Versione:
Disponibilità immediata del prodotto?
Descrizione funzionale nel sistema:
Note:
Selezionare profili ed attori del prodotto:
Scheduled Workflow | Patient Information Reconciliation | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ ADT Patient Registration | FALSE | FALSE
□ Order Placer | □ Order Placer | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Consistent Presentation of Images | Presentation of Grouped Procedures | FALSE | FALSE
□ Print Composer | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Print Server | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive |  | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Access to Radiology Information | Key Image Note | FALSE | FALSE
□ External Report Repository | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Display | FALSE | FALSE
□ Image Display | □ Image Creator | FALSE | FALSE
Simple Image and Numeric Report | Post-Processing Workflow | FALSE | FALSE
□ Enterprise Report Repository | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ External Report Access | □ Post-Processing Manager | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ Report Reader | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Report Repository | FALSE | FALSE
□ Report Creator | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Report Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
| □ Image Display |  | FALSE
| □ Image Creator |  | FALSE
Charge Posting | Basic Security | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ Time Server | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Secure Node | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Audit Record Repository | FALSE | FALSE
□ Charge Processor |  | FALSE
Addizionalmente selezionare BSL (Basic Security Level) per gli attori che implementano tale profilo
Firma:__________________________________