## lotto_unico
schema Modulo Offerta
Il sottoscritto _______________________________________nella sua qualità di legale rapresentante della ditta _______________________________________, con sede legale in ________________________, via______________________________, C.F./P.Iva_____________________, in relazione alla procedura aperta per la fornitura, installazione ed implementazione, di n. 1 Angiografo per le attività di radiologia interventistica occorrente all' A.O. Ospedali Riuniti MArche Nord dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire la fornitura in oggetto alle condizioni economiche di seguito indicate. I costi della sicurezza legati all'attività di impresa, non soggetti a ribasso, sono pari ad € ____________________ (n.b.= l'indicazione dei costi della sicurezza sono previsti a pena di esclusione) I costi della manodopera sono pari ad € __________________________
LOTTO UNICO INTERO: importo compl.vo a base d'asta: € 1.400.000,00 IVA esclusa
DESCRIZIONE |  | Q.TA' MINIMA (col.A) | CODICE PRODOTTO | prezzo unitario IVA Esclusa (col.B) | prezzo complessivo IVA Esclusa (col. C = col. A x col.B)
Sistema per angiografia digitale diretta comprensivo di sistema ad arco con relativa console di comando. Generatore RX e complesso radiogeno con tubo RX, lettino angiografico. Rilevatore DR e sistema di digitalizzazione ed elaborazione delle immagini. Componenti hardware e software necessari a collegare il sistema ad un sistema RIS-PACS ed a sistemi di stampa con protocollo DICOM 3.0. Dispositivi per la visualizzazione (large Display in sala esame con relativi supporti e monitor ripetitore in sala comandi) |  | 1
Workstation per la visualizzazione, elaborazione 3D di esami di angiografici con relativo monitor |  | 1
Gruppo di continuità che garantisca la funzionalità del sistema nel caso di interruzioni di fornitura di FEM (rif.to CEI 64-8 v7) consentendo continuità di erogazione radiante in scopia e grafia. |  | 1
Accessori |  | N.Q.
Iniettore angiografico |  | 1
Sistema ecografico |  | 1
Carrello per la gestione delle emergenze completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale |  | 1
Pompe a infusione |  | 26
Monitor multiparametrico |  | 1
Ventilatore Polmonare |  | 1
Sono compresi a pena di esclusione i seguenti Servizi :
Servizi di consegna, installazione, integrazioni ai sistemi informatici esistenti e/o futuri, supporto acceptance, verifica di conformità (collaudo) e messa in funzione della TS fornita presso l’UO di destinazione
Lavori adeguamento locali per installazione nuova tecnologia e riallestimento dell’area, indicati nell’ Allegato 4
Garanzia di tipo FULL-RISK 60 mesi senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto
Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore su tutte le apparecchiature ed accessori forniti, per tutta la durata del contratto
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, IVA ESCLUSA ( somma col. C) Inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e costi della manodopera
aliquota IVA
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, IVA INCLUSA
data, timbro della società e firma leggibile