## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | Un sistema per la elaborazione di piani di radioterapia con tecniche 3D-CRT, IMRT, IGRT, VMAT,…, composto da almeno:
2 | _ n. 2 postazioni di lavoro dedicate al personale esperto in Fisica Medica per la pianificazione dei trattamenti;
3 | _ n. 2 postazioni di lavoro dedicate al personale medico esperto in Radioterapia per la simulazione e la contornazione;
4 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
5 | - Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore tecnico e medico della UOC Radioterapia, personale della Fisica Medica e della UOC Ingegneria Clinica e HTA per tutta la durata del contratto.
6 | - Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.
7 | - Servizi di supporto per installazione, configurazione a sistema, commissioning (modellizzazione di tutte le energie di fotoni ed elettroni in uso sui LINAC Elekta installati presso la UOC Radioterapia di Pesaro in dotazione al reparto, per tutte le tecniche di trattamento previste per entrambe le postazioni di pianificazione fornite), integrazioni ai sistemi informatici esistenti e/o futuri, formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia
8 | - Fornitura di eventuale materiale usurabile (cavi, connettori, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata del contratto.

## Specifiche
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Categoria | PARAMETRI | CARATTERISTICHE | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | architettura di sistema ad elevate performance funzionali e di calcolo (descrivere architettura di sistema e relative dotazione e configurazione HW per ciascuno dei componenti) | MIN
2 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | elevata scalabilità di sistema in termini di archivio dati, prestazioni e funzionalità | MIN
3 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | DB-patient-record e DB-utenti unici centralizzati | MIN
4 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | numero di licenze client applicativi concorrenti ≥ 4 (almeno 2 per medici e 2 per fisici) | MIN
5 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | adeguate soluzioni di businness continuity dell'intero sistema (descrivere ad es. ridondanze hw/sw, antivirus, firewall, …)) | MIN
6 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | adeguate soluzioni di disaster recovery dell'intero sistema (descrivere) | MIN
7 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | adeguate soluzioni di back-up dei dati dell'intero sistema (descrivere) | MIN
8 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | elevato consolidamento della base dati (ad es. senza necessità di replicazione dei dati DICOM) | MIN
9 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | conformità alla normativa sulla privacy (descrivere le soluzioni adottate) | MIN
10 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | Compatibilità con il sistema dosimetrico PTW Mephysto-MP3 in dotazione alla UOC Fisica Medica per l’acquisizione dei dati di dosimetria clinica necessari al commissioning del TPS | MIN
11 | CARATTERISTICHE GENERALI | CONNETTIVITA' | interfaccia e compatibilità dei client fisici e medico per sistemi laser mobili in dotazione al reparto e comunque DIACOR, LAP, Gammex; | MIN
12 |  | HARDWARE POSTAZIONE MEDICO | N. 2 postazioni di lavoro dedicate ai medici dotate di: | MIN
13 |  | HARDWARE POSTAZIONE MEDICO | sistema multiprocessore/multicore | MIN
14 |  | HARDWARE POSTAZIONE MEDICO | adeguata memoria RAM | MIN
15 |  | HARDWARE POSTAZIONE MEDICO | elevate performance grafiche | MIN
16 |  | HARDWARE POSTAZIONE MEDICO | scheda di rete 10/1000/10000 | MIN
17 |  | HARDWARE POSTAZIONE MEDICO | singolo display LCD/LED ≥ 21" | MIN
18 |  | HARDWARE POSTAZIONE MEDICO | doppio display LCD/LED ≥ 21" | PRE
19 | CARATTERISTICHE GENERALI | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | tutte le licenze necessarie per l’utilizzo concorrente delle funzionalità e caratteristiche qui sotto elencate; | MIN
20 | CARATTERISTICHE GENERALI | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | interfaccia utente dell’applicativo intuitiva ed efficiente; | MIN
21 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | semplici ed accurate modalità per la simulazione virtuale | MIN
22 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | facili modalità per l'acquisizione dati e immagini | MIN
23 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | semplici e accurate modalità di posizionamento dell'isocentro | MIN
24 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | semplici ed accurate modalità per il contornamento | MIN
25 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | tools di segmentazione | MIN
26 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | tools di ricostruzione | MIN
27 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | tools di visualizzazione 3D | MIN
28 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | elevate efficienza e accuratezza dei tools di segmentazione, ricostruzione e visualizzazione 3D | MIN
29 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | strumenti per il contornamento manuale | MIN
30 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | strumenti per il contornamento automatico/semiautomatico | PRE
31 | CARATTERISTICHE GENERALI | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | visualizzazione in modalità piano multiplo e confronto tra distribuzioni di dose fino almeno tre piani alternativi simultaneamente; | MIN
32 | FUNZIONALITA' | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | strumenti di analisi quantitativa dei DVH con confronto tra piani rivali; | MIN
33 | CARATTERISTICHE GENERALI | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | visualizzazione della disposizione finale dei campi; | MIN
34 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | possibilità di ricostruzioni dei volumi su piani sagittali e frontali | MIN
35 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | possibilità di DRR | MIN
36 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | griglia di valutazione del movimento d'organo | PRE
37 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | modalità “cine view” 4D con controlli interattivi e possibilità di contornamento e l'editing dell'ITV | PRE
38 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | integrazione multimodale di immagini | MIN
39 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | registrazione automatica rigida di immagini multimodali TC/RM/PET | MIN
40 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | efficienti e accurati algoritmi di registrazione | PRE
41 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | registrazione automatica deformabile di immagini multimodali TC/RM/PET | PRE
42 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | efficaci strumenti di valutazione e confronto della distribuzione di dose | MIN
43 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | modelli radiobiologici (descrivere) | PRE
44 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | possibilità di confronto piani rivalI | MIN
45 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | possibilità di revisione dei piani di trattamento calcolati dal TPS | MIN
46 | CARATTERISTICHE GENERALI | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | controlli interattivi Window / Level, zoom sincrono ed asincrono, traslazione immagini con visualizzazione indipendente sezioni trasversali, sagittali e coronali, navigazione in 3D, ruler; | MIN
47 | CARATTERISTICHE GENERALI | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | simulazione virtuale, anche attraverso fluoroscopia virtuale real-time tramite DRR (Digitally Reconstructed Radiographs); | MIN
48 | CARATTERISTICHE TECNICHE | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | controlli visuali interattivi per posizionamento isocentro, gantry e collimatore, inserimento campi, conformazione blocchi e MLC; | MIN
49 | SICUREZZA | FUNZIONALITA' POSTAZIONE MEDICO | visualizzazione BEV (Beams Eye View) con DRR; | MIN
50 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONNETTIVITA' | importazione DICOM image sets 4D e Structure Set associati di tipo RCCT (Respiratory Correlated CT), derivati quali CBCT (Cone Beam CT); | MIN
51 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONNETTIVITA' | DICOM CT / MR / PET Import / Export; | MIN
52 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONNETTIVITA' | DICOM RT Structure Set Import / Export; | MIN
53 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONNETTIVITA' | DICOM RT Plan Import / Export; | MIN
54 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONNETTIVITA' | DICOM RT Image (DRR) Export; | MIN
55 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONNETTIVITA' | DICOM RT Dose Import. | MIN
56 | CARATTERISTICHE TECNICHE | HARDWARE POSTAZIONE FISICO | N. 2 postazioni di lavoro dedicate ai fisici dotate/o di: | MIN
57 |  | HARDWARE POSTAZIONE FISICO | sistema multiprocessore/multicore | MIN
58 |  | HARDWARE POSTAZIONE FISICO | adeguata memoria RAM | MIN
59 |  | HARDWARE POSTAZIONE FISICO | elevate performance grfiche | MIN
60 |  | HARDWARE POSTAZIONE FISICO | scheda di rete 10/1000/10000 | MIN
61 |  | HARDWARE POSTAZIONE FISICO | singolo display LCD/LED ≥ 21" | MIN
62 |  | HARDWARE POSTAZIONE FISICO | doppio display LCD/LED ≥ 21" | PRE
63 | CARATTERISTICHE TECNICHE | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | tutte le licenze necessarie per l’utilizzo concorrente delle funzionalità e caratteristiche qui sotto elencate; | MIN
64 | CARATTERISTICHE TECNICHE | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | interfaccia utente dell’applicativo intuitiva ed efficiente; | MIN
65 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | modalità di modellizzazione dei fasci di elettroni e fotoni per tutti gli algoritmi di calcolo della dose disponibili (3DCRT, IMRT, VMAT) | MIN
66 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | protocolli ottimizzati per le misure dosimetriche necessarie alla caratterizzazione delle due unità di trattamento in uso (elencare e descrivere) | MIN
67 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | tecniche 3DCRT: performanti tools per pianificazione, ottimizzazione, calcolo della dose per tecniche di trattamento 3D-CRT con algoritmi di calcolo, per fasci di fotoni e fasci di elettroni, idonei al calcolo delle distribuzioni di dose in presenza di disomogeneità tissutali (descrivere specificando gli algoritmi di calcolo della dose) | MIN
68 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - PIANIFICAZIONE IMRT E VMAT | tecniche IMRT: performanti tools per pianificazione, ottimizzazione, calcolo della dose e plan QA per tecniche di trattamento IMRT con gantry statico, sia MSF-MLC (Multiple Static Field MLC) statica, sia DMLC (Dynamic MLC) dinamica, con algoritmo di calcolo solo per fasci di fotoni, idoneo al calcolo delle distribuzioni di dose in presenza di disomogeneità tissutali e modulazione d’intensità (descrivere indicando gli algoritmi di calcolo della dose finale) | MIN
69 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - PIANIFICAZIONE IMRT E VMAT | tecniche VMAT: performanti tools per pianificazione, ottimizzazione, calcolo della dose e plan QA per tecniche di trattamento VMAT con gantry dinamico VMAT CDR (Costant Dose Rate) e VMAT VDR (Variable Dose Rate), con algoritmo di calcolo solo per fasci di fotoni idoneo al calcolo delle distribuzioni di dose in presenza di disomogeneità tissutali e modulazione d’intensità (descrivere indicando gli algoritmi di calcolo della dose finale) | MIN
70 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | Efficienti strumenti di valutazioni e confronto della distribuzione di dose (descrivere in dettaglio): | MIN
71 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | _confronto piani rivali | MIN
72 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | _revisione dei piani di trattamento calcolati dal TPS | MIN
73 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | _visualizzazione in modalità piano singolo/multiplo | MIN
74 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | _confronto simultaneo tra distribuzioni di dose e DVH (specificare il numero di piani alternativi che possono essere valutati/visualizzati simultaneamente) | MIN
75 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | _BEV e DRR | MIN
76 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | _possibilità di effettuare la somma tra le distribuzioni di dose di più piani di trattamento | PRE
77 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | _modelli radiobiologici (descrivere) | PRE
78 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | Modulo di pianificazione: | MIN
79 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | _possibilità di libreria di modelli di piani di trattamento standard | MIN
80 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - PIANIFICAZIONE IMRT E VMAT | _funzioni di ottimizzazione “inverse planning” di tipo radiobiologico e multicriteriale (descrivere) | PRE
81 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - PIANIFICAZIONE IMRT E VMAT | modulo di ottimizzazione “inverse planning” che comprenda funzioni di contenimento della dose fuori dal target e controllo dei gradienti di dose, senza necessità di creazione di volumi fittizi | PRE
82 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | visualizzazione interattiva 3D di tipo “Room’s Eye View” | PRE
83 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | ampia scelta di funzioni per inverse planning (descrivere) | MIN
84 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | accurate ed efficienti modalità QA dei piani di trattamento (descrivere) | MIN
85 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - PIANIFICAZIONE IMRT E VMAT | gestione MLC | MIN
86 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | strumenti per il contornamento manuale | MIN
87 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | strumenti per il contornamento automatico/semiautomatico | PRE
88 | CARATTERISTICHE TECNICHE | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | controlli interattivi Window / Level, zoom sincrono ed asincrono, traslazione immagini con visualizzazione indipendente sezioni trasversali, sagittali e coronali, navigazione in 3D, ruler; | MIN
89 | CARATTERISTICHE TECNICHE | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | visualizzazione in modalità piano multiplo e confronto tra distribuzioni di dose di piani alternativi simultaneamente; | MIN
90 | CARATTERISTICHE TECNICHE | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | strumenti di analisi quantitativa dei DVH con confronto tra piani rivali; | MIN
91 |  | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | deformazione elastica con ricalcolo della dosimetria | PRE
92 | CARATTERISTICHE TECNICHE | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | visualizzazione della disposizione finale dei campi; | MIN
93 | CARATTERISTICHE TECNICHE | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | simulazione virtuale, anche attraverso fluoroscopia virtuale real-time tramite DRR (Digitally Reconstructed Radiographs); | MIN
94 | CARATTERISTICHE GENERALI | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | controlli visuali interattivi per posizionamento isocentro, gantry e collimatore, inserimento campi, conformazione blocchi e MLC; | MIN
95 | FUNZIONALITA' | FUNZIONALITA' POSTAZIONE FISICO - CARATTERISTICHE GENERALI | visualizzazione BEV (Beams Eye View) con DRR; | MIN
96 | FUNZIONALITA' | CONNETTIVITA' | importazione DICOM image sets 4D e Structure Set associati di tipo RCCT (Respiratory Correlated CT), derivati quali CBCT (Cone Beam CT); | MIN
97 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONNETTIVITA' | DICOM CT / MR / PET Import / Export; | MIN
98 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONNETTIVITA' | DICOM RT Structure Set Import / Export; | MIN
99 | SICUREZZA | CONNETTIVITA' | DICOM RT Plan Import / Export; | MIN
100 | SICUREZZA | CONNETTIVITA' | DICOM RT Image (DRR) Export; | MIN
101 | FUNZIONALITA' | CONNETTIVITA' | DICOM RT Dose Import / Export. | MIN
102 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
103 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | garanzia di tipo FULL-RISK: 18 mesi | MIN
104 |  | ASSISTENZA TECNICA | inclusi aggiornamenti di major release e/o nuovo prodotto nel periodo di garanzia: SI | MIN
105 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO | MIN
106 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
107 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | copertura 24hx7gg: NO | MIN
108 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | inclusa fornitura consumabile: NO | MIN
109 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | inclusa fornitura usurabile: SI | MIN
110 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive nei giorni lavorativi) | MIN
111 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive nei giorni lavorativi):
112 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto bloccante (crash complessivo di sistema) ≤ 24h - next businnes day | MIN
113 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto non bloccante (crash parziale di sistema) ≤ 72h | MIN
114 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive nei giorni lavorativi)
115 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto bloccante (crash complessivo di sistema) ≤ 48h - next 2 business day | MIN
116 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto non bloccante (crash parziale di sistema) ≤ 120h | MIN
117 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | messa a disposizione di muletto per guasti rilevanti oltre il limite indicato: NO | MIN
118 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | MIN
119 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | MIN
120 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | MIN
121 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | MIN
122 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 8gg | MIN
123 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
124 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
125 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | manutenzione remota, teleassistenza: SI | MIN
126 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | supporto tecnico remoto: SI, entro 60 minuti | PRE
127 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | fornitura HW per manutenzione remota: SI | MIN
128 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | costo annuo contratto FULL RISK inclusi aggiornamenti di minor release e fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 10% | MIN
129 | SERVIZI | FORMAZIONE E SUPPORTO | servizi di formazione e supporto scientifico | MIN
130 | SERVIZI | FORMAZIONE E SUPPORTO | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 24h + 8h (follow up) | MIN
131 | SERVIZI | FORMAZIONE E SUPPORTO | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 6h | MIN
132 | SERVIZI | FORMAZIONE E SUPPORTO | durata del corso per il personale Fisica Medica ≥ 24h + 8h (follow up) | MIN
133 | SERVIZI | FORMAZIONE E SUPPORTO | esaustività dei piani formativi (descrivere) | MIN
134 | SERVIZI | FORMAZIONE E SUPPORTO | attività di supporto al personale fisico nella modellizzazione dei linac sui TPS al fine di ridurre i tempi per l'utilizzo clinico (indicare il numero di ore di attività stimate per la modellizzazione complessiva dei sistemi forniti) | MIN