AZIENDA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

Fornitura di sistemi per laparoscopia ed endoscopia digestiva a servizio dell’AORMN

Allegato n.3 Lotto2 – Criteri di valutazione

Vers. 1.0

del  28/07/2026

Indice

1.	Criteri di valutazione	3

# Criteri di valutazione

I coefficienti ed i punteggi per i criteri qualitativi indicati nella seguente tabella verranno assegnati tramite il metodo del ‘Confronto a coppie’.

| Criteri | Descrizione | Peso |
| --- | --- | --- |
| A | SISTEMA LAPAROSCOPICO | 24 punti |
| A01 | Catena Video | 9 |
| A02 | Sistema di Illuminazione | 5 |
| A03 | Configurazione generale del sistema | 10 |
| B | SERVIZI | 10 Punti |
| B01 | Assistenza Tecnica (Cronoprogramma di Progetto, Tempi di Intervento, Tempi di Risoluzione Guasto, Giorni di Indisponibilità, Condizioni proposte nel contratto full-risk post-garanzia) | 7 |
| B02 | Formazione | 3 |
| C | GARANZIA | 9 punti |
| D | PROVA CLINICA | 27 punti |
| D01 | Qualità dell’Immagine | 11 |
| D02 | Facilità di utilizzo | 5 |
| D03 | Funzionalità | 6 |
| D04 | Ergonomia | 5 |
|  | TOTALE | 70 PUNTI |

L'aggiudicazione avverrà a singolo lotto intero non frazionabile, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei requisiti: qualità (peso 70) e prezzo (peso 30).

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Ente attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 , comma 2 e comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Gli elementi di valutazione, per un totale di punti 100, saranno i seguenti:

| CRITERIO | P.TI MAX |
| --- | --- |
| Punteggio tecnico PT | 70 |
| Punteggio economico PE | 30 |

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri successivamente indicati in via analitica. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito (secondo le modalità sotto indicate) per l’offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l’offerta economica.

Ptotale = PT+PE

Saranno ammesse a partecipare alla fase di apertura delle buste relative alla offerta economica le sole offerte che avranno ottenuto un Punteggio Tecnico (PT) superiore o uguale a 36 punti.

Le offerta che avranno ottenuto un PT inferiore a 36 punti verranno escluse.

Il Punteggio Tecnico (PT) viene determinato con le seguenti modalità:

1.	Da Criterio A a Criterio B

1.a) tramite confronto a coppie per ogni criterio e sotto-criterio secondo la seguente modalità:

Il punteggio di ciascun concorrente, è determinato sommando i valori calcolati per ciascun sotto-criterio, ottenuti moltiplicando il peso fissato per il coefficiente risultante per ciascuna offerta, in base al confronto a coppie mediante l’impiego della tabella triangolare prevista dalle linee guida, per tutti i criteri e sotto-criteri. Ciascun commissario provvede dunque a valutare quale dei due elementi, che formano ciascuna coppia, sia da preferire e attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), 2 (preferenza minima), 3 (preferenza piccola), 4 (preferenza media), 5 (preferenza grande) a 6 (preferenza massima). In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza (in caso di parità entrambe le lettere, assegnando un punto a ciascuno degli elementi di confronto). Terminati i confronti a coppie si sommano i valori risultanti e attribuiti per ogni parametro dai commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie risultanti dall’attribuzione di tutti i commissari.

1.b) per il criterio A e per il criterio B, qualora nessuna offerta abbia acquisito il massimo punteggio, si procederà a trasformare i valori dei singoli punteggi assoluti attribuiti (in relazione a ciascuna offerta) da parte della Commissione, in punteggi definitivi riportando al punteggio massimo il valore più alto e proporzionando a tale valore i valore delle altre offerte prima calcolate (detta riparametrazione criterio A e criterio B).

- Criterio C

tramite formula per il punteggio quantitativo, ovvero all’offerta che presenterà il valore più alto (VM) verranno assegnati 9 punti, alle altre offerte punti secondo la formula:

P(F)=9*(VO-VMIN)/(VM-VMIN)

dove:

- VMIN=24

- VM = valore migliore

- VO = valore offerto

- Criterio D

1.a) il punteggio verrà attribuito per ogni sotto-criterio a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice secondo la seguente modalità:

- ciascun commissario attribuirà un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 (vedi tabella sotto riportata).

| Coefficiente | Giudizio |
| --- | --- |
| 0 | In caso di mancanza di documentazione o di elementi necessari per la valutazione del parametro considerato |
| 0,25 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “scarso” |
| 0,50 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “accettabile” |
| 0,65 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “più che accettabile” |
| 0,75 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “buono” |
| 0,85 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “molto buono” |
| 1 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “ottimo” |

- al termine della valutazione, per ciascun sottocriterio, sarà eseguita la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai commissari. Qualora nessun concorrente ottenga un coefficiente pari a 1, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate attraverso la formula Coeff(i) = media(i) / media (massima).

1.b) qualora nessuna offerta abbia ottenuto un coefficiente pari a 1, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate attraverso la formula Coeff(i) = media(i) / media (massima). (detta riparametrazione criterio D).

- i punteggi assegnati al criterio saranno ottenuti moltiplicando il peso fissato per il coefficiente definitivo calcolato come descritto nei punti precedenti.

In presenza di un numero di offerte inferiore a tre non verrà applicato il “confronto a coppie” ed il Punteggio Tecnico Provvisorio (PTP) viene determinato con le seguenti modalità:

- Da Criterio A a Criterio B

1.a) il punteggio verrà attribuito per ogni criterio e sotto-criterio a giudizio insindacabile della  Commissione giudicatrice secondo la seguente modalità:

- ciascun commissario attribuirà un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 (vedi tabella sotto riportata).

| Coefficiente | Giudizio |
| --- | --- |
| 0 | In caso di mancanza di documentazione o di elementi necessari per la valutazione del parametro considerato |
| 0,25 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “scarso” |
| 0,50 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “accettabile” |
| 0,65 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “più che accettabile” |
| 0,75 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “buono” |
| 0,85 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “molto buono” |
| 1 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “ottimo” |

- al termine della valutazione, per ciascun criterio e sottocriterio, sarà eseguita la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai commissari. Qualora nessun concorrente ottenga un coefficiente pari a 1, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate attraverso la formula Coeff(i) = media(i) / media (massima).

1.b) per il criterio A e per il criterio B, qualora nessuna offerta abbia ottenuto un coefficiente pari a 1, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate attraverso la formula Coeff(i) = media(i) / media (massima). (detta riparametrazione criterio A e criterio B).

- i punteggi assegnati a ciascun criterio saranno ottenuti moltiplicando il peso fissato per il coefficiente definitivo calcolato come descritto nei punti precedenti.

- Criterio C

tramite formula per il punteggio quantitativo, ovvero all’offerta che presenterà il valore più alto (VM) verranno assegnati 9 punti, alle altre offerte punti secondo la formula:

P(F)=9*(VO-VMIN)/(VM-VMIN)

dove:

- VMIN=24

- VM = valore migliore

- VO = valore offerto

- Criterio D

1.a) il punteggio verrà attribuito per ogni sotto-criterio a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice secondo la seguente modalità:

- ciascun commissario attribuirà un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 (vedi tabella sotto riportata).

| Coefficiente | Giudizio |
| --- | --- |
| 0 | In caso di mancanza di documentazione o di elementi necessari per la valutazione del parametro considerato |
| 0,25 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “scarso” |
| 0,50 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “accettabile” |
| 0,65 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “più che accettabile” |
| 0,75 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “buono” |
| 0,85 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “molto buono” |
| 1 | In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato “ottimo” |

- al termine della valutazione, per ciascun sottocriterio, sarà eseguita la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai commissari. Qualora nessun concorrente ottenga un coefficiente pari a 1, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate attraverso la formula Coeff(i) = media(i) / media (massima).

1.b) qualora nessuna offerta abbia ottenuto un coefficiente pari a 1, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate attraverso la formula Coeff(i) = media(i) / media (massima). (detta riparametrazione criterio D).

- i punteggi assegnati al criterio saranno ottenuti moltiplicando il peso fissato per il coefficiente definitivo calcolato come descritto nei punti precedenti.