## Specifiche
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Categoria | Requisito | MIN/PRE | PEN(€)/ INA | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 |  | Il sistema offerto deve:
2 | ARCHITETTURA | _consentire una gestione univoca a livello provinciale delle immagini radiologiche in un ambiente HW/SW consolidato abilitando medesime politiche e workflow di processo in logiche film-less e paper-less per tutte le sedi e gli operatori della strutture di AORMN e ASUR AV1; | MIN | INA
3 | ARCHITETTURA | _svincolare inizio e fine dei flussi di lavoro all'interno della provincia delocalizzandoli in un ambiente virtualmente unico; | MIN | INA
4 | INTEGRAZIONI | _consentire massima integrazione ed interoperabilità tra i processi di diagnostica per immagini dei presidi ospedalieri e territoriali di AORMN e ASUR AV1 | MIN | INA
5 | INTEGRAZIONI | _minimizzare il numero e la complessità delle interfacce verso altri sistemi informativi al contorno agevolandone sia la realizzazione che la gestione e manutenzione; | MIN | INA
6 | FUNZIONALITA' | _rendere quanto più uniforme le interfacce grafiche dei client PACS (image display) in ambito radiologico; | MIN | INA
7 | ARCHITETTURA | _consolidare la dotazione di risorse HW/SW riducendo l’eterogeneità dei sistemi a vantaggio della loro gestione e manutenzione minimizzando nel contempo l’uso promiscuo dei sistemi server e riducendo il rischio di corresponsabilità nel caso di failure dei sistemi; | MIN | INA
8 | ARCHITETTURA | _consentire massimo consolidamento dei dati garantendo elevati livelli di sicurezza, affidabilità, continuità di servizio; | MIN | INA
9 | ARCHITETTURA | _agevolare sia l’archiviazione delle immagini radiologiche ovunque prodotte che il loro accesso da qualsiasi sede di AORMN e ASUR AV1 mantenendone la loro consistenza; | MIN | INA
10 | ARCHITETTURA | _poter costituire il layer unico provinciale per l’archiviazione di dati iconografici prodotti anche in altri ambiti clinici (clinical PACS); | MIN | INA
11 | ARCHITETTURA | _poter favorire prestazioni di telemedicina intra ed extra-aziendale (teleradiologia, telerefertazione, teleconsulto, …); | MIN | INA
12 | FUNZIONALITA' | _migliorare la qualità dell’atto medico agevolando i percorsi clinici ed incrementando capacità diagnostiche e livelli di appropriatezza; | MIN | INA
13 | ARCHITETTURA | _abilitare a nuove soluzioni organizzative che consentano l’ottimizzazione delle risorse, l’aumento di efficienza e produttività, la riduzione dei tempi di processo, la riduzione dei costi; | MIN | INA
14 | ARCHITETTURA | _facilitare la circolarità dei dati ed il perseguimento degli obiettivi previsti dal progetto regionale di realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Marche comunicando in rete geografica; | MIN | INA
15 | INTEGRAZIONI | _poter interoperare con gli altri sistemi informativi aziendali (PS, Richieste da reparto, etc.) e/o regionali; | MIN | INA
16 | RISPONDENZA A STANDARD/NORME | _garantire piena conformità alla normativa di sicurezza informatica applicabile; | MIN | INA
17 | SICUREZZA | _rendere disponibili le immagini con moderni strumenti per la visualizzazione e la elaborazione (post-processing) secondo priorità e responsabilità definibili; | MIN | INA
18 | FUNZIONALITA' | _ connettere workstation di refertazione, sistemi di visualizzazione, sistemi di controllo di funzionalità e manutenzione archivi; | MIN | INA
19 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | _minimizzare l’uso delle pellicole radiografiche; | MIN | INA
20 | PERFORMANCE | _rendere qualsiasi serie di immagini recenti (Short Term) disponibili in tempi brevi; | MIN | INA
21 | RISPONDENZA A STANDARD/NORME | _fornire a ciascuna azienda committente strumenti, servizi e componenti a supporto della dematerializzazione clinica in diagnostica per immagini; | MIN | INA
22 | BUSINESS CONTINUITY | _massimizzare “up-time” del sistema e l’operatività dei reparti in una logica di “business continuity”; | MIN | INA
23 | BUSINESS CONTINUITY | _adottare affidabili soluzioni di Disaster Recovery | MIN | INA
24 | PERFORMANCE | consentire alte performance in termini di funzionalità e velocità di accesso ai dati; | MIN | INA
25 | FUNZIONALITA' | _abilitare a servizi B2B e B2C; | MIN | INA
26 | BUSINESS CONTINUITY | _garantire elevate affidabilità e sicurezza; | MIN | INA
27 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | _garantire elevata scalabilità per future estensioni/espansioni in termini di dimensioni dell’archivio, servizi/funzioni, utenti; | MIN | INA
28 | RISPONDENZA A STANDARD/NORME | _essere conforme alla normativa in termini di conservazione sostitutiva; | MIN | INA
29 | RISPONDENZA A STANDARD/NORME | _assolvere agli obblighi relativi alla dematerializzazione/conservazione sostitutiva della documentazione clinica per AORMN e ASUR AV1; | MIN | INA
30 | INTEGRAZIONI | _garantire la piena integrazione e la massima interoperabilità tra il sistema PACS offerto ed il sistema RIS in via di installazione presso le aziende Committenti nell’ambito del progetto regionale sul Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Marche (marca Exprivia, modello eRIS); | MIN | INA
31 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | _garantire la separazione fisica delle infrastrutture server dedicate rispettivamente al sottosistema RIS in corso di installazione ed al sottosistema PACS previsto in fornitura. | MIN | INA
32 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | _minimizzare l’utilizzo promiscuo dei sistemi server (ad esempio con SW di fornitori diversi incidenti sul medesimo server). Ciò al fine di ridurre il rischio di corresponsabilità nel caso di failure dei sistemi.Detta limitazione non è da intendersi vincolante per altri dispositivi HW quali quelli destinati specificatamente allo storage, dispositivi attivi di rete, etc. | PRE | INA
33 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | _estendere e consolidare quanto già in essere in termini di attrezzature ICT, software generici ed applicativi specialistici, infrastrutture di comunicazione, etc; | MIN | INA
34 | FUNZIONALITA' | _ampliare funzioni ed utenza semplificando l’accesso ai servizi; | MIN | INA
35 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | _riutilizzare quanto tecnologicamente possibile e limitare al massimo sia i costi non necessari che l’impatto organizzativo. | PRE | INA
36 | INTEGRAZIONI | _integrarsi compiutamente con il nuovo sistema RIS Unico Regionale | MIN | INA
37 |  | A livello N1 il sistema PACS dovrà rendere localmente disponibili le seguenti funzioni:
38 | ARCHITETTURA | _acquisizione delle immagini dalle modalità produttrici quali sistemi radiologici, ecotomografi, TC, RM, etc, ed altre modalità anche al di fuori della radiodiagnostica (es. sistemi di videoendoscopia); | MIN | INA
39 | INTEGRAZIONI | _forte integrazione (front-end e back-end) con il sistema RIS (Esprivia eRIS) in corso di installazione; | MIN | INA
40 | FUNZIONALITA' | _visualizzazione/elaborazione/refertazione delle bioimmagini all’interno dei centri “produttori”; | MIN | INA
41 | ARCHITETTURA | _archiviazione degli esami recenti; | MIN | INA
42 | ARCHITETTURA | _recupero veloce di esami recenti ovunque prodotti; | MIN | INA
43 | ARCHITETTURA | _ recupero di esami storici (precedenti) ovunque prodotti; | MIN | INA
44 | ARCHITETTURA | _distribuzione e visualizzazione delle bioimmagini e referti presso i centri “fruitori” all’interno del presidio ospedaliero (degenze, ambulatori, sale operatorie, …) e/o territoriale. | MIN | INA
45 |  | A livello N2 il sistema PACS dovrà rendere localmente disponibili le seguenti funzioni:
46 | ARCHITETTURA | _archiviazione di medio periodo (N anni) degli esami effettuati nei centri “produttori” di bioimmagini; | MIN | INA
47 | SICUREZZA | _politiche di disaster recovery; | MIN | INA
48 | BUSINESS CONTINUITY | _politiche di back up dei dati/immagini; | MIN | INA
49 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | _controllo e messa a punto dell’intero sistema PACS al fine di garantire la massima efficienza possibile e una flessibilità adeguata a seguire le dinamiche evolutive dei processi clinici aziendali; | MIN | INA
50 | ARCHITETTURA | _distribuzione delle bioimmagini verso i centri “fruitori” di presidi diversi da quello di produzione; | MIN | INA
51 | ARCHITETTURA | _recupero di esami precedenti, non più presenti negli archivi di breve periodo dei centri “produttori”. | MIN | INA
52 | INTEGRAZIONI | I sistemi forniti dovranno garantire tutti i livelli di interoperabilità con il NODO REGIONALE previsti dal progetto FASEL | MIN | INA
53 |  | il sistema PACS offerto dovrà interfacciarsi ed interoperare con tutti i sistemi informativi e gli attori di contesto quali ad esempio (elenco indicativo e non esaustivo):
54 | INTEGRAZIONI | A. DSS/Order Filler (RIS Unico Regionale) | MIN | INA
55 | INTEGRAZIONI | B. Sistema Regionale Teleconsulto (SIAT) | MIN | INA
56 | INTEGRAZIONI | C. Acquisition Modality | MIN | INA
57 | INTEGRAZIONI | D. PPS Manager | MIN | INA
58 | INTEGRAZIONI | E. Evidence Creator / Display Manager (il PACS dovrà integrare i vari client di visualizzazione con il RIS (integrazione RIS-PACS front-end) | MIN | INA
59 | INTEGRAZIONI | F. Interface Repository Aziendale (via XDS-i) | MIN | INA
60 | INTEGRAZIONI | G. Audit Repository (Sistema di Monitoraggio) | MIN | INA
61 | INTEGRAZIONI | H. Document consumer / Imaging Document Consumer sia interni (ad esempio applicativo di Pronto Soccorso Engineering FirstAid/PS-Web in via di consolidamento ad unica versione) che esterni alle aziende Committenti | MIN | INA
62 | INTEGRAZIONI | I. Time Server | MIN | INA
63 | INTEGRAZIONI | J. Sistemi di Masterizzazione CD-Paziente (dovranno essere inclusi in fornitura eventuali tools per l’integrazione e l’utilizzo dei CD-Paziente) | MIN | INA
64 | INTEGRAZIONI | K. Sistema di Autenticazione LDAP | MIN | INA
65 | FUNZIONALITA' | Il sistema dovrà archiviare i valori esposimetrici d'esame tramite integrazione diretta con le modalità e con i generatori radiologici | PRE | INA
66 | SICUREZZA | Il sistema dovrà far uso di specifiche soluzioni per la riduzione del rischio clinico associato all'errata associazione paziente-studio e all'errata assegnazione dei dati clinici. | MIN | INA
67 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | Il sistema dovrà essere scalabile consentendo crescenti performance a fronte della aggiunta di potenza computazionale | MIN | INA
68 |  | Le modalità di integrazione dovranno garantire:
69 | BUSINESS CONTINUITY | _Affidabilità | MIN | INA
70 | SICUREZZA | _Sicurezza | MIN | INA
71 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | _Efficienza | MIN | INA
72 | RISPONDENZA A STANDARD/NORME | _Adozione di profili e standard certificati | MIN | INA
73 | RISPONDENZA A STANDARD/NORME | _Rispetto delle Normative vigenti (qualità del dato, sicurezza, privacy, etc). | MIN | INA
74 | BUSINESS CONTINUITY | Il Sistema dovrà essere implementato in maniera tale da garantire tempi di uptime prossimi al 100%. | PRE | INA
75 | BUSINESS CONTINUITY | Non dovranno essere presenti SPOF. | MIN | INA
76 | BUSINESS CONTINUITY | Il sistema dovrà essere in grado, seppure solo in locale, di effettuare prestazioni, anche in urgenza, anche quando manca la rete esterna al PO (autonomia del sistema), riallineando i dati al ripristino della connessione. | MIN | INA
77 | SICUREZZA | Il sistema PACS dovrà prevedere una funzione (attivabile a livello di singola modalità) per inibire la chiusura dell'esame qualora il PACS non abbia ricevuto il relativo dataset di immagini DICOM | PRE | INA
78 | FUNZIONALITA' | Il sistema dovrà disporre di moduli statistici ed indicatori di qualità/efficienza ampiamente configurabile a diversi livelli (utente, servizio, azienda, …) | MIN | INA
79 | RISPONDENZA A STANDARD/NORME | Le integrazioni dovranno essere realizzate nel rispetto delle indicazioni fornite dal Framework IHE specificatamente applicabili | PRE | INA
80 | INTEGRAZIONI | L'integrazione con il RIS dovrà garantire elevate performance nel retrieve delle immagini DICOM in fase di consultazione (RIS, Teleconsulto, FASEL, telerefertazione, etc | PRE | INA
81 | RISPONDENZA A STANDARD/NORME | Le integrazioni del PACS dovranno essere realizzate mediante l’applicazione del profilo XDS-i utilizzando, come protocollo di integrazione, standard DICOM 3.0 | MIN | INA
82 | ARCHITETTURA | Il Concorrente dovrà illustrare nel progetto-offerta le modalità tecniche con cui intenderà adeguarsi ai differenti scenari di connettività WAN. | MIN | INA
83 | BUSINESS CONTINUITY | Il Sistema dovrà prevedere meccanismi di autenticazione secondari da utilizzare qualora non sia disponibile l'autenticazione primaria. | MIN | INA
84 | INTEGRAZIONI | Il Concorrente dovrà illustrare nel progetto-offerta le modalità tecniche con cui intenderà adeguarsi ai differenti scenari di DOMINIO. | MIN | INA
85 | INTEGRAZIONI | Il Concorrente dovrà illustrare nel progetto-offerta le modalità tecniche con cui intenderà adeguarsi ai differenti scenari di MPI. | MIN | INA
86 | ARCHITETTURA | Il Concorrente dovrà illustrare nel progetto-offerta le modalità tecniche con cui intenderà adeguarsi ai differenti scenari di numerazione IP. | MIN | INA
87 | INTEGRAZIONI | Il sistema offerto dovrà consentire l’interoperabilità con il repository aziendale tramite profilo di integrazione IHE XDS-i al fine di permettere il retrieve delle immagini. | MIN | INA
88 | RISPONDENZA A STANDARD/NORME | Il PACS offerto dovrà essere obbligatoriamente nativamente conforme al succitato profilo IHE XDS-i ovvero adempiere al ruolo di Image Repository/Imaging Document Source. | MIN | INA
89 |  | Il PACS unico provinciale dovrà garantire:
90 | FUNZIONALITA' | 1. Short Term Online con profondità minima 5 anni; | MIN | INA
91 | FUNZIONALITA' | 2. Long Term su CAS con profondità minima di 5 anni scalabile sino a 10 anni; | MIN | INA
92 | ARCHITETTURA | 3. Continua sincronizzazione DB; | MIN | INA
93 | BUSINESS CONTINUITY | 4. Disaster Recovery; | MIN | INA
94 | RISPONDENZA A STANDARD/NORME | 5. Conservazione Sostitutiva (conforme alle linee guida sulla dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica per immagini di cui all'accordo stato-regioni del 4/04/2012) | MIN | INA
95 |  | La configurazione del sistema dovrà prevedere:
96 | FUNZIONALITA' | _una infrastruttura CAS destinata a Long Term Storage e Archiviazione Legale con una quantità di LTS sufficiente alla archiviazione dei prossimi 5 anni in linea. | MIN | INA
97 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | _un LTS scalabile sino al dimensionamento utile per l’archiviazione pari ai prossimi 10 anni in linea | MIN | INA
98 | FUNZIONALITA' | _una infrastruttura RAID5 destinata a Short Term Storage sufficiente alla archiviazione dei prossimi 5 anni in linea; | MIN | INA
99 | ARCHITETTURA | _sistemi server adeguatamente dimensionati (PACS Application Server, PACS DB Server, Back-up & Recovery Manager Server, Remote Maintenance Server, Modality Interface Server, etc..) quali, a titolo non esaustivo: | MIN | INA
100 | ARCHITETTURA | a. Sistemi operativi server | MIN | INA
101 | ARCHITETTURA | b. Applicativi PACS server/side | MIN | INA
102 | BUSINESS CONTINUITY | c. Antivirus | MIN | INA
103 | FUNZIONALITA' | d. Altri applicativi server (Software QA-Display ed altri) | MIN | INA
104 | ARCHITETTURA | e. DBMS | MIN | INA
105 | FUNZIONALITA' | f. Eventuali altri software di base funzionali alla realizzazione della presente linea di progetto e coerenti al progetto generale. | PRE | INA
106 |  | L’architettura HW/SW del sistema PACS dovrà garantire:
107 | BUSINESS CONTINUITY | _elevata affidabilità in termini di businnes continuity in caso di failure della rete geografica; | MIN | INA
108 | PERFORMANCE | _elevato consolidamento dei dati di tipo ‘real time’ ad elevate performance e con funzioni di ridondanza; | MIN | INA
109 | BUSINESS CONTINUITY | _possibilità di attuare efficienti soluzioni di disaster recovery; | MIN | INA
110 | RISPONDENZA A STANDARD/NORME | gli attori coinvolti dovranno essere aderenti agli standard DICOM e HL7 nonchè ai framework IHE-RAD, IHE-IT (in particolare al profilo di integrazione XDSi); | MIN | INA
111 | RISPONDENZA A STANDARD/NORME | dovrà essere disponibile un meccanismo di comunicazione per la trasmissione di dati sensibili e l’interfaccia di comunicazione deve essere adeguatamente certificata secondo quanto previsto dalla normativa in vigore; | MIN | INA
112 | SICUREZZA | per l’accesso alle immagini ed ai dati dovrà essere definito in modo condiviso una lista dei ruoli professionali e associarne i diritti e le modalità di accesso ai dati condivisi; | MIN | INA
113 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | dovranno essere proposti workflow strutturati (domini IHE) per l’implementazione dei flussi di lavoro | MIN | INA
114 |  | Il sistema, complessivamente inteso, dovrà:
115 | ARCHITETTURA | a. consentire le comunicazioni in rete locale e geografica ed il flusso di immagini ed informazioni tra tutti i siti collegati; | MIN | INA
116 | INTEGRAZIONI | b. connettersi ed interoperare con il sistema RIS unico regionale in via di installazione (Exprivia, eRIS); | MIN | INA
117 | PERFORMANCE | c. minimizzare l’impegno di banda della rete geografica, nel rispetto dei vincoli di prestazione forniti e della tipologia di carico descritto; | MIN | INA
118 | INTEGRAZIONI | d. integrarsi con eventuali altri Sistemi Informativi verticali specialistici che producono/gestiscono dati clinici/bioimmagini; | MIN | INA
119 | FUNZIONALITA' | e. assolvere a tutte le funzionalità proprie dei sistemi PACS; | MIN | INA
120 | PERFORMANCE | f. rendere immediatamente disponibili le immagini prodotte per la fase di refertazione, con una conseguente potenziale riduzione dei tempi di refertazione e di consegna del referto; | MIN | INA
121 | PERFORMANCE | g. facilitare il recupero della documentazione diagnostica precedente, ovunque prodotta, sia da archivi locali, remoti o centralizzati, con conseguente riduzione dei tempi e minori necessità di ripetizione di esami; | MIN | INA
122 | FUNZIONALITA' | h. consentire l’accesso strutturato ad un maggior quantitativo di informazioni sulla storia sanitaria del paziente con evidenti positive ricadute sulla qualità dell’atto medico in termini di affidabilità, specificità e sensibilità diagnostica; | MIN | INA
123 | FUNZIONALITA' | i. semplificare la distribuzione e/o messa a disposizione della documentazione ai reparti ospedalieri “fruitori”, con conseguente risparmio del tempo dedicato al ritiro e/o consegna e con una riduzione sostanziale del rischio di smarrimento della documentazione; | MIN | INA
124 | FUNZIONALITA' | j. abilitare a soluzioni di consultazione e refertazione a distanza, nell’ambito di protocolli clinici e organizzativi da definire in conformità ai vincoli normativi e contrattuali, ovvero l’opportunità di avvalersi di supporto e clinical competence non necessariamente locali; | MIN | INA
125 | PERFORMANCE | k. ottimizzare il carico sulla rete di trasmissione dati; | MIN | INA
126 | BUSINESS CONTINUITY | l. garantire il massimo tempo di “up-time” del sistema e la massima operatività dei vari attori in una logica di “business continuity”; | MIN | INA
127 | BUSINESS CONTINUITY | m. assicurare modalità rapide ed efficaci di “disaster recovery”; | MIN | INA
128 | SICUREZZA | n. garantire massima sicurezza come integrità, accessibilità e riservatezza dei dati con gestione della firma digitale per la firma dei documenti elettronici prodotti; | MIN | INA
129 | FUNZIONALITA' | o. potere gestire qualsiasi tipologia di prestazione di radiodiagnostica, anche eventualmente diverse da quelle inizialmente previste, ed i relativi inquadramenti diagnostici; | MIN | INA
130 | RISPONDENZA A STANDARD/NORME | p. utilizzare protocolli di rete e di trasporto standard (TCP/IP, DICOM 3.0, HL7, …) | MIN | INA
131 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | q. avere ampi margini di scalabilità secondo le prevedibili esigenze future (aumento del numero di prestazioni, aumento della produzione iconografica, aumento del bacino di utenza, evoluzione degli standard,...). Si stima a tale riguardo che la produzione di dati/bioimmagini cresca tendenzialmente con un tasso annuo pari a 3-4%; | MIN | INA
132 | BUSINESS CONTINUITY | r. adottare, ove possibile, soluzioni di virtualizzazione finalizzate alla riduzione dei consumi, al rapido sviluppo dei sistemi, ad una migliore ed efficiente ottimizzazione delle risorse, al supporto al load-balancing, al disaster recovery e alla business continuity. La virtualizzazione di sistemi SW considerati ‘dispositivi medici’ ai sensi della normativa vigente (D.L.47/97 e s.m.i.) dovrà essere opportunamente certificata. | PRE | INA
133 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | s. rendere disponibili politiche di archiviazione locale/distribuita ad elevata flessibilità e configurabilità (politiche di compressione, permanenza dati in archivio prossimale, caching, …) in funzione dei metadati/tag (ad es. tipo esame, data esame, patientID, centro produttore, tipo contatto ricovero/ambulatoriale,…) | PRE | INA
134 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | Il sistema dovrà fondarsi su sistemi operativi, linguaggi di sviluppo, layer applicativi, DBMS consolidati e di ampia diffusione. | MIN | INA
135 | SICUREZZA | I dati tra il RIS ed i PACS dovranno essere scambiati H24 7/7. | MIN | INA
136 | BUSINESS CONTINUITY | I server PACS dei PP.OO dovranno essere ad altissima affidabilità | MIN | INA
137 | PERFORMANCE | Lo storico locale delle immagini (rif.to prima immagine CT) dovrà essere accessibile entro 5 sec. dalla interrogazione. Lo storico geografico entro 10 sec | MIN | INA
138 | PERFORMANCE | Elaborazione delle statistiche locali entro 20 sec | MIN | INA
139 | PERFORMANCE | La sincronizzazione delle eventuali diverse istanze DB dovrà avvenire quanto più possibilmente in real time h24 | MIN | INA
140 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | L’architettura di sistema e le soluzioni tecnologiche adottate dovranno minimizzare la complessità dei collegamenti in rete locale e geografica e l’attraversamento dei confini aziendali di AORMN e ASUR AV1. | PRE | INA
141 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | I software di base ed applicativi forniti nell’ambito del progetto dovranno prevedere un numero di licenze illimitate. | PRE | INA
142 | ARCHITETTURA | La dotazione HW di WSR della ASUR AV1 dovrà altresì essere integrata con N.1 WSR con doppio display da 5MP ad uso mammografico e N.3 WSR con doppio display da 2MP ad uso CT/RM/US | MIN | INA
143 |  | Per quanto concerne le componenti HW/SW delle WSR il Concorrente, nell’ambito della proprio progetto-offerta, potrà decidere se:
144 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | a) riutilizzare in parte od in toto l’HW attualmente presente ed in uso; | PRE | INA
145 | ARCHITETTURA | b) integrare la dotazione HW attuale con nuove WSR di livello non inferiore; | PRE | INA
146 | ARCHITETTURA | c) rilevare alcune delle WSR attualmente presenti sostituendole con nuove WSR. | PRE | INA
147 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | d) riutilizzare in parte od in toto gli applicativi attualmente presenti ed in uso; | PRE | INA
148 | ARCHITETTURA | e) integrare la dotazione SW con nuovi applicativi; | PRE | INA
149 | ARCHITETTURA | f) rilevare alcune licenze SW presenti sostituendole con nuove licenze. | PRE | INA
150 |  | Sono inoltre da intendersi mandatorie per il progetto in offerta le seguenti linee di indirizzo:
151 | FUNZIONALITA' | a. Per la AORMN la numerosità delle WSR e la loro tipologia (WSR Mammo, WSR Rad, WSR CT/RM,..) non potranno essere inferiori a quelle attualmente in dotazione; | MIN | INA
152 | FUNZIONALITA' | b. Per la ASUR AV1 la numerosità delle WSR e la loro tipologia (WSR Mammo, WSR Rad, WSR CT/RM,..) dovrà essere incrementata di almeno n.1 WSR Mammongrafica e n.3 WSR CT/RM/US; | MIN | INA
153 | FUNZIONALITA' | c. Le funzionalità SW delle WSR offerte dovranno quantomeno replicare quelle attualmente presenti; | MIN | INA
154 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | d. Tutti i sistemi operativi dichiarati ‘end of support’ (ad es. Microsoft Windows XP) delle WSR e degli altri sottosistemi del sistema PACS dovranno essere sostituiti/aggiornati a versione più recente; | MIN | INA
155 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | e. Le eventuali nuove licenze SW concorrenti non dovranno essere in numero inferiore a quelle attualmente in dotazione alle aziende Committenti; | MIN | INA
156 | RISPONDENZA A STANDARD/NORME | f. Il Concorrente dovrà attestare la piena mutua compatibilità tra i SW coesistenti e tra detti SW e l’HW delle WSR; | MIN | INA
157 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | Il Concorrente dovrà mandatoriamente mettere a disposizione un numero illimitato di licenze PACS light-client (web viewer) per la distribuzione delle immagini nelle aree cliniche delle aziende Committenti. | MIN | INA
158 |  | è richiesto il maggior numero di DICOM SOP classes relative, ad esempio, agli ambienti di:
159 | FUNZIONALITA' | a. Radiodiagnostica/Diagnostica per immagini | MIN | INA
160 | FUNZIONALITA' | b. Odontostomatologia/Odontoiatria | MIN | INA
161 | FUNZIONALITA' | c. Diagnostica ad ultrasuoni/ecografia | MIN | INA
162 | FUNZIONALITA' | d. Angiografia | MIN | INA
163 | FUNZIONALITA' | e. Emodinamica (cardiac waveform) | MIN | INA
164 | FUNZIONALITA' | f. Medicina Nucleare | MIN | INA
165 | FUNZIONALITA' | g. Radioterapia | MIN | INA
166 | FUNZIONALITA' | h. Endoscopia | MIN | INA
167 | FUNZIONALITA' | i. Anatomia patologica | MIN | INA
168 | FUNZIONALITA' | j. Cardiologia/Elettrofisiologia cardiaca (ECG, waveform) | MIN | INA
169 | FUNZIONALITA' | k. Chirurgia | PRE | INA
170 | FUNZIONALITA' | l. Oftalmologia/Oculistica | PRE | INA
171 | FUNZIONALITA' | m. Dermatologia | PRE | INA
172 | FUNZIONALITA' | Il PACS server dovrà disporre della più ampia dotazione di servizi DICOM con ruolo di user e/o provider. | PRE | INA
173 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | E’ inoltre da intendersi requisito indispensabile che il PACS server fornito disponga di funzionalità da Web Enabled DICOM Server abilitando l’accesso a client WADO (Web Access to DICOM Persistent Objects) in conformità allo standard DICOM 3.0 – documento DICOM PS3.18 2013 - Web Services. | MIN | INA
174 |  | Con riferimento allo standard DICOM v3.0, documento PS3.4 2013 - Service Class Specifications, capitolo B - Storage Service Class, paragrafo B.5 -. Standard SOP Classes, sarà valutata la disponibilità delle seguenti SOP classes:
175 | FUNZIONALITA' | Computed Radiography Image Storage | MIN | INA
176 | FUNZIONALITA' | Digital X-Ray Image Storage - For Presentation | MIN | INA
177 | FUNZIONALITA' | Digital X-Ray Image Storage - For Processing | MIN | INA
178 | FUNZIONALITA' | Digital Mammography X-Ray Image Storage - For Presentation | MIN | INA
179 | FUNZIONALITA' | Digital Mammography X-Ray Image Storage - For Processing | MIN | INA
180 | FUNZIONALITA' | Digital Intra-Oral X-Ray Image Storage - For Presentation | MIN | INA
181 | FUNZIONALITA' | Digital Intra-Oral X-Ray Image Storage - For Processing | MIN | INA
182 | FUNZIONALITA' | CT Image Storage | MIN | INA
183 | FUNZIONALITA' | Enhanced CT Image Storage | PRE | INA
184 | FUNZIONALITA' | Legacy Converted Enhanced CT Image Storage | PRE | INA
185 | FUNZIONALITA' | Ultrasound Multi-frame Image Storage | MIN | INA
186 | FUNZIONALITA' | MR Image Storage | MIN | INA
187 | FUNZIONALITA' | Enhanced MR Image Storage | PRE | INA
188 | FUNZIONALITA' | MR Spectroscopy Storage | PRE | INA
189 | FUNZIONALITA' | Enhanced MR Color Image Storage | PRE | INA
190 | FUNZIONALITA' | Legacy Converted Enhanced MR Image Storage | PRE | INA
191 | FUNZIONALITA' | Ultrasound Image Storage | MIN | INA
192 | FUNZIONALITA' | Enhanced US Volume Storage | PRE | INA
193 | FUNZIONALITA' | Secondary Capture Image Storage | MIN | INA
194 | FUNZIONALITA' | Multi-frame Single Bit Secondary Capture Image Storage | MIN | INA
195 | FUNZIONALITA' | Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage | MIN | INA
196 | FUNZIONALITA' | Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage | MIN | INA
197 | FUNZIONALITA' | Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage | MIN | INA
198 | FUNZIONALITA' | 12-lead ECG Waveform Storage | PRE | INA
199 | FUNZIONALITA' | General ECG Waveform Storage | PRE | INA
200 | FUNZIONALITA' | Ambulatory ECG Waveform Storage | MIN | INA
201 | FUNZIONALITA' | Hemodynamic Waveform Storage | MIN | INA
202 | FUNZIONALITA' | Cardiac Electrophysiology Waveform Storage | MIN | INA
203 | FUNZIONALITA' | Basic Voice Audio Waveform Storage | PRE | INA
204 | FUNZIONALITA' | General Audio Waveform Storage | PRE | INA
205 | FUNZIONALITA' | Arterial Pulse Waveform Storage | PRE | INA
206 | FUNZIONALITA' | Respiratory Waveform Storage | PRE | INA
207 | FUNZIONALITA' | Grayscale Softcopy Presentation State Storage | MIN | INA
208 | FUNZIONALITA' | Color Softcopy Presentation State Storage | PRE | INA
209 | FUNZIONALITA' | Pseudo-Color Softcopy Presentation State Storage | PRE | INA
210 | FUNZIONALITA' | Blending Softcopy Presentation State Storage | PRE | INA
211 | FUNZIONALITA' | XA/XRF Grayscale Softcopy Presentation State Storage | PRE | INA
212 | FUNZIONALITA' | X-Ray Angiographic Image Storage | MIN | INA
213 | FUNZIONALITA' | Enhanced XA Image Storage | PRE | INA
214 | FUNZIONALITA' | X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage | MIN | INA
215 | FUNZIONALITA' | Enhanced XRF Image Storage | PRE | INA
216 | FUNZIONALITA' | X-Ray 3D Angiographic Image Storage | PRE | INA
217 | FUNZIONALITA' | X-Ray 3D Craniofacial Image Storage | PRE | INA
218 | FUNZIONALITA' | Breast Tomosynthesis Image Storage | PRE | INA
219 | FUNZIONALITA' | Intravascular Optical Coherence Tomography Image Storage - For Presentation | PRE | INA
220 | FUNZIONALITA' | Intravascular Optical Coherence Tomography Image Storage - For Processing | PRE | INA
221 | FUNZIONALITA' | Nuclear Medicine Image Storage | MIN | INA
222 | FUNZIONALITA' | Raw Data Storage | PRE | INA
223 | FUNZIONALITA' | Spatial Registration Storage | PRE | INA
224 | FUNZIONALITA' | Spatial Fiducials Storage | PRE | INA
225 | FUNZIONALITA' | Deformable Spatial Registration Storage | PRE | INA
226 | FUNZIONALITA' | Segmentation Storage | PRE | INA
227 | FUNZIONALITA' | Surface Segmentation Storage | PRE | INA
228 | FUNZIONALITA' | Real World Value Mapping Storage | PRE | INA
229 | FUNZIONALITA' | Surface Scan Mesh Storage | PRE | INA
230 | FUNZIONALITA' | Surface Scan Point Cloud Storage | PRE | INA
231 | FUNZIONALITA' | VL Endoscopic Image Storage | MIN | INA
232 | FUNZIONALITA' | Video Endoscopic Image Storage | MIN | INA
233 | FUNZIONALITA' | VL Microscopic Image Storage | MIN | INA
234 | FUNZIONALITA' | Video Microscopic Image Storage | MIN | INA
235 | FUNZIONALITA' | VL Slide-Coordinates Microscopic Image Storage | MIN | INA
236 | FUNZIONALITA' | VL Photographic Image Storage | MIN | INA
237 | FUNZIONALITA' | Video Photographic Image Storage | PRE | INA
238 | FUNZIONALITA' | Ophthalmic Photography 8 Bit Image Storage | PRE | INA
239 | FUNZIONALITA' | Ophthalmic Photography 16 Bit Image Storage | PRE | INA
240 | FUNZIONALITA' | Stereometric Relationship Storage | PRE | INA
241 | FUNZIONALITA' | Ophthalmic Tomography Image Storage | PRE | INA
242 | FUNZIONALITA' | VL Whole Slide Microscopy Image Storage | PRE | INA
243 | FUNZIONALITA' | Lensometry Measurements Storage | PRE | INA
244 | FUNZIONALITA' | Autorefraction Measurements Storage | PRE | INA
245 | FUNZIONALITA' | Keratometry Measurements Storage | PRE | INA
246 | FUNZIONALITA' | Subjective Refraction Measurements Storage | PRE | INA
247 | FUNZIONALITA' | Visual Acuity Measurements Storage | PRE | INA
248 | FUNZIONALITA' | Spectacle Prescription Report Storage | PRE | INA
249 | FUNZIONALITA' | Ophthalmic Axial Measurements Storage | PRE | INA
250 | FUNZIONALITA' | Intraocular Lens Calculations Storage | PRE | INA
251 | FUNZIONALITA' | Macular Grid Thickness and Volume Report | PRE | INA
252 | FUNZIONALITA' | Ophthalmic Visual Field Static Perimetry Measurements Storage | PRE | INA
253 | FUNZIONALITA' | Ophthalmic Thickness Map Storage | PRE | INA
254 | FUNZIONALITA' | Corneal Topography Map Storage | PRE | INA
255 | FUNZIONALITA' | Basic Text SR | MIN | INA
256 | FUNZIONALITA' | Enhanced SR | MIN | INA
257 | FUNZIONALITA' | Comprehensive SR | PRE | INA
258 | FUNZIONALITA' | Comprehensive 3D SR | PRE | INA
259 | FUNZIONALITA' | Procedure Log | PRE | INA
260 | FUNZIONALITA' | Mammography CAD SR | MIN | INA
261 | FUNZIONALITA' | Key Object Selection | MIN | INA
262 | FUNZIONALITA' | Chest CAD SR | PRE | INA
263 | FUNZIONALITA' | X-Ray Radiation Dose SR | MIN | INA
264 | FUNZIONALITA' | Colon CAD SR | PRE | INA
265 | FUNZIONALITA' | Implantation Plan SR Document Storage | PRE | INA
266 | FUNZIONALITA' | Encapsulated PDF Storage | PRE | INA
267 | FUNZIONALITA' | Encapsulated CDA Storage | PRE | INA
268 | FUNZIONALITA' | Positron Emission Tomography Image Storage | MIN | INA
269 | FUNZIONALITA' | Enhanced PET Image Storage | PRE | INA
270 | FUNZIONALITA' | Legacy Converted Enhanced PET Image Storage | PRE | INA
271 | FUNZIONALITA' | Basic Structured Display Storage | PRE | INA
272 | FUNZIONALITA' | RT Image Storage | MIN | INA
273 | FUNZIONALITA' | RT Dose Storage | MIN | INA
274 | FUNZIONALITA' | Nuclear Medicine Image Storage | MIN | INA
275 | FUNZIONALITA' | RT Beams Treatment Record Storage | MIN | INA
276 | FUNZIONALITA' | RT Plan Storage | MIN | INA
277 | FUNZIONALITA' | RT Brachy Treatment Record Storage | MIN | INA
278 | FUNZIONALITA' | RT Treatment Summary Record Storage | MIN | INA
279 | FUNZIONALITA' | RT Ion Plan Storage | PRE | INA
280 | FUNZIONALITA' | RT Ion Beams Treatment Record Storage | PRE | INA
281 | FUNZIONALITA' | RT Beams Delivery Instruction Storage | PRE | INA
282 | FUNZIONALITA' | Generic Implant Template Storage | PRE | INA
283 | FUNZIONALITA' | Implant Assembly Template Storage | PRE | INA
284 | FUNZIONALITA' | Implant Template Group Storage | PRE | INA
285 | FUNZIONALITA' | Breast Projection X-Ray Image Storage – For Presentation | PRE | INA
286 | FUNZIONALITA' | Breast Projection X-Ray Image Storage – For Processing | PRE | INA
287 |  | Con riferimento al Framework IHE è richiesto che il PACS server soddisfi le seguenti specifiche (profilo/attore):
288 | FUNZIONALITA' | Patient Information Reconciliation/Image Manager-Archive | MIN | INA
289 | FUNZIONALITA' | Scheduled Workflow/Image Manager-Archive | MIN | INA
290 | FUNZIONALITA' | Mammography Acquisition Workflow/Image Manager-Archive | MIN | INA
291 | FUNZIONALITA' | Stress Testing Workflow/Image Manager-Archive | PRE | INA
292 | FUNZIONALITA' | Post-Processing Workflow/Image Manager-Archive | PRE | INA
293 | FUNZIONALITA' | Reporting Workflow/Image Manager-Archive | PRE | INA
294 | FUNZIONALITA' | Mammography Image/Image Manager-Archive | MIN | INA
295 | FUNZIONALITA' | Consistent Presentation of Images/Image Manager-Archive | MIN | INA
296 | FUNZIONALITA' | Image Fusion/Image Manager-Archive | MIN | INA
297 | FUNZIONALITA' | Evidence Documents/Image Manager-Archive | MIN | INA
298 | FUNZIONALITA' | Key Image Note/Image Manager-Archive | MIN | INA
299 | FUNZIONALITA' | Access to Radiology Information/Image Manager-Archive | MIN | INA
300 | FUNZIONALITA' | Cross-enterprise Document Sharing for Imaging/Image Repository-Imaging Document Source | MIN | INA
301 | FUNZIONALITA' | Audit Trail and Node Authentication/Image Repository-Imaging Document Source | MIN | INA
302 |  | PERFORMANCE MINIME MONITORATE TRAMITE PROBE.
303 | PERFORMANCE | DB PROBE (es:query) verso DB da parte del sistema di monitoraggio con intervallo di 15 minuti. Uptime minimo 98,63% pari a massimi 7200 minuti di downtime nel periodo di riferimento di un anno fatta eccezione per i periodi di indisponibilità dovuti ad interventi di manutenzione programmati. Equivale all’esito negativo del test per oltre 480 eventi test negli ultimi 365 giorni. | MIN | PEN (20000,00)
304 | PERFORMANCE | DICOM PROBE (es:dicom ping) verso eventuali DICOM tier/gateway da parte del sistema di monitoraggio con intervallo di 15 minuti. Uptime minimo 98,63% pari a massimi 7200 minuti di downtime nel periodo di riferimento di un anno fatta eccezione per i periodi di indisponibilità dovuti ad interventi di manutenzione programmati. Equivale all’esito negativo del test per oltre 480 eventi test negli ultimi 365 giorni. | MIN | PEN (20000,00)
305 | PERFORMANCE | Tempi di risposta delle istanze del DICOM PROBE (es: Query Study Level by date) da parte del sistema di monitoraggio con intervallo di 15 minuti, media sulle 24 H di un giorno solare (si intende fare 96 misure giornaliere tra le 00.00 e le 24.00). Average Time (AT) 5.000 msec. Superamento % di AT. | MIN | PEN (1000,00)
306 | PERFORMANCE | Tempi di risposta alle istanze del DICOM PROBE (es;Query Instance Level by StudyInstanceUID) da parte del sistema di monitoraggio con intervallo di 15 minuti, media sulle 24 H di un giorno solare (si intende fare 96 misure giornaliere tra le 00.00 e le 24.00). Average Time (AT) 5.000 msec. Superamento % di AT. | MIN | PEN (1000,00)
307 | PERFORMANCE | Tempi di risposta delle istanze del DICOM PROBE (es: Query Instance Level by InstanceUID e move di immagine di riferimento 30 Mb) da parte del sistema di monitoraggio con intervallo di 60 minuti, media sulle 24 H di un giorno solare (si intende fare 24 misure giornaliere tra le 00.00 e le 24.00). Average Time (480.000/ Xmbit) msec. Xmbit è la banda nominale minima delle connessioni interessate. Superamento % di AT. | MIN | PEN (1000,00)
308 | PERFORMANCE | Tempi di risposta dell'APPLICATION e del DICOM PROBE. Superamento di AT per oltre 15 giorni in un anno solare negli ultimi 365 giorni. | MIN | INA
309 | PERFORMANCE | Tempi di risposta dell'APPLICATION e del DICOM PROBE. Superamento di AT per oltre 10 giorni consecutivi negli ultimi 365 giorni. | MIN | INA
310 |  | L’applicativo PACS accessibile dal rich-client dovrà garantire le seguenti funzioni:
311 | FUNZIONALITA' | a. visualizzazione delle immagini e contemporanea refertazione clinica attraverso l’integrazione tra il sistema PACS ed il sistema RIS; | MIN | INA
312 | FUNZIONALITA' | b. richiamo automatico delle immagini precedenti ed integrazione completa, sulle stazioni di refertazione, tra il sistema PACS ed il sistema RIS esistente (unica tastiera e mouse); | MIN | INA
313 | FUNZIONALITA' | c. visualizzazione contemporanea multimodale e multi monitor di più immagini del medesimo paziente, anche acquisite in tempi diversi; | MIN | INA
314 | SICUREZZA | d. profilazione per diversi livelli di accesso al sistema, suddivisi per tipologia di operatore (Medico, Tecnico, Amministrativo e Amministratore di sistema) e funzionalità. Ciascun utente del sistema PACS dovrà poter definire un proprio profilo di personalizzazione; le impostazioni definite dovranno essere mantenute e riproposte indipendentemente dalla postazione di accesso al sistema. | MIN | INA
315 | FUNZIONALITA' | e. interfaccia utente grafica intuitiva ("user friendly”) e di semplice utilizzo, per consentire ai medici di eseguire la refertazione in modo celere, con una gestione integrata ed automatica | MIN | INA
316 | FUNZIONALITA' | f. menu contestuale dinamico (adatto alla tipologia di esame in analisi) | PRE | INA
317 | FUNZIONALITA' | g. ridotto numero di click per il raggiungimento di un obiettivo/funzione (basso click-to-target) | PRE | INA
318 | FUNZIONALITA' | h. funzioni standard di elaborazione (pan/zoom, W/L, misure lineari ed angolari, contornazione ROI, annotazioni testuali…) | MIN | INA
319 | FUNZIONALITA' | i. selezione key images | MIN | INA
320 | FUNZIONALITA' | j. redazione key images notes | PRE | INA
321 | FUNZIONALITA' | k. sincronizzazione automatica e manuale delle immagini di serie diverse dello stesso studio o di studi diversi | MIN | INA
322 | FUNZIONALITA' | l. gestione hanging protocols | MIN | INA
323 | FUNZIONALITA' | m. retrieve automatico dello studio precedente | PRE | INA
324 | FUNZIONALITA' | n. tools di ricostruzione tridimensionale MIP/MPR e 3D | PRE | INA
325 | FUNZIONALITA' | o. possibilità di esportazione su CD locale di esami | PRE | INA
326 | FUNZIONALITA' | p. possibilità di import da CD/DVD DICOM Media | PRE | INA
327 | FUNZIONALITA' | q. inversione ordinamento immagini rispetto all’acquisizione | PRE | INA
328 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | r. accesso opzionale in modalità WADO (Web Access to DICOM Persistent Objects) al PACS server in conformità allo standard DICOM 3.0 – documento DICOM PS3.18 2013 - Web Services | PRE | INA
329 |  | Con riferimento al Framework IHE è richiesto che il PACS rich-client soddisfi le seguenti specifiche (profilo/attori):
330 | FUNZIONALITA' | Patient Information Reconciliation/Evidence creator/Image Display | MIN | INA
331 | FUNZIONALITA' | Scheduled Workflow/Evidence creator/Image Display | MIN | INA
332 | FUNZIONALITA' | Post-Processing Workflow/Evidence creator/Image Display | PRE | INA
333 | FUNZIONALITA' | Consistent Presentation of Images/Image Display/Print Composer | MIN | INA
334 | FUNZIONALITA' | Evidence Documents/Evidence Creator | MIN | INA
335 | FUNZIONALITA' | Key Image Note/Image Display | MIN | INA
336 | FUNZIONALITA' | Simple Image and Numeric Report/Report Reader | MIN | INA
337 | FUNZIONALITA' | Access to Radiology Information/Image Display | MIN | INA
338 | FUNZIONALITA' | Cross-enterprise Document Sharing for Imaging/Imaging Document Consumer | MIN | INA
339 | FUNZIONALITA' | Audit Trail and Node Authentication/Image Repository-Imaging Document Source | PRE | INA
340 |  | L’applicativo PACS accessibile dal light-client dovrà garantire le seguenti funzioni:
341 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | a. accesso in modalità WADO (Web Access to DICOM Persistent Objects) al PACS server in conformità allo standard DICOM 3.0 – documento DICOM PS3.18 2013 - Web Services | MIN | INA
342 | FUNZIONALITA' | b. richiamo e visualizzazione delle immagini anche tramite integrazione funzionale con altri applicativi (order entry, cartella clinica, etc…) | MIN | INA
343 | FUNZIONALITA' | c. interfaccia utente grafica intuitiva ("user friendly”) e di semplice utilizzo | MIN | INA
344 | FUNZIONALITA' | d. menu contestuale dinamico (adatto alla tipologia di esame in analisi) | PRE | INA
345 | FUNZIONALITA' | e. ridotto numero di click per il raggiungimento di un obiettivo/funzione (basso click-to-target) | PRE | INA
346 | FUNZIONALITA' | f. funzioni standard di elaborazione (pan/zoom, W/L, misure lineari ed angolari, contornazione ROI, annotazioni testuali…) | PRE | INA
347 | FUNZIONALITA' | g. filtro per key images | PRE | INA
348 | FUNZIONALITA' | h. sincronizzazione automatica e manuale delle immagini di serie diverse dello stesso studio o di studi diversi | PRE | INA
349 | FUNZIONALITA' | i. gestione hanging protocols | PRE | INA
350 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | j. portabilità avanzata dell’applicativo (utilizzo applicativo su dispositivi mobili) e su diversi sistemi operativi. | PRE | INA
351 | RISPONDENZA A STANDARD/NORME | Il progetto, i prodotti ed i servizi presentati in offerta dal concorrente DEVONO OBBLIGATORIAMENTE essere conformi alle norme standard cogenti | MIN | INA
352 |  | I prodotti HW/SW classificati secondo la loro destinazione d’uso come ‘dispositivi medici’ (D.L.46/97 , D.L.37/2010 e s.m.i. Direttive Europee 93/42/CE, 2007/47/CE e s.m.i ) DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE:
353 | RISPONDENZA A STANDARD/NORME | _essere registrati nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici; | MIN | INA
354 | RISPONDENZA A STANDARD/NORME | _possedere la marcatura CE in accordo ai D.L.46/97 , D.L.37/2010 e s.m.i. ed in particolare secondo i seguenti documenti della Commissione Europea: | MIN | INA
355 |  | Dovranno essere forniti a corpo servizi di installazione, configurazione e messa in produzione del sistema inclusi:
356 | SERVIZI | a. consegna | MIN | INA
357 | SERVIZI | b. adattamento, consolidamento e migrazione dei dati storici nel nuovo sistema | MIN | INA
358 | SERVIZI | c. popolamento delle tabelle di base | MIN | INA
359 | SERVIZI | d. realizzazione e configurazione delle interfacce | MIN | INA
360 | SERVIZI | e. attività di staging in ambiente di test | MIN | INA
361 | SERVIZI | f. configurazione, personalizzazione e fine tuning del sistema | MIN | INA
362 | SERVIZI | g. deployment e messa in produzione del sistema | MIN | INA
363 | SERVIZI | h. eventuali altri servizi a corpo funzionali alla realizzazione della presente linea di progetto e coerenti al progetto generale | MIN | INA
364 | SERVIZI | I servizi a corpo dovranno essere sviluppati e forniti in conformità alla norma ISO 12207 ‘Ciclo di vita del software’ | PRE | INA
365 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all’ultima release disponibile all’atto della consegna | MIN | INA
366 |  | L’intera fornitura dovrà essere corredata dalla manualistica in italiano relativamente a:
367 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | _manuale utente per ciascun componente hardware e/o software | MIN | INA
368 | SOSTENIBILITA' E SCALABILITA' | _manuali tecnici / operativi del sistema per ciascun componente hardware e/o software | MIN | INA
369 | SERVIZI | Le attività di porting dovranno tassativamente essere effettuate minimizzando l’impatto sulla utenza e sui servizi ovvero sulla funzionalità dei sistemi coinvolti. | MIN | INA
370 |  | Dovranno essere forniti a corpo e a canone i servizi di:
371 | SERVIZI | 1. Servizi di formazione | MIN | INA
372 | SERVIZI | 2. Servizi di Assistenza Tecnica Full Risk (manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa, supporto utenti, risk management, back-up e disaster recovery) con monitoraggio dei sistemi ed attivazione e gestione di Help Desk/Contact Point | MIN | INA
373 | SERVIZI | 3. Servizi di manutenzione straordinaria (manutenzione evolutiva) | MIN | INA
374 | SERVIZI | 4. Servizi di Site Management | MIN | INA
375 | SERVIZI | L'aggiudicatario dovrà adottare strumenti di monitoraggio per tenere in costante controllo le performance del sistema e per poter intervenire preventivamente e proattivamente sui componenti in modo da ridurre il rischio di disservizi nonché per poter effettuare diagnosi sui failure di sistema; | MIN | INA
376 | SERVIZI | L'aggiudicatario dovrà fornire servizi di risk management finalizzati alla riduzione dell’impatto sull’utenza e sui servizi sanitari in caso di failure superiori (risk analysis, contingency plan, back-up, restore, disaster recovery); | MIN | INA
377 | SERVIZI | Dovrà essere prevista la possibilità di effettuare interventi sia da remoto che on-site presso gli utenti nonché presso altre sedi di proprietà/gestione delle aziende Committenti. | MIN | INA
378 | SERVIZI | Il servizio di Help Desk/Contact Point deve essere attivo tutti i giorni (365/365) e dovrà essere erogato utilizzando: | MIN | INA
379 | SERVIZI | _un numero verde attivo H24, 7 giorni su 7; | MIN | INA
380 | SERVIZI | _un numero di fax attivo H24, 7 giorni su 7; | MIN | INA
381 | SERVIZI | _un indirizzo di posta elettronica presidiato H24, 7 giorni su 7; | MIN | INA
382 | SERVIZI | _una applicazione di registrazione e gestione delle chiamate costantemente alimentata (365/365, 7/7, H24) con un ritardo massimo di 48 ore dall’evento, a cui la ICHTA possa accedere al fine di verificare e monitorare le performance e le caratteristiche delle SLA previste in contratto. | MIN | INA
383 | SERVIZI | Sarà valutata positivamente la possibilità che le caratteristiche delle SLA previste in contratto possano essere monitorate dalla ICHTA sull’applicativo gestionale in proprio possesso (produttore UMS, nome commerciale CLINGO). | PRE | INA
384 |  | Per tutta la durata del contratto l’aggiudicatario dovrà inoltre fornire alle aziende Committenti i seguenti servizi professionali:
385 | SERVIZI | i. Responsabile della fornitura | MIN | INA
386 | SERVIZI | ii. Project Management | MIN | INA
387 | SERVIZI | iii. System Administration - Site Management | MIN | INA
388 |  | Il servizio di assistenza tecnica Full Risk dovrà essere articolato secondo tali disponibilità giornaliere/orarie:
389 | SERVIZI | Attività di Help Desk / Contact Point: H24 (dalle 00:00 alle 24:00), 7/7, 365/365 | MIN | INA
390 | SERVIZI | Manutenzione preventiva: H12 (dalle 07:00 alle 19:00), 6/7 (domeniche e festivi esclusi) | MIN | INA
391 | SERVIZI | Manutenzione adeguativa: H12 (dalle 07:00 alle 19:00), 5/7 (sabati, domeniche, festivi e prefestivi esclusi) | MIN | INA
392 | SERVIZI | Supporto Utenti per l’utilizzo delle procedure/applicazioni: H12 (dalle 07:00 alle 19:00), 5/7 (sabati, domeniche, festivi e prefestivi esclusi) | MIN | INA
393 | SERVIZI | Manutenzione correttiva (in condizioni normali, failure non bloccante): H12 (dalle 07:00 alle 19:00), 6/7 (domeniche e festivi esclusi | MIN | INA
394 | SERVIZI | Manutenzione correttiva (in condizioni di urgenza, failure bloccante): H24 (dalle 00:00 alle 24:00), 7/7, 365/365 | MIN | INA
395 | SERVIZI | Servizi di Risk Management: H12 (dalle 07:00 alle 19:00), 6/7 (domeniche e festivi esclusi) | MIN | INA
396 | SERVIZI | Manutenzione evolutiva: H12 (dalle 07:00 alle 19:00), 5/7 (sabati, domeniche, festivi e prefestivi esclusi) | MIN | INA
397 | SERVIZI | Servizi di Site Management: H8 (dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00), 3/7 (Copertura nelle giornate di lunedì-mercoledì-venerdì. Sabati, domeniche e festivi esclusi), 150/365 | MIN | INA
398 |  | SLA Attività di Help Desk / Contact Point:
399 | SERVIZI | Risposta dell'operatore entro 60 secondi | MIN | PEN (200,00)
400 | SERVIZI | Chiamate non chiuse, per le quali non è registrato l'esito finale minore del 5% per trimestre | MIN | PEN (2000,00)
401 | SERVIZI | Comunicazione della ricevuta della segnalazione e/o della chiamata di malfunzionamento e/o intervento secondo la procedura di escalation concordata entro 60 minuti | MIN | PEN (2000,00)
402 |  | SLA Manutenzione preventiva:
403 | SERVIZI | Esecuzione della attività programmata entro 4 ore rispetto al programma | MIN | PEN (2000,00)
404 | SERVIZI | Esecuzione della attività urgente non programmata (se di rilevanza per ambito sicurezza) entro 24 ore rispetto al momento della ricezione della segnalazione | MIN | PEN (5000,00)
405 |  | SLA Manutenzione adeguativa:
406 | SERVIZI | Esecuzione della attività adeguativa entro 10 giorni dalla comunicazione della azienda Committente | MIN | PEN (2000,00)
407 |  | SLA Supporto Utenti per l’utilizzo delle procedure/applicazioni:
408 | SERVIZI | Risposta tramite attività remota entro 60 minuti dalla segnalazione | MIN | PEN (1000,00)
409 | SERVIZI | Risposta tramite intervento on-site entro 180 minuti dalla segnalazione | MIN | PEN (1000,00)
410 |  | SLA Manutenzione correttiva (in condizioni normali, failure non bloccante):
411 | SERVIZI | Intervento e identificazione del problema entro 48 ore dalla segnalazione | MIN | PEN (1000,00)
412 | SERVIZI | Risoluzione dell’inconveniente entro 96 ore dalla segnalazione | MIN | PEN (1000,00)
413 |  | SLA Manutenzione correttiva (in condizioni di urgenza, failure bloccante):
414 | SERVIZI | Intervento e identificazione del problema entro 3 ore | MIN | PEN (1000,00)
415 | SERVIZI | Risoluzione parziale dell’inconveniente (anche con l’adozione di soluzioni di contingenza) entro 6 ore dalla segnalazione | MIN | PEN (2000,00)
416 | SERVIZI | Risoluzione dell’inconveniente entro 24 ore dalla segnalazione | MIN | PEN (5000,00)
417 |  | SLA Servizi di Risk Management:
418 | SERVIZI | Esecuzione della attività programmate in ambito risk management entro 48 ore rispetto al programma | MIN | PEN (1000,00)
419 | SERVIZI | Esecuzione della attività non programmate in ambito risk management entro 120 minuti dalla segnalazione della azienda Committente | MIN | PEN (1000,00)
420 |  | SLA Manutenzione evolutiva:
421 | SERVIZI | Avvio della attività evolutiva entro 10 giorni dall’ordine | MIN | PEN (1000,00)
422 | SERVIZI | Termine della attività evolutiva e rilascio non oltre il 10% del tempo preventivato | MIN | PEN (2000,00)
423 |  | SLA Servizi di Site Management:
424 | SERVIZI | Esecuzione della attività programmate in ambito site management entro 96 ore rispetto al programma | MIN | PEN (2000,00)
425 | SERVIZI | Esecuzione della attività non programmate in ambito site management entro 120 minuti dalla segnalazione della azienda Committente | MIN | PEN (1000,00)